## Oppsummering pris
Oppsummering pris
Tilbyder
Sammenlingssum rammeavtale*4 år | 0
Tilbudssum bytte til LED-armaturer | 0
Sammenligningssum til tildelingskriteriet "Pris" | 0

## Rammeavtale
DRIFT OG VEDLIKEHOLD |  | Antall/år, ca | Enh.pris kr./stk. x) | Sum eks. mva
3 gjennomkjøringer per år
Arbeidsoppgave – Enhetspris eks. mva. x) fylles ut med pris pr. enkeltoperasjoner
Utskifting av lyskilder og kontroll armaturer, inkl. renhold Materiell + arbeid |  | 267 |  | 0
Årlig kontroll/ tilstandrapport av alle belysningsskap (tenn, bx, kob. skap) El. lavspenningsanlegg/ med rapportskjema, totalt 600, halvparten pr år |  | 200 |  | 0
Utskifting av lyskildeholder, inkl. materiell og montering |  | 33 |  | 0
Utskifting av tenner, inkl. materiell og montering |  | 13 |  | 0
Utskifting av drossel, inkl. materiell og montering |  | 100 |  | 0
Philips Copenhagen LED gen 2 Small – 35W kun armatur, ikke arbeid |  | 33 |  | 0
Philips Iridium 3 LED 381 GRN830 kun armatur, ikke arbeid |  | 67 |  | 0
Philips Iridium BGP GRN 115/740 LED 1500 lm kun armatur, ikke arb |  | 33 |  | 0
Siteco Street Light 10 mini LED kun armatur, ikke arbeid |  | 33 |  | 0
Siteco Osram type SI 20 LED 31W kun armatur, ikke arbeid |  | 33 |  | 0
Multilux Italo 1 LED B 4,5 LED-II modul FTV 42 W armatur, ikke arb |  | 33 |  | 0
Multilux Italo 1 LED 4,7 4m 700mA 80W kun armatur, ikke arbeid |  | 33 |  | 0
Louis Paulsen Albertslund Maxi 52 W led, kun armatur, ikke arbeid |  | 27 |  | 0
Louis Paulsen Tollbod 290 kun armature, ikke arbeid |  | 27 |  | 0
Thorn CiviTEQ 60 W led, kun armatur, ikke arbeid |  | 13 |  | 0
Catena Stranda LED ECO 37W kun armatur, ikke arbeid |  | 67 |  | 0
Skifte av pakning i armaturer (materiell+arbeid) |  | 67 |  | 0
Tillegg for betjening av lyspunkt utilgjengelig med liftbil |  | 33 |  | 0
Saksbehandling ved kjørtøyskade, Trafikkforsikringsforening, forsikring |  | 33 |  | 0
Beredskap/utrykking på større feil eller feil med fare for personskade. Pris pr. utrykning inkl. montør og liftbil. |  | 67 |  | 0
Timepris for støtputebil med sjåfør |  | 133 |  | 0
Feilmeldingtjeneste, møter, befaringer, HMS, veilysplanoppfølging med mer overfor KIV. Timepris for driftansvarlig / ingeniør. Pr. år/avregnes pr. mnd. |  | 133 |  | 0
KIV dataprogram for ledning/kabelskart kan overføres til entreprenør Kunne ta ut kart og gi tilbakemelding til KIV på kart |  | rundsum |  | 0
EKSTRAARBEIDER, andre armatur og kabelutskifting med mer |  |  |  | 0
Timepris overtidsarbeid (16-07) |  | 20 |  | 0
Timepris for liftbil med sjåfør |  | 60 |  | 0
Timepris for montør ved ekstraarbeider, feilsøking, retting av større feil |  | 60 |  | 0
Timepris for servicebil med sjåfør |  | 60 |  | 0
Timepris for lastebil med kran med sjåfør |  | 20 |  | 0
Veilysoppfølging og utbedringstiltak. Oppfølging av driftansvarlig/ ingeniør overfor KIV. Pr. år/avregnes pr. mnd. |  | 60 |  | 0
| Totalsum eks. mva |  |  | 0
NB! Antall oppgitt i kolonne C er estimert uttak per år fra oppdragsgiver, og er ment for bruk i prissammenlingningen. Reelt uttak i avtale kan derfor avvike fra det oppgitte antallet i denne kolonnen.

## Bytte til LED i armaturer
Det gis en pris for utskiftning av armatur pr stk. Prisen skal inkludere alt nødvendig arbeid og utstyr
Pris pr armatur | Antall | Sum
| 150 | 0 | Kun hvite felter fylles ut av tilbyder