Personlig sikkerhetsinstruks og informasjon for eksterne firma og håndverkere

Denne instruksen gjelder for personell som skal utføre arbeid på avløpsrenseanleggene som er driftet av seksjon Avløpsrensing Bergen Vann KF.

Personellet skal ha HMS orientering gitt av driftsleder eller dennes representant for det aktuelle renseanlegget.

Stedlig representant for firmaet skal signere på at denne informasjonen er mottatt.

|  |  |
| --- | --- |
| **Brann** | * Informasjon om anleggets brannvarsling * Rømningsveier * Møteplass * Slukkeutstyr |
| **Gass** | * Det kan dannes CH4 og H2S i anlegget * Informasjon om anleggets gassvarsling * Ved arbeid i områder det kan dannes gass skal man ha personlig gassmåler * Hvis aktuelt : Radon og begrensning av oppholdstid |
| **Hygiene** | * Informasjon om smittefare * Unngå hudkontakt med slam og avløpsvann. * Inntak av mat og drikke inne i anlegget er ikke tillatt * Vask hender grundig og bytt til rent tøy før man spiser * Arbeidstøy som har vært brukt i anlegget skal vaskes snarest etter at arbeidet er ferdig |
| **Grov kartlegging** | Skal det utføres varmt arbeid ? Kryss av ja □ nei □  Er det behov for å gjennomføre en SJA? Kryss av ja □ nei □ |
| **Verneutstyr** | * Hjelm (der det er påkrevd) * Jakke eller vest med refleks * Vernesko * Hørselvern (der det er påkrevd) * Vernebriller (der det er påkrevd) * Ved omfattende/farlig/ukjent arbeidsoppgave skal det gjennomføres en SJA før arbeidet starter. |
| **Arbeidstid** | * Meld fra til driftsleder når arbeidet er ferdig * Arbeid utover normal arbeidstid avtales med driftsleder |
| **Andre forhold** | * Vær oppmerksom på mekanisk utstyr som kan starte uten forvarsel * Drukningsfare i basseng * Det kan være klemfare i deler av anlegget, vær oppmerksom. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dato:…………………………** | **Firma:................................................** | **Sign.:………………………………………** |