## Tekniske data
INFO OM UTFYLLING: BARE GRÅ CELLER UNDER SKAL FYLLES UT MED TEKNISKE DATA PR POST.
Kapittel | Bygningsdel | Løpenummer | Beskrivelse | Påkrevd info
21 Røranlegg
| 21 Røranlegg i rustfritt stål |  | Rør, og bend. | Type, material, standard
|  |  | T-stykker | Type, material, standard
|  |  | Påstikk | Type, material, standard
|  |  | Flenser | Type, material, standard
|  |  | Kraver | Type, material, standard
|  |  | Sveisesertifikater ihht ISO 9606. | Materialklasse, godstykkelse, type sveis
|  |  | Sveiseprosedyrer ijhht ISO 15614. | Materialklasse, godstykkelse, type sveis
30 Ventiler og armatur:
31 Slusventiler
|  | 1 | Innendør stengeventil, sluseventil | Fabrikat, Type
32 Spjeldventiler
|  | 1 | Innendør stengeventil, dreiespjelventil, manuell | Fabrikat, Type
|  | 2 | Innendør stengeventil, dreiespjelventil, manuell | Fabrikat, Type
|  | 3 | Innendør stengeventil, dreiespjelventil, elektrisk | Ventil, Fabrikat, Type
Aktuator, Fabrikat, Type
|  | 4 | Innendør stengeventil, dreiespjelventil, elektrisk for regulering | Ventil, Fabrikat, Type
Aktuator, Fabrikat, Type
34 Kuleventiler
|  | 1 | Innendør stengeventil, kuleventil, manuell | Fabrikat, Type
|  | 2 | Innendør stengeventil, manometerkran | Fabrikat, Type
|  | 3 | Innendør stengeventil, kuleventil for prøvetaking | Fabrikat, Type
|  | 4 | Innendør stengeventil, kuleventil, elektrisk | Ventil, Fabrikat, Type
Aktuator, Fabrikat, Type
|  | 5 | Innendør stengeventil, kuleventil, elektrisk for regulering | Ventil, Fabrikat, Type
Aktuator, Fabrikat, Type
35 Spesialventiler
|  | 1 | Innendør spesialventil, lufteventil | Fabrikat, Type
|  | 2 | Innendør spesialventil, sikkerhetsventil | Fabrikat, Type, kapasitet
38 Armatur
|  | 1 | Ekspansjonselement, fleksibelt rørelement | Fabrikat, Type
40 Instrumentering:
42 Trykkmåler
|  | 1 | Giver, trykk | Fabrikat, Type
|  | 2 | Giver, trykk | Fabrikat, Type
43 Nivåmåler
|  | 1 | Giver, nivå | Fabrikat, Type
|  | 2 | Giver, nivå | Fabrikat, Type
45 Vannkvalitetsmåler
|  | 1 | Giver, UV-transmisjon | Fabrikat, Type
50 Mekanisk utstyr:
51 Pumper
|  | 1 | Pumper, Syrepumpe | Fabrikat, Type
Kapasitet (Q, H)
Motoreffekt, Merkestrøm,Turtall
Anslutning, Vekt, Dimensjon (HxBxL)
Virkninsgrad ved aktuelt driftspunkt
52 UV-anlegg
|  | 1 og 2 | Prefabrikert anlegg for drikkevannsbehandling innendørs, Alternativ A | Fabrikat, Type
Godkjenning
Strømforsyning V,maks A, maks W
Buss protokoll
Anslutninger innløp/utløp
Trykklasse
Antall UV-aggregater
Antall UV-intensitetssensorer
Antall lamper per aggregat
Pris pr lampe
Levetid lamper
|  |  | Situasjon 1 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 2 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 3 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 1 | Trykktap UV, røranlegg, ventiler og mengdemålere.
|  |  | Situasjon 2 | Trykktap UV, røranlegg, ventiler og mengdemålere.
|  |  | Situasjon 3 | Trykktap UV, røranlegg, ventiler og mengdemålere.
Leveringstid
|  | 3 og 4 | Prefabrikert anlegg for drikkevannsbehandling innendørs, Alternativ B | Fabrikat, Type
Godkjenning
Strømforsyning V,maks A, maks W
Buss protokoll
Anslutninger innløp/utløp
Trykklasse
Antall UV-aggregater
Antall UV-intensitetssensorer
Antall lamper per aggregat
Pris pr lampe
Levetid lamper
|  |  | Situasjon 1 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 2 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 3 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 1 | Trykktap
|  |  | Situasjon 2 | Trykktap
|  |  | Situasjon 3 | Trykktap
Leveringstid
|  | 5 og 6 | Prefabrikert anlegg for drikkevannsbehandling innendørs, Alternativ C | Fabrikat, Type
Godkjenning
Strømforsyning V,maks A, maks W
Buss protokoll
Anslutninger innløp/utløp
Trykklasse
Antall UV-aggregater
Antall UV-intensitetssensorer
Antall lamper per aggregat
Pris pr lampe
Levetid lamper
|  |  | Situasjon 1 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 2 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 3 | Antall UV i bruk, kapasitet, energiforbruk
|  |  | Situasjon 1 | Trykktap
|  |  | Situasjon 2 | Trykktap
|  |  | Situasjon 3 | Trykktap
Leveringstid
59 Tank
|  | 1 | Innendørs tank | Fabrikat, Type