## Forside
Saksnr. 2021/1355
Instrument-uavhengige interne kvalitetskontrollmaterialer (IK) til medisinske laboratorier for levering til Helse Vest RHF
Bilag 2 - Vedlegg 2.1
Oversikt over analytter og volum HV RHF

## Oversikt Pr. gr. 1 HFD HF
Bilag 2 - Vedlegg 2.1 Oversikt over analytter og volum Produktguppe 1 HFD HF: dagens situasjon
| Estimert totalt ca. volum for Helse Førde HF ml pr. år: | 8920 | tot. antall analytter: 70 inkl. opsjon
Forklaring av symboler:
| Klinisk kjemi, Protein analyser | Helse Førde HF | Kommentar | Multikontroll navn er anonimsert.
| Multikontroll klinisk kjemi (x) estimert volum ml pr. år: | 2500 |  | × | Multikontroll klinisk kjemi
1. | S-ALAT | × |  | z | Multikontroll immunoassay
2. | s-Albumin | × |  | u | Multikontroll urin analyse
3. | s-ALP | × |  | annen | annen kontroll (eller så-kalt tilleggskontroll) som analyseres
4. | S-Amylase | ×
5. | s-ASAT | ×
6. | S-Bilirubin (ml pr år): | 400 | 1. dersom spesifikk kontroll 2. til pediatriske bestemmelser
7. | S-Bilirubin | ×
8. | S-Fosfat | ×
9. | S-Glukose | ×
10. | S-GT | ×
11. | s-HDL kolesterol | ×
12. | s- Jern | ×
13. | S-Kalium | ×
14. | s-Kalsium | ×
15. | S-Karbamid | ×
16. | S-Klorid | ×
17. | S-Kolesterol | ×
18. | S-Kreatinin | ×
19. | S-CK | ×
20. | S-LD | ×
21. | S-LDL | ×
22. | s-Magnesium | ×
23. | s-Natrium | ×
24. | S-Urat | ×
25. | S-Bil konjugert | ×
26. | S-Protein | ×
27. | s-Triglyserid | ×
28. | S-Transferrin | ×
29. | S-Tranfer.resep | ×
30. | s-CRP (ml pr år): | 300 | 1. i tillegg til vanlige nivåer (se linjen nedenfor analytt nr. 31), kjøpes det pr. år 300 ml som spesifikk kontroll med høyt nivå.
31. | s-CRP | ×
32. | s-Osmolalitet | ×
33. | HbA1c (ml pr år): | 400 | dersom spesifikk kontroll
34. | S-IgA | ×
35. | S-IgM | ×
36. | S-IgG | ×
Opsjon | S100B (ml pr år): | 120 | Opsjon
| Medikamenter | Helse Førde HF | Kommentar
37. | s-Paracetamol | ×
38. | S-Litium | ×
39. | S-Gentamicin | ×
40. | s-fenytoin | ×
41. | S-Digoxin | ×
42. | S-Etanol (ml pr år): | 100 | dersom spesifikk kontroll
43. | s-Vancomysin | x
| Immunoassay, Hormoner, Tumormarkører | Helse Førde HF | Kommentar
| Multikontroll (z) estimert volum ml pr. år: | 3500
44. | s-PSA | z
45. | S-NT proBNP | z
46. | S-Folat | z
47. | S/P-Troponin I | z
48. | s-Ferritin (ml pr år): | 600 | 1. i tillegg til vanlige nivåer (linjen nr. 49), kjøpes 600 ml som spesifikk kontroll med lavt nivå.
49. | s-Ferritin | z
50. | s-25(OH)vitamin D | z
51. | S-Kobalaminer | z
52. | S-TSH (ml pr år): | annen | inngår i samme kontroll med lavt nivå med s-Ferritin, se analytt nr. 48.
53. | S-TSH | z
54. | S-Fritt T4 | z
55. | P-PTH | z
56. | S-CA125 | z
57. | s-total beta HCG | z
58. | S-CEA | z
| Urin analyser og Spinalvæske analyser | Helse Førde HF | Kommentar
| Multikontroll (u) estimert volum ml pr. år: | 1000
59. | U-protein | u
60. | U-mikroalbumin | u
61. | U-glukose | u
62. | U-kreatinin | u
63. | U-urea | u
64. | U-natrium | u
65. | U-kalium | u
66. | U-Ca | u
67. | u-magnesium | u
68. | CSF-protein | u
69. | CSF-glukose | u

## Oversikt Pr. gr. 2 HFO HF
Bilag 2 - Vedlegg 2.1 Oversikt over analytter og volum Produktgruppe 2 HFO HF: dagens situasjon
| Estimert totalt ca. volum for Helse Fonna HF ml pr. år: | 9800 | total antall analytter: 79
Forklaring av symboler:
| Klinisk kjemi | Helse Fonna HF | Kommentar | Multikontroll navn er anonimsert.
| Multikontroll klinisk kjemi (×) estimert volum ml pr. år: | 2872 |  | × | Multikontroll klinisk kjemi
1. | S-ALAT | × |  | z | Multikontroll immunoassay
2. | S-Albumin | × |  | u | Multikontroll urin analyse
3. | S-ALP | × |  | s | Multikontroll spinalvæske
4. | S-ASAT | × |  | annen | annen kontroll (eller så-kalt tilleggskontroll) som analyseres
5. | S-Bilirubin (ml pr år): | 300 | 1. dersom spesifikk kontroll 2. til pediatriske bestemmelser
6. | S-Bilirubin, konjugert | ×
7. | S-CK | ×
8. | S-CRP | ×
9. | S-Etanol | ×
10. | S-Fosfat | ×
11. | S-Glukose | ×
12. | S-GGT | ×
13. | S-Haptoglobin | ×
14. | S-HDL-kolesterol | ×
15. | S-IgA | ×
16. | S-IgG | ×
17. | S-IgM | ×
18. | S-Jern | ×
19. | S-Kalium | ×
20. | S-Kalsium | ×
21. | S-Karbamid | ×
22. | S-Klorid | ×
23. | S-Kolesterol | ×
24. | S-Kreatinin Enz | ×
25. | S-LD | ×
26. | S-LDL-Kolesterol | ×
27. | S-Magnesium | ×
28. | S-Natrium | ×
29. | S-osmolalitet | ×
30. | S-Amylase | ×
31. | S-Protein | ×
32. | S-Transferrin | ×
33. | S-Triglycerider | ×
34. | S-Urat | ×
35. | Eb-HbA1c (ml pr år): | 328 | dersom spesifikk kontroll
| Medikamenter | Helse Fonna HF | Kommentar
36. | S-Digoksin | ×
37. | S-Gentamicin | ×
38. | S-Karbamazepin | ×
39. | S-Litium | ×
40. | S-Paracetamol | ×
41. | S-Valproat | ×
42. | S-Vancomysin | ×
| Immunoassay | Helse Fonna HF | Kommentar
| Multikontroll immunoassay (z) estimert volum ml pr. år: | 3575
43. | S-NT-ProBNP | z
44. | P-Parathyreoideahormon | z
45. | S-CA125 | z
46. | S-CEA | z
47. | S-Ferritin | z
48. | S-Folinsyre | z
49. | S-FSH | z
50. | S-FT3 | z
51. | S-FT4 | z
52. | S-HCG total | z
53. | S-Kortisol | z
54. | S-LH | z
55. | S-Prokalsitonin (ml pr år): | 208 | dersom spesifikk kontroll
56. | S-Prolactin | z
57. | S-Progesteron | z
58. | S-PSA | z
59. | S-Troponin I (ml pr år): | 68
60. | S-Troponin T (ml pr år): | 105 | her brukes per i dag 2 typer kontroller for kardio-nivåer
61. | S-TSH | z
62. | S-Vitamin B12 | z
63. | S-Vitamin aktiv B12 (ml pr år): | 624 | dersom spesifikk kontroll
64. | S-Vitamin D | z
| Urin analyser | Helse Fonna HF | Kommentar
| Multikontroll urin analyser (u) estimert volum ml pr. år: | 1500
65. | U-Fosfat | u
66. | U-Kalium | u
67. | U-Kalsium | u
68. | U-Karbamid | u
69. | U-Klorid | u
70. | U-Kreatinin | u
71. | U-Magnesium | u
72. | U-Glukose | u
73. | U-Albumin | u
74. | U-Natrium | u
75. | U-Protein | u
76. | U-Urinsyre | u
77. | U-osmolalitet | u
| Spinalvæske | Helse Fonna HF | Kommentar
| Multikontroll spinalvæske (s) estimert volum ml pr. år: | 220
78. | SP-Protein (ml pr år): | 110 | dersom spesifikk kontroll
79. | SP-Glukose (ml pr år): | 110 | dersom spesifikk kontroll

## Oversikt Pr. gr. 3 HST HF
Bilag 2 - Vedlegg 2.1 Oversikt over analytter og volum Produktgruppe 3 HST HF: dagens situasjon
| Estimert totalt ca.volum for Helse Stavanger HF ml pr. år: | 14272.8 | tot. antall analytter: 93
Forklaring av symboler:
| Klinisk kjemi | Helse Stavanger HF | Kommentar | Multikontroll navn er anonimsert.
| Multikontroll (x) estimert volum ml pr. år: | 3500 |  | × | Multikontroll klinisk kjemi som kjøres i dag, tre nivåer
1. | S-AAT | x |  | y | Multikontroll medikament som kjøres i dag, (y = multikontoll immunsuppressiva)
2. | S-ALAT | x |  | z | Multikontroll immunoassay som kjøres i dag
3. | S-ALB | x |  | v | Multikontroll immunoassay som kjøres i dag
4. | S-ALP | x |  | w | Multikontroll immunoassay som kjøres i dag
5. | S-AMYL | x |  | u | Multikontroll urin analyse som kjøres i dag
6. | S-ASAT | x |  | sp | Spinalvæske kontroll som kjøres per i dag
7. | S-BIL | x |  | annen | analytter som kjøres i dag som seprat, (så-kalt tilleggskontroll som er ikke del av multikontroll) kontroll, volum-estimat i ml pr. år oppgitt i kolonne C
8. | S-CA | x
9. | S-CK | x
10. | S-CL | x
11. | S-CRP (ml pr år): | 200 | oppgitt volum inkl. CRP høy kontroll
12. | S-DIRBIL | x
13. | S-GGT | x
14. | S-GLUK | x
15. | S-HAPT | x
16. | S-HDL-KOL | x
17. | S-IGA | x
18. | S-IGG | x
19. | S-IGM | x
20. | S-JERN | x
21. | S-K | x
22. | S-KOL | x
23. | S-KREAT | x
24. | S-LD | x
25. | S-LDL-KOL | x
26. | S-LIPASE | x
27. | S-MG | x
28. | S-NA | x
29. | S-P | x
30. | S-PAAMYL | x
31. | S-TG | x
32. | S-TP | x
33. | S-TRANSF | x
34. | S-UA | x
35. | S-UREA | x
| Kromatografi | Helse Stavanger HF | Kommentar
| Multikontroll (y) medikament estimert volum ml pr. år: | 1395.2
36. | B-HbA1c (ml pr år): | 10.4
37. | B-Cyklosporin A (ml pr år): | 104
38. | B-Everolimus | y
39. | B-Tacrolimus | y
40. | B-Sirolimus | y
41. | S-MMA (ml pr år): | 260
42. | P-Homocystein (ml pr år): | 83.2
43. | S-25-(OH)-Vitamin D (ml pr år): | 240
| Medikamenter | Helse Stavanger HF | Kommentar
44. | S-KARB | x
45. | S-ETANOL | x
46. | S-FENEMAL | x
47. | S-FENYTOIN | x
48. | S-LI | x
49. | S-PARACE | x
50. | s-TEO | x
51. | S-TOBRA | x
52. | S-VALP | x
53. | S-VANCO | x
54. | S-DIGOXIN | x
55. | S-GENTAMICIN | x
| Immunoassay | Helse Stavanger HF | Kommentar
| Multikontroll Immunoassay (z+v) estimert volum ml pr. år: | 5600
| Multikontroll Immunoassay Low (w) estimert volume pr. år: | 728
56. | AFP | z+v
57. | B-hCG | z+v
58. | CA 125 | z+v
59. | CEA | z+v
60. | CK-MB | z+v
61. | Cortisol | z+v+w
62. | Estradiol | z+v
63. | Ferritin | z+v+w
64. | Folat | z+v
65. | Free PSA | z+v
66. | Free T3 | z+v
67. | Free T4 | z+v+w
68. | FSH | z+v
69. | HE4 | z+v
70. | hs-Tni | z+v
71. | LH | z+v
72. | MTX | z+v
73. | proBNP | z+v
74. | Progest | z+v
75. | Prolaktin | z+v
76. | PTH (ml pr år): | 1092
77. | Total PSA | z+v+w
78. | TSH | z+v+w
79. | SHBG | z+v
80. | Testoseron | z+v
81. | Vitamin B12 | z+v
| Urin analyser | Helse Stavanger HF | Kommentar
| Multikontroll urin (u) estimert volum ml pr. år: | 700
82. | U-Alb | u
83. | U-CA | u
84. | U-Cl | u
85. | U-K | u
86. | U-KREAT | u
87. | U-MG | u
88. | U-NA | u
89. | U-P | u
90. | U-PROT | u
91. | U-UREA | u
| Spinalvæske | Helse Stavanger HF | Kommentar
| Multikontroll spinal estimert volum ml pr. år: | 360
92. | SP-GLUK | sp
93. | SP-PROT | sp

## Oversikt Prod. gr. 4 HBE HF
Bilag 2 - Vedlegg 2.1 Oversikt over analytter og volum Produktgruppe 4 HBE HF: dagens situasjon
| Estimert total ca. volum for Helse Bergen HF mL pr. år: | 19324 | tot. antall analytter: 118
| Klinisk kjemi | Helse Bergen HF | Kommentar | Forklaring av symboler:
| Multikontroll (x+y) klinisk kjemi estimert volum mL pr. år: | 7910 |  | × | Multikontroll klinisk kjemi
1. | S-ALAT | × |  | y | Multikontroll klinisk kjemi
2. | s-Albumin | × |  | z | Multikontroll immunoassay
3. | s-ALP | × |  | v | Multikontroll immunoassay
4. | S-Amylase | × |  | u | Multikontroll urin analyse
5. | P-Ammonium | annen |  | annen | annen kontroll (eller så-kalt tilleggskontroll) som analyseres
6. | s-ASAT | ×
7. | S-Bil konjugert | ×
8. | S-Bilirubin | ×
9. | S-CK | ×
10. | s-CRP (ml per år): | 1660
11. | S-Fosfat | ×
12. | S-Gallesyrer | y
13. | S-Glukose | ×
14. | S-GT | ×
15. | s-Haptoglobin | ×
16. | s-HDL kolesterol | ×
17. | S-Homocystein | y
18. | s- Jern | ×
19. | S-Kalium | ×
20. | s-Kalsium | ×
21. | S-Karbamid | ×
22. | S-Klorid | ×
23. | S-Kolesterol | ×
24. | S-Kreatinin | ×
25. | S-LD | ×
26. | S-LDL | ×
27. | s-Lipase | ×
28. | s-Magnesium | ×
29. | s-Natrium | ×
30. | s-Osmolalitet | ×
31. | S-Protein | ×
32. | S-Tranfer.resep | annen
33. | S-Transferrin | ×
34. | s-Triglyserid | ×
35. | S-Urat | ×
| Medikamenter | Helse Bergen HF | Kommentar
| Multikontroll (y) estimert volum mL pr. år: | 720
36. | s-Digitoksin (ml per år): | 72
37. | s-Digoksin | y
38. | S-Etanol | annen
39. | S-Fenytoin | ×
40. | S-Gentamicin | y
41. | S-Litium | y
42. | S-Metotrexat | annen
43. | s-Paracetamol | y
44. | s-Salisylat | y
45. | S-Teofyllin | ×
46. | S-Tobramycin | y
47. | S-Vancomycin | y
| Immunoassay | Helse Bergen HF | Kommentar
| Multikontroll Immunoassay (z) estimert volum mL pr. år: | 2612 | 7172
| Multikontroll Immunoassay (v) estimert volum mL pr. år: | 4560
48. | S-CK-MB | v
49. | S-Ferritin | v
50. | S-Folat | v
51. | S-Kobalaminer | v
52. | S-Myoglobin | z
53. | S-NT proBNP | z
54. | S-Prokalsitonin | annen
55. | S-Troponin T | z
| Hormoner | Helse Bergen HF | Kommentar
56. | S-25(OH)vitamin D | z
57. | S-AMH (anti-Müller hormon) | annen
58. | S-CTX-1 (beta crosslaps) | annen
59. | S-DHEA-SULFAT | z
60. | S-Erythropoetin | z
61. | S-Fritt-T4 | v
62. | S-FSH | z
63. | S-FT3 | v
64. | S-IGF1 | z
65. | S-LH | z
66. | S-P1NP (N-terminalt propeptid av prokollagen type 1) | annen
67. | S-Prolaktin | z
68. | S-PTH | v
69. | S-TGA (Thyreoglobulin antistoff) | z
70. | S-TGLOB (Thyreoglobulin) | v
71. | S-Thyroxin (T4) | v
72. | S-TPOA (TPO-antistoff) | annen
73. | S-TRAS (TSH-receptor antistoff) | annen
74. | S-Trijodthy.(T3) | v
75. | S-TSH | z
76. | S-Veksthormon | z
77. | S-Østradiol IVF | z
| Tumormarkører | Helse Bergen HF | Kommentar
78. | S-AFP | z
79. | s-beta HCG, total | z
80. | S-CA125 | z
81. | s-CA19-9 | z
82. | S-CEA | z
83. | S-PSA | v
| Protein analyser | Helse Bergen HF | Kommentar
84. | S-Alfa-1-antitrypsin | x
85. | S-ApoA1 | x
86. | S-ApoB | x
87. | S-Beta2Mikro | x
88. | s-CDT% | annen
89. | s-Ceruloplasmin | x
90. | S-Frie lette kjeder Kappa | annen
91. | S-Frie lette kjeder Lamda | annen
92. | S-IgA | x
93. | S-IgE | annen
94. | S-IgM | x
95. | S-Lp(a) | x
96. | s-Prealbumin | x
| Urin analyser | Helse Bergen HF | Kommentar
| Multikontroll urin (u) estimert volum ml pr. år: | 1590
97. | U-Albumin | u
98. | U-Amylase | x
99. | U-Fosfat | x
100. | U-Glukose | x
101. | U-Kalium | u
102. | U-Kalsium | x
103. | U-Karbamid | u
104. | U-Klorid | u
105. | U-Kreatinin | u
106. | U-Magnesium | u
107. | U-Mikroalbumin | annen
108. | U-Natrium | u
109. | U-Osmolalitet | x
110. | U-Protein | u
111. | U-Urat | u
112. | U-Cd |  | estimert totalt ca. volum (ml per år): nr. 112.-115. til sammen
113. | U-Cu | 200
114. | U-Hg
115. | U-Zn
| Spinalvæske | Helse Bergen HF | Kommentar
116. | sp-Glukose | x
117. | sp-IgG | annen
118. | sp-Protein | u