## Forside
2021/1469
Kontroll og service av brannalarmanlegg STO
Bilag 3
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising, evalueringsmåte mv..
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over kontrakter
Rammeavtale | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav

## Kravspesifikasjon
|  |  |  | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Ja
|  |  | M | Nei
|  |  | E | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav
G.1 | Utførelse: Årlig kontroll/service skal foretas i henhold til produsentens anbefalinger/spesifikasjoner. Kontroll/service, prosjektering og installasjoner skal utføres etter de til enhver tid gjeldende NS3960 | Bekreft | M
G.2 | Materiell: Alt utstyr skal leveres i henhold til gjeldende forskrifter og normer. Dersom leverandør ønsker å benytte seg av produkter som ikke holder disse krav, skal dette godkjennes skriftlig av Kunde før anvendelse. | Bekreft | M
G.3 | Dokumentert produktopplæring: Tilbyder er ansvarlig for å inneha rett kompetanse og dokumentert produktopplæring på hovedmengden av sentralene, Eltek Delta, før inngåelse av kontrakt. Se vedlegg 3 - prisskjema "fastpris" for detaljer. | Dokumentert produktopplæring og erfaring legges ved vedlegg 4 - Svarskjema kompetanse tilbudt personale. Alternativt bekreftes fremlagt før kontraktssignering | M
G.4 | Omfang fagperssonale: Det skal minium tilbys: - 1 Serviceleder/bas - 2 Fagarbeidere | Navn med videre fylles ut i vedlegg 4 - Svarskjema kompetanse tilbudt personale. | M
G.5 | Fast kontaktperson: Det skal tilbys en fast kontaktperson som Oppdragsleder og en Serviceleder/bas | Bekreft | M
G.6 | Undeleverandører: Arbeid hvor produsent eller underleverandør må benyttes skal avtales direkte mellom leverandør og produsent. Leverandør er ansvarlig for kontakt mellom Kunde og produsent der dette er nødvendig for gjennomføring av service og kontroll. | Bekreft | M
G.7 | Undeleverandører: Bruk av underleverandører skal faktureres av avtalepart i henhold til priser gitt i prisskjemaet, uten påslag. Innleid arbeidskraft skal faktureres med samme timesatser som for leverandørens arbeidstakere, det skal m.a.o. ikke viderefaktureres med påslag. | Bekreft | M
G.8 | Gjennomføring hasteoppdrag innenfor normal arbeidstid: - Maksimal responstid på hasteoppdrag skal være 2 timer for Lokasjon Øya og Lokasjon Ytre enheter - Maksimal responstid på hasteoppdrag skal være 4 timer for Lokasjon Orkland og Lokasjon Røros enheter | Bekreft | M
G.9 | Gjennomføring: Leverandøren må tilpasse sitt arbeid på en slik måte at det blir til minst mulig sjenanse for driften av sykehusene. Oppdrag skal utføres i vanlig arbeidstid, dersom ikke annet er avtalt. | Bekreft | M
G.10 | Gjennomføring: Dersom det skal utføres arbeider som medfører støy, støv, vibrasjon og luktplager til omkringliggende arealer, skal disse arbeidene varsles i god tid og planlegges nærmere i samarbeid med oppdragsgiver. | Bekreft | M
G.11 | Planlegging og rapportering årskontroll: Leverandøren skal hvert år legge frem en besøksplan for årskontrollene i samråd med oppdragsgiver. Kontrollene skal avsluttes med en gjennomgang med oppdragsgiver. Skriftlig rapport skal foreligge innen en uke etter besøket. | Bekreft | M