## Forside
Anskaffelse
2021/1469
Kontroll og service av brannalarmanlegg STO
Bilag 4
Prisskjema

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLING AV PRISSKJEMA
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan prisskjema skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Linjenr. | Unikt nummer.
Oppdragsgivers bekrivelse (anbudslinjenavn) | Oppdragsgivers beskrivelse av tjenesten/produktet som ønskes tilbudt.
Ev.supplerende informasjon/kommentar
Antatt mengde pr. år | Det antall / den mengde som oppdragsgiver legger til grunn ved evaluering av tilbudene. Oppgitt verdi kan være basert på statistikk, FDV dokumentasjon, hva kunden forventer/antar vil bli kjøpt eller et tilfeldig valgt antall.
Enhet | Den enhet som antatt mengde er oppgitt i.
Kort beskrivelse av og/eller kommentar til tilbudt produkt | Her kan tilbyder ved behov gi utfyllende informasjon som ikke fremkommer av artikkelteksten. Kan være blankt.
Tilbudt pris | Priser skal angis i norske kroner eksklusive merverdiavgift og er fritt levert Kunde. Fastpriselement - årskontroll: Leverandør skal gi fastpris på årskontroll av brannvalarmanlegg i henhold til enhver tid gjeldende NS 3960 med suppleringer og justeringer som fremgår av vedlegg 6 / bilag 2 - Kontrakstsbestemmelser Fastpris gis pr. lokasjon pr. år. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å reforhandle fastpris ved endringer i bygningsmassen og/eller installasjoner. Regningsarbeider: Timesatser skal omfatte alle indirekte kostnader og påslag. Herunder, men ikke begrenset til: sentral administrasjon, byggeplassadministrasjon, interne kostnader, lønn og sosiale kostnader, fortjeneste samt reiseutgifter inkludert parkering og verktøygodtgjørelse. Dersom et prosjekt skulle behøve stedlig byggeplassledelse avtales dette særskilt i hvert tilfelle. All reisetid og arbeid i forbindelse med EBIM, herunder dokumentasjon av kontroll og testing, skal være inkludert i timeprisene. Inngitte timepriser er gjeldende også ved bruk av underleverandør (se punkt i kravspesifikasjon). Bruk av overtid skal avtales særskilt. Avtalt overtid faktureres hhv 50 % eller 100 % av oppgitt timepris og i hht gjeldende tariffer. Leverandøren skal foruten bestillinger basert på regningsarbeid, dvs. timepriser, også på oppfordring gi kostnadsoverslag på oppdrag, hvor kostnader for oppmøte, befaring og tilbudsregning er inkludert i enhetsprisene.
Tilbudt pris - Påslagsprosent | Påslagsprosent for materialer og tjenester kjøpt på vegne av Kunde Påslagsprosent for materialer og tjenester er en prosentsats som dekker alle tillegg til netto inntakskost, herunder assuranse, brekkasje, håndtering og lagring på byggeplass, administrasjon, risiko, fortjeneste mm. Påslaget beregnes ved å multiplisere netto, dokumentert inntakskost (faktura fra leverandør eks. mva.) med prosentsatsen. Kunde skal betale Leverandøren i henhold til netto fakturerte kostnader, fratrukket eventuelle årsrabatter og avslag/reduksjoner.
Totalsum pr. år | Automatisk beregnet felt.

## Omfang
OMFANG
Oversikt over kontrakter
Rammavtale | Beskrivelse
Fastpris | Fastpriselement årskontroll
Regningsarbeider | Regningsarbeider

## Prisskjema
< Navn fylles ut av tilbyder>
Linjenr. | Oppdragsgivers bekrivelse |  | Ev.supplerende informasjon/kommentar | Antatt mengde pr. år | [5 empty] | Enhet | Kort beskrivelse av og/eller kommentar til tilbudt produkt | Tilbudt pris | Totalsum pr. år
Fastpris | Fastpriselement årskontroll
Lokasjon Øya | Bygg | Adresse | Sentral type | Antall m2 | Antall meldere | Sentral betjeningsenheter | Røylukesentraler styrt fra brannsentral | Signal til klimaventilasjon | Trykksettingsvifter
F1 | Pasienthotellet | Maurits Hansens gt 3 | Eltek Delta Esser | 5283 | 331 | 1 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Nevrosenteret | Harald Hardrådes gt 5 | Eltek Delta Esser | 37775 | 1909 | 2 | 1 | 0 | 8
| Kvinne-Barnsenteret | Olav Kyrres gt 11 | Eltek Delta Esser | 34944 | 2040 | 1 | 11 | 1 | 0
| Laboratoriesenteret | Erling skjalgsson gt 1 | Eltek Delta Esser | 25415 | 1567 | 1 | 4 | 1 | 0
| Forsyningssenteret | Prinsesse Kristinas gt 5 | Eltek Delta Esser | 18513 | 809 | 2 | 1 | 0 | 2
| Gastrosenteret | Prinsesse Kristinas gt 1 | Eltek Delta Esser | 31500 | 2000 | 3 | 7 | 0 | 0
| Bevegelsessenteret | Olav Kyrres gt 13 | Eltek Delta Esser | 19304 | 1100 | 1 | 3 | 0 | 0
| Akutten, hjerte-lungesenteret | Prinsesse Kristinas gt 3 | Eltek Delta Esser | 40093 | 2053 | 2 | 8 | 0 | 0
| 1902-bygget | Harald Hardrådes gt 14 | Eltek Delta Esser | 7455 | 453 | 2 | 0 | 0 | 0
| 1930-bygget | Harald Hardrådes gt 12 | Eltek Delta Esser | 2092 | 108 | 1 | 0 | 0 | 2
| Pet-senteret | Ragnhilds gt 16A | Eltek Delta Esser | 2505 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0
| Revmatismehuset | Olav Kyrres gt 6 | Autronica BS-100 | 4637 | 284 | 1 | 0 | 0 | 0
| Eirk Jarls gt8 | Eirk Jarls gt8 | Eltek | 1110 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0
| Eirk Jarls gt10 | Eirk Jarls gt10 | Autronica BS-100 | 3670 | 310 | 1 | 0 | 0 | 0
| Kunnskapssenteret | Olav Kyrres gt 10 | Eltek Delta Esser | 23462 | 991 | 1 | 9 | 0 | 0
|  |  | SUM | 257758 | 14135 | 21 | 47 | 2 | 12 |  |  | Sum for "Lokasjon Øya" | 0
Lokasjon Ytre enheter | Bygg | Adresse | Sentral type | Antall m2 | Antall meldere | Sentral betjeningsenheter | Røylukesentraler styrt fra brannsentral | Signal til klimaventilasjon | Trykksettingsvifter
F2 | Østmarka | Østmarkveien 15 | Eltek Delta, Autronica | 40000 | 1900 | 13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Lian | Vådanveien | Siemens CC1140 Algorex | 12708 | 694 | 3 | 0 | 0 | 0
| Brøset | Brøsetveien 100 | Elotec Magnum 25, Autronica BS-60/100 | 18906 | 754 | 6 | 0 | 0 | 0
| Tronsletten | Åkerveien 4B | ESMI ESA-2 | 2974 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0
| Tiller | Østre Rosten 55 | Eltek Delta Esser | 7061 | 308 | 2 | 1 | 0 | 0
|  |  | SUM | 81649 | 3806 | 25 | 1 | 0 | 0 |  |  | Sum for "Lokasjon Ytre enheter" | 0
Lokasjon Orkland | Bygg | Adresse | Sentral type | Antall m2 | Antall meldere | Sentral betjeningsenheter | Røylukesentraler styrt fra brannsentral | Signal til klimaventilasjon | Trykksettingsvifter
F3 | Orkdal bygg 03,04,11-19 | Sykehusvegen 3 | Siemens BRQ Algorex, Eltek BSX100, Autronica BX10 | 23510 | 1152 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | SUM | 23510 | 1152 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sum for "Lokasjon Orkland" | 0
Lokasjon Røros | Bygg | Adresse | Sentral type | Antall m2 | Antall meldere | Sentral betjeningsenheter | Røylukesentraler styrt fra brannsentral | Signal til klimaventilasjon | Trykksettingsvifter
F4 | Røros Sykehus | Henrik Grønns vei 24 | Siemens Sinteso FT2040, Siemens Cerberus CT11 | 4495 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  |  | SUM | 4495 | 292 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sum for "Lokasjon Røros" | 0
SUM fastpris |  |  |  | 367412 | 19385 | 55 | 48 | 2 | 12 |  |  | Sum for alle lokasjoner | 0
Regningsarbeider | Regningsarbeider
Oppdrag Trondheim | [8 empty] | Antall | Enhet
T1 | Timekostnad tekniker/installatør (ihht FG-750 sertifiseringsområde "tekniker", "installatør" eller tilsvarende) | [7 empty] | 720 | Timer |  |  | 0
T2 | Timekostnad lærling | [7 empty] | 140 | Timer |  |  | 0
T3 | Timekostnad prosjektering (ihht FG-750 sertifiseringsområde "prosjektering" eller tilsvarende). | [7 empty] | 35 | Timer |  |  | 0
T4 | Påslag materialer og tjenester (dokumentert selvkost) | [7 empty] | 400000 | % |  |  | 400000
[12 empty] | Sum for "oppdrag Trondheim" | 400000
Oppdrag Orkland | [8 empty] | Antall | Enhet
O1 | Timekostnad tekniker/installatør (ihht FG-750 sertifiseringsområde "tekniker", "installatør" eller tilsvarende) | [7 empty] | 180 | Timer |  |  | 0
O2 | Timekostnad lærling | [7 empty] | 35 | Timer |  |  | 0
O3 | Timekostnad prosjektering (ihht FG-750 sertifiseringsområde "prosjektering" eller tilsvarende). | [7 empty] | 18 | Timer |  |  | 0
O4 | Påslag materialer (dokumentert selvkost) | [7 empty] | 90000 | % |  |  | 90000
[12 empty] | Sum for "oppdrag Orkland" | 90000
Oppdrag Røros | [8 empty] | Antall | Enhet
R1 | Timekostnad tekniker/installatør (ihht FG-750 sertifiseringsområde "tekniker", "installatør" eller tilsvarende) | [7 empty] | 90 | Timer |  |  | 0
R2 | Timekostnad lærling | [7 empty] | 18 | Timer |  |  | 0
R3 | Timekostnad prosjektering (ihht FG-750 sertifiseringsområde "prosjektering" eller tilsvarende). | [7 empty] | 18 | Timer |  |  | 0
R4 | Påslag materialer (dokumentert selvkost) | [7 empty] | 20000 | % |  |  | 20000
[12 empty] | Sum for "oppdrag Orkland" | 20000
SUM regningsarbeider | [11 empty] | Sum for alle lokasjoner | 510000
Totalsum pris | [12 empty] | 510000