## Prisskjema
Delområde 5 - Sug
Hvite celler skal fylles ut av tilbyder.
Tilbyders navn: | [10 empty] | Formel ↓ |  | Formel ↓ | Formel ↓
Ref. | Beskrivelse av produkt / krav til produkt |  | Vare-prøve | Antatt volum per år av stk | Pris-enhet | Årlig forbruk pr enhet (ganges opp med volum) | Tilbyders artikkelnr. | Tilbyders artikkelnavn | Salgs-enhet | Tilbudspris per salgsenhet |  | Antall prisenheter per salgsenhet |  | Tilbudspris per prisenhet | Handlekurv | Produsent | Produksjonsland | UNSPSC-kode | Tilbyders kommentar
Deltilbud 5.2 Bærbart sug | [14 empty] | 0
5.2.1 | Komplett apparat Innhold: Apparat (inklusiv batteri), strømforsyning 240V, strømforsyning 12 V, bæreveske, 2 stk sugekolbe flergangs, filter og slange med fingertupkontroller. Eventuelt annet nødvendig utstyr for å bruke apparatet |  | 1 | 100 | stk
I tillegg til komplett apparat skal kunden kunne kjøpe enkeltkomponentene som er nødvendige for apparatets funksjon
5.2.2 | Strømforsyning 240 V |  |  | 1 | stk
5.2.3 | Strømforsyning 12 V |  |  | 35 | stk
5.2.4 | Internt batteri |  |  | 20 | stk
5.2.5 | Bæreveske |  |  | 10 | stk
5.2.6 | Sugekolbe flergangs |  |  |  | stk
5.2.7 | Filter (antivirus og bakterie) |  |  |  | stk
5.2.8 | Sikkerhetskammer |  |  |  | stk
| Enten |  |  |  | stk
5.2.9 | Slange med fingertipkontroller |  |  | 735 | stk
| Eller |  |  |  | stk
5.2.10.1 | Slange uten fingertipkontroller |  |  | 735 | stk
5.2.10.2 | Fingertipkontroller/sugeregulator |  |  | 735 | stk
| Eventuelt annet nødvendig utstyr for å drifte apparatet |  |  |  | stk
5.2.3 |  |  |  |  | stk
5.2.3 |  |  |  |  | stk
5.2.3 |  |  |  |  | stk
Liste for reservedeler og tillegg-/ekstrautstyr
I tillegg til produktene som er satt inn i listen nedenfor, gis tilbyder anledning til å tilby reservedeler og ekstrautstyr som ikke vil være gjenstand for evaluering.
I kolonne "Deltilbud" angis det hvilke deltilbud tilbud produkt tilhører. Bruk nedtrekksmeny for valg av "Deltilbud".
[11 empty] | Formel ↓ |  | Formel ↓ | Formel ↓
Ref. | Deltilbud | Beskrivelse av produkt | Vare-prøve | Antatt volum per år av stk | Pris-enhet |  | Tilbyders artikkelnr. | Tilbyders artikkelnavn | Salgs-enhet | Tilbudspris per salgsenhet |  | Antall prisenheter per salgsenhet |  | Tilbudspris per prisenhet |  | Produsent | Produksjonsland | UNSPSC-kode | Tilbyders kommentar
5.4.1 |  |  | nei
5.4.2 |  |  | nei
5.4.3 |  |  | nei
5.4.4 |  |  | nei
5.4.5 |  |  | nei
5.4.6 |  |  | nei
5.4.7 |  |  | nei
5.4.8 |  |  | nei
5.4.9 |  |  | nei
5.4.10 |  |  | nei
5.4.11 |  |  | nei
5.4.12 |  |  | nei
5.4.13 |  |  | nei
5.4.14 |  |  | nei
5.4.15 |  |  | nei
5.4.16 |  |  | nei
5.4.17 |  |  | nei
5.4.18 |  |  | nei
5.4.19 |  |  | nei
5.4.20 |  |  | nei
5.4.21 |  |  | nei
5.4.22 |  |  | nei
5.4.23 |  |  | nei
5.4.24 |  |  | nei
5.4.25 |  |  | nei
5.4.26 |  |  | nei
5.4.27 |  |  | nei
5.4.28 |  |  | nei
5.4.29 |  |  | nei
5.4.30 |  |  | nei