# Bilag 7 – Krav til renhetsnivå for medisinsk teknisk utstyr

**Informasjon til tilbyder**

Foretaket har utarbeidet krav til renhetsnivå for medisinsk teknisk utstyr. Tilbudt utstyr må kunne rengjøres og desinfiseres etter Foretakets metoder.

**Foretakets metoder:**

1. **Generell rengjøring:** Med rengjøring mener en manuell vask av utstyret med mildt/nøytralt såpemiddel og vann med den hensikt å fjerne synlige forurensninger. Drap av mikrober er ikke oppnådd.
2. **Desinfeksjon:** Med desinfeksjon mener en reduksjon av sykdomsfremkallende mikrober i en slik grad at smitte ikke vil skje.
* ***Kjemisk desinfeksjon*** *(Blir benyttet når utstyr ikke tåler varmedesinfeksjon):*
	+ Sprit 70 % (alkohol), Virkon (oksydativt middel), LifeClean, PERAsafe (oksydativt middel) og eller Peredikksyre. Alle midlene er godkjent av Statens legemiddelverk.