## Forklaring til kravspek.
FORKLARING TIL KRAVSPESIFIKASJON
Hvite felt skal fylles ut av tilbyder.
Tilbyder skal ikke legge til eller slette linjer i dette dokumentet.
Kolonne | Forklaring
Referanse | Oppdragsgiver har gitt hver linje i kravspesifikasjonen et unikt identifikasjonsnummer. Dette for lettere å kunne henvise til riktig punkt i kravspesifikasjonen ved behov.
Beskrivelse av krav | Oppdragsgiver har beskrevet ulike krav til produktet i form av obligatoriske krav (M-krav) og evalueringskrav (E-krav).
Krav-type | Minstekrav (M-krav) er minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Det er imidlertid ikke absolutte minstekrav slik at ethvert avvik fra kravspesifikasjonen vil ikke automatisk medføre avvisning. Dersom det er avvik, vil oppdragsgiver foreta en vurdering av størrelsen på avviket, betydningen for oppdragsgiver og betydningen for konkurransen. Oppdragsgiver vil herunder se på hvor stor betydning minimumskravet har for leveransen som helhet. Det presiseres at et enkelt avvik kan være vesentlig og derfor medføre avvisning. Minimumskrav skal være inkludert i prisen og ikke priset som opsjon. Obligatoriske krav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "O".
Evalueringskrav (E-krav) er ikke minstekrav. Tilbudets oppfyllelse av E-krav vil bli evaluert og det tilbudet som oppfyller E-kravet best vil få flest poeng. Evalueringskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "E". Informasjonskrav (I-krav) betyr at vi etterspør informasjon.
Tildelingskriterium | Kolonnen Tildelingskriterium angir tilknytning mellom evalueringskravet (E) og aktuelt tildelingskriterium.
Tilbyders svar: Oppfylles kravet? | Tilbyder skal her krysse av med "X" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet som angis.
Kryss i kolonnen for "Ja" = Kravet er oppfylt.
Kryss i kolonnen for "Nei" = Kravet er ikke oppfylt.
Tilbyders svar: Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte.Tilbyder skal, om relevant, sidehenvise til informasjon som fremkommer i øvrige tilbudsvedlegg. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Innhold
Anskaffelse: 2021/519 Intensivprodukter til helseforetakene i Helse Nord
1. Innhold
| Generelle krav | NB! Må fylles ut
Det ønskes tilbud på følgende delleveranser:
Delkonkurranse
| 1 | Taleventiler
| 2 | Timediuresesett
| 3 | Blæretrykksmåler
| 4 | Tracheostomibånd
| 5 | Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon engangs, enpasient, voksen
| 6 | Maske heldekkende til non-invasiv ventilasjon engangs, enpasient, voksen
| 7 | Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon flergangs, enpasient, barn/voksen
| 8 | Helmaske til non-invasiv ventilasjon flergangs, voksen
| 9 | Thoraxdrenasjesystem, digitalt/elektronisk
| 10 | Thoraxdrenasjesystem, konvensjonelt system
| 11 | Pleuratappesett
| 12 | Rescusiteringsbag sett engangs
| 13 | Rescusiteringsbag sett og enkeltkomponenter flergangs
| 14 | Munn-til-munn maske
| 15 | Tubeforlenger med dobbelt roterende kne og sugeport
| 16 | Pulsoksymetrisensorer, engangs, “Nellcor”
| 17 | Pulsoksymetrisensorer, engangs, “Masimo”
| 18 | Pulsoksymetrisensorer, flergangs
| 19 | Ventrikkelskyllesett
| 20 | Bobleslanger
| 21 | Oksygenslange
| 22 | Aerosolbehandling
| 23 | Åpen oksygenmaske
| 24 | Respiratorslange
| 25 | Tracheostomitube, voksen
| 26 | Tracheostomituber, barn
| 27 | Tracheostomituber, silikon, barn og voksen
| 28 | Tracheostomisett perkutan
| 29 | Sugekateter
| 30 | Bronchoscop engangs
| 31 | Filter anestesi/intensiv
| 32 | Lukket sugesystem endotrakealtuber
| 33 | Lukket sugesystem trakeostomituber
| 34 | Skylleampuller til lukket sugesystem
| 35 | Sugekolbe med oppsamlingspose og sugeslange
| 36 | pH-strimler til måling av pH i humant gastrisk aspirat
| 37 | Ernæringssonder
| 38 | Mini-Peep

## Generelle krav
Vedlegg 2 - KRAVSPESIFIKASJON
Anskaffelse: 2021/519 Intensivprodukter til helseforetakene i Helse Nord
Generelle krav til samtlige produkter
Kravspesifikasjon |  |  |  | Tilbyder:
Ref. | Oppdragsgivers beskrivelse av krav | Krav-type | Tildelingskriterium | Svar |  | Tilbyders beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
|  |  |  | Ja | Nei
Generelle krav
G.1 | Samsvarsvurdering/CE-merking: Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Produktene skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til det direktiv som gjelder for produktet. Samsvarserklæring eller en egenerklæring som bekreftelse på oppfylt krav for tilbudte produkter skal legges ved tilbudet. Dersom det vedlegges egenerklæring skal samsvarserklæring kunne fremvises på oppfordring. | M
G.2 | Innlevering av EHF-katalog: Leverandør bekrefter at arbeidet med utarbeidelse av EHF-kataloger påbegynnes umiddelbart ved eventuell tildeling. Se Rammeavtalens pkt. 11.2. | M
G.3 | Ordrebekreftelse: Leverandør skal sende ordrebekreftelse med bestilling hvor antall, pris og eventuell restordre fremkommer. | M
G.4 | Tiltenkt bruk: Produktene skal være hensiktsmessige slik at de minimum kan benyttes til tiltenkt bruk (intended use). | M
G.5 | Materialkrav: Produktene skal ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste for helse- og miljøskadelige stoffer over 0,1 vektprosent. Unntak fra ett eller flere krav vil fremgå under spesifikke krav. Dokumentasjon som viser at kravene er oppfylt, skal være tilgjengelig hos leverandøren og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan for eksempel være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. Sykehusinnkjøps restriksjonsliste finnes på https://sykehusinnkjop.no/Documents/Om%20oss/Samfunnsansvar/Milj%C3%B8policy%20-%20Vedlegg%202%20Restriksjonsliste.pdf Hvor det er gitt unntak fra minstekravet, vil det bli lagt inn et evalueringskrav. For uttelling på evalueringskravet, må tilbyder fylle ut miljøskjema som vil evalueres. Det gis størst trekk for innhold av ftalater og kandidatlistestoff. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. | M
G.6 | Krav til utfylt miljøskjema: Valgt leverandør skal ved avtalestart ha sendt inn komplett utfylt miljøskjema for avtaleprodukter. Miljøskjemaet sendes til avtaleforvaltning.dn@sykehusinnkjop.no. | M
G.8 | Miljøkrav plastemballasje: Plast i emballasje skal ikke inneholde klorert plast (eksemplevis PVC og PVdC). Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør. Slik dokumentasjon kan være attest fra emballasjeleverandør. | O
G.9 | Miljøkrav papir/kartong emballasje: Cellulose i emballasje skal være av returmasse, ubleket masse eller masse bleket uten klorgass, dvs. i samsvar med TCF- eller EFC-metoden. AOX-utslippet til mottaker skal ikke overstige 0,25 kg/tonn masse. Dokumentasjon på at kravet er oppfylt skal finnes tilgjengelig hos leverandør. Slik dokumentasjon kan være attest fra emballasjeleverandør. | M
G.10 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver eller helseforetaket. | M
G.11 | Sterile produkter: Engangsprodukt skal være sterilt enkeltpakket. Produktene skal ha minst 75 % steril holdbarhetstid igjen ved levering. Forpakningene skal være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker, slik at produktet beskyttes fram til pakningen åpnes. Sterile produkter skal kunne administreres uten fare for kontaminering. | M
G.12 | Forpakning/emballasje: Emballasje skal stå i forhold til produktet. Leverandøren skal arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. | M
G.13 | Forpakning/emballasje til det enkelte produkt: Forpakningene bør være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/revner, slik at produktet beskyttes fram til pakningen åpnes. Emballering av sterile produkter bør være tilfredsstillende for å ivareta hensyn til sterilitet frem til bruk av produktet. | E | Kvalitet
G.14 | Forpakning/emballasje: Forpakning skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres og bruker enkelt vil forstå innholdet ((produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming, utløpsdato sterilisering, antall i kartong etc.). Merking skal fremkomme på både ytter- og inneremballasje. | M
G.15 | Forpakning/emballasje: Oppdragsgiver vil her vurdere og sammenligne leverandørenes merking på forpakningene, herunder men ikke begrenset til; størrelsen på merkingen, plassering av informasjonen, forståelse/tydelighet av merkingen m.m. Innholdsfortegnelse som følger pakken bør være på norsk eller engelsk. | E | Kvalitet
G.16 | Produktdatablad: Tilbyderne skal på forespørsel levere produktdatablad på alle produktene de får avtale på. | M
G.17 | Levering: Det skal være mulig for levering 1-2 ganger pr. uke eller senest en uke etter bestilling, beskriv bestilling- og leveringsrutiner. Oppgi forventet leveringstid fra bestilling. Det understrekes at ønsket levering i kravet forutsetter normale forhold i avtaleperioden og at Covid-19 vil kunne påvirke leveringsrutiner på tilbudstidspunktet. | M
G.18 | Sikkerhetslager: Leverandøren skal til enhver tid ha et sikkerhetslager tilsvarende 4 ukers forbruk av disse produktene. Sikkerhetslager defineres som et lager som ved normaldrift i helseforetakene skal sikre kontinuitet i forsyningen til tross for variasjoner i vareforbruket og tilgangen på varer. Sikkerhetslageret skal ligge i Europa, og oppdragsgiver skal på forespørsel få oppgitt lagersaldo. | M
G.19 | Brukerveiledning: Leverandør skal ha brukerveiledning for produktene tilgjengelig og skal kunne leveres på forespørsel eller være inkludert i forpakning. | M

## Spesifikke krav
Vedlegg 2 - KRAVSPESIFIKASJON
Anskaffelse: 2021/519 Intensivprodukter til helseforetakene i Helse Nord
Spesifikke krav til produktene delkonkurranse 1-38
Kravspesifikasjon |  |  |  | Tilbyder:
Ref. | Oppdragsgivers beskrivelse av krav | Krav-type | Tildelingskriterium | Svar |  | Tilbyders beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
|  |  |  | Ja | Nei
Generelle krav
Spesifikke krav til produktene:
1 | Delkonkurranse 1: Taleventiler
1.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Bør sitte godt men samtidig enkel avtagbar, talefunksjon, sikkerhet, brukstid, klebningsfri membran, om den kan rengjøres/hvor lett den kan rengjøres. | E | Kvalitet
1.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
1.3 | Tilbudt produkt skal ha enveisventil. | M
1.4 | Tilbudt produkt skal ha oksygentilkobling. | M
1.5 | Tilbyder bes oppgi maks brukstid. | I
2 | Delkonkurranse 2: Timediuresett
2.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - tømmetid av oppsamlingspose og kammer for sett med utbytting av pose - tappekran kan brukes med enhåndsbetjening - enkelthet ved tømming av oppsamlingspose - det bør være funksjon for å redusere fare for vakum og lekkasje på tilbudt produkt (hvis settet må ligge flatt). | E | Kvalitet
2.2 | Sortimentsbredde: Det bør tilbys sett for nyfødt/barn i komplett sortiment. Det bør tilbys både sett med skifteposesystem og med fastsveiset pose som ikke skal byttes. | E | Kvalitet
2.3 | Det skal tilbys komplett sett for oppsamling og måling av timediurese. Settet skal minimum: - slange - oppsamlingskammer - oppsamlingspose (pose med tappekran) | M
2.4 | Produktet skal leveres sterilt enkeltpakket. | M
2.5 | Timediuresesettet skal leveres med gjennomsiktig emballasje på én side for å kunne se produktet. | M
2.6 | Oppsamlingskammeret skal romme volum på minumum 500 ml. | M
2.7 | Oppsamlingskammeret skal ha fingradert skala for timediurese. | M
2.8 | Det skal tilbys oppsamlingspose med tappekran som rommer volum på minimum 2 liter. | M
2.9 | Lengden på avløpsslangen skal være minimum 120 cm. | M
2.10 | Det skal være avklemmingsmulighet på avløpsslangen. | M
2.11 | Slange, oppsamlingskammer og oppsamlingspose skal være gjennomsiktige. | M
2.12 | Settet skal ha en anordning som som tømmer kammeret automatisk ved fullt kammer. | M
2.13 | Oppsamlingskammeret skal være ventilert og være beskyttet av et virus/bakteriefilter. | M
2.14 | Settet skal ha en anordning som hindrer væske fra å renne tilbake fra pose til oppsammlingskammer og fra oppsamlingskammer til slange. | M
2.15 | Det skal tilbys sett med utbyttepose. Pris bes oppgis i vedlegg 3- Prisskjema. | M
2.16 | Settet skal ha nålefri prøvetakingsport. | M
2.17 | Det bør tilbys minimum to ulike oppheng til seng på settet. Evaluering vil vektlegge variasjonsmuligheter mellom raskt oppheng og at oppheng er av solid materiale og kan reposisjoneres. Tilbyder bes beskrive oppheng og material. | E | Kvalitet
2.18 | Settet bør være enkelt å koble opp. Evaluering vil vektlegge brukervennlighet og om oppkobling av sett er intuitvt å sette sammen. | E | Kvalitet
2.19 | Slange bør være myk, føyelig og vanskelig å klemme av. Dette for å unngå at pasienter får trykksår. | E | Kvalitet
2.20 | Koblingene i settet bør være tette og ikke kreve etterstramming under bruk. | E | Kvalitet
2.21 | Det bør være enkelt å lese av målt diurese på oppsamlingskammeret. Evaluering vil vektlegge at klinisk personell enkelt vil kunne lese informasjon og at skrift på intervall er tydelig. Det er ønskelig at intervall på ml er minst mulig og foretrukket intervall er hver 5-10 ml. | E | Kvalitet
2.22 | Unntak fra G.5: Produktene bør være PVC-frie. | E | Kvalitet
3 | Delkonkurranse 3: Blæretrykksmåler
3.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - enkelt å lese av produktet - enkel å koble til urinkateter - hvor god festeanordningen er | E | Kvalitet
3.2 | Det skal tilbys en frittstående enhet for måling av blæretrykk. | M
3.3 | Måleenhet for blæretrykk skal stå på produktet (cmH2O eller mmHg) | M
3.4 | Måleren skal være kompatibel med ulike timediuresesett. | M
3.5 | Måleren skal være gjennomsiktig. | M
3.6 | Produktet skal ha ventil eller tilsvarende. | M
3.7 | Slange bør være myk, føyelig og vanskelig å klemme av. Dette for å unngå at pasienter får trykksår. | E | Kvalitet
3.8 | Måleren bør ha nålefri prøvetakingsport nær kateter. | E | Kvalitet
3.9 | Det bør tilbys e-læringskurs. | E | Kvalitet
3.10 | Unntak fra G.5: Produktene bør være PVC-frie. | E | Kvalitet
4 | Delkonkurranse 4: Tracheostomibånd
4.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - mykhet og komfort i bruk - stabilitet på produktet - hudvennlig - justeringsmuligheter på produktet | E | Kvalitet
4.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. Inkludert størrelser for nyfødt og barn. | E | Kvalitet
4.3 | Båndet skal være justerbart og ha borrelås. | M
4.4 | Materialet i båndet bør ha fukttransporterende egenskaper. | E | Kvalitet
4.5 | Det bør være lite elastisitet i båndet slik at det holder godt på tracheostomikanylen. | E | Kvalitet
4.6 | Borrelåsen bør kunne åpnes og lukkes flere ganger uten å miste sine festeegenskaper. | E | Kvalitet
5. | Delkonkurranse 5: Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon engangs, enpasient, voksen
5.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Mykhet i masken, hvordan masken sitter og kan tilpasses/sitter mot ansiktet, hvor behagelig og godt festeanordningen sitter, enkel å montere/demontere. | E | Kvalitet
5.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
5.3 | Det skal tilbys en maske som dekker nese og munn egnet til mekanisk non-invasiv ventilasjon. | M
5.4 | Masken skal ha standard 22mm female tilkobling. | M
5.5 | Masken skal ha roterbart kne. | M
5.6 | Størrelsen skal være angitt på masken. | M
5.7 | Masken skal leveres med festeanordning. | M
5.8 | Masken skal være gjennomsiktig. | M
5.9 | Emballasjen eller masken skal være merket om den er ventilert eller ikke-ventilert. | M
5.10 | Masken bør ha egnet port til bruk ved O2-tilførsel eller kapnografimåling. | E | Kvalitet
5.11 | Hvor lenge masken kan brukes av pasient. Oppgi forventet brukstid. | E | Kvalitet
5.12 | Ansiktsmal for størrelsesangivelse bør medfølge hver maske og bør kunne benyttes uten å bryte forseglingen til masken. | E | Kvalitet
5.13 | Masken bør kunne slutte tett rundt nasal/oral sonde. | E | Kvalitet
5.14 | Masken bør være komfortabel i bruk med tanke på vekt, passform, lukt og stabilitet. | E | Kvalitet
5.15 | Det bør være hensiktmessige justeringsmuligheter/festeanordninger. | E | Kvalitet
5.16 | Tilbyder bør legge til relevant ekstrautstyr som: hette, klips, kneledd, maskeputer m.m i tilleggssortiment. | E | Kvalitet
5.17 | Unntak fra G.5: Produktene bør være PVC-frie. | E | Kvalitet
6 | Delkonkurranse 6: Maske heldekkende over ansikt til non-invasiv ventilasjon engangs, enpasient voksen
6.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Mykhet i masken, hvordan masken sitter og kan tilpasses/sitter mot ansiktet, hvor behagelig og godt festeanordningen sitter, enkel å montere/demontere. | E | Kvalitet
6.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
6.3 | Det skal tilbys en heldekkende ansiktsmaske egnet til mekanisk non-invasiv ventilasjon. | M
6.4 | Masken skal ha standard 22mm female tilkobling. | M
6.5 | Masken skal ha roterbart kne. | M
6.6 | Masken skal leveres med festeanordning. | M
6.7 | Masken skal være gjennomsiktig. | M
6.8 | Emballasjen eller masken skal være merket om den er ventilert eller ikke-ventilert. | M
6.9 | Masken bør ha egnet port til bruk ved O2-tilførsel eller kapnografimåling. | E | Kvalitet
6.10 | Hvor god løsning produktet har for kondens. | E | Kvalitet
6.11 | Størrelsen bør være angitt på masken. | E | Kvalitet
6.12 | Ansiktsmal for størrelsesangivelse bør medfølge hver maske og bør kunne benyttes uten å bryte forseglingen til masken. | E | Kvalitet
6.13 | Masken bør kunne slutte tett rundt nasal/oral sonde. | E | Kvalitet
6.14 | Masken bør være komfortabel i bruk med tanke på vekt, passform, lukt og stabilitet. | E | Kvalitet
6.15 | Det bør være hensiktmessige justeringsmuligheter/festeanordninger. | E | Kvalitet
6.16 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
7 | Delkonkurranse 7: Maske nese/munn til non-invasiv ventilasjon flergangs, enpasient, barn/voksen
7.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Mykhet i masken, hvordan masken sitter og kan tilpasses/sitter mot ansiktet, hvor behagelig og godt festeanordningen sitter, enkel å montere/demontere. | E | Kvalitet
7.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
7.3 | Det skal tilbys en maske som dekker nese og munn egnet til mekanisk non-invasiv ventilasjon. | M
7.4 | Masken skal ha standard 22mm female tilkobling. | M
7.5 | Masken skal ha roterbart kne. | M
7.6 | Masken skal leveres med festeanordning. | M
7.7 | Masken skal være gjennomsiktig. | M
7.8 | Emballasjen eller masken skal være merket om den er ventilert eller ikke-ventilert. | M
7.9 | Størrelsen skal være angitt på masken. | M
7.10 | Oppgi antall ganger det kan forventes at masken/ekstrautstyr tåler rengjøring for ny bruk. Tilbyder skal beskrive vaskesyklus og rengjøringsprosedyren. | M
7.11 | Tilbyder skal legge til relevant ekstrautstyr som: hette, klips, kneledd, maskeputer m.m i tilleggssortiment. | M
7.12 | Ansiktsmal for størrelsesangivelse bør medfølge hver maske og bør kunne benyttes uten å bryte forseglingen til masken. | E | Kvalitet
7.13 | Masken bør kunne slutte tett rundt nasal/oral sonde. | E | Kvalitet
7.14 | Masken bør være komfortabel i bruk med tanke på vekt, passform, lukt og stabilitet. | E | Kvalitet
7.15 | Det bør være hensiktmessige justeringsmuligheter/festeanordninger. | E | Kvalitet
7.16 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
8 | Delkonkurranse 8: Maske heldekkende over ansikt til non-invasiv ventilasjon flergangs, enpasient voksen
8.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Mykhet i masken, hvordan masken sitter og kan tilpasses/sitter mot ansiktet, hvor behagelig og godt festeanordningen sitter, enkel å montere/demontere. | E | Kvalitet
8.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
8.3 | Det skal tilbys en heldekkende ansiktsmaske egnet til mekanisk non-invasiv ventilasjon. | M
8.4 | Masken skal ha standard 22mm female tilkobling. | M
8.5 | Masken skal ha roterbart kne. | M
8.6 | Masken skal ha egnet port til bruk ved O2-tilførsel eller kapnografimåling. | M
8.7 | Masken skal leveres med festeanordning. | M
8.8 | Masken skal være gjennomsiktig. | M
8.9 | Emballasjen eller masken skal være merket om den er ventilert eller ikke-ventilert. | M
8.10 | Størrelsen skal være angitt på masken. | M
8.11 | Oppgi antall ganger det kan forventes at masken/ekstrautstyr tåler rengjøring for ny bruk. Tilbyder skal beskrive vaskesyklus og rengjøringsprosedyren. | M
8.12 | Hvor god løsning produktet har for kondens. | E | Kvalitet
8.13 | Ansiktsmal for størrelsesangivelse bør medfølge hver maske og bør kunne benyttes uten å bryte forseglingen til masken. | E | Kvalitet
8.14 | Masken bør kunne slutte tett rundt nasal/oral sonde. | E | Kvalitet
8.15 | Masken bør være komfortabel i bruk med tanke på vekt, passform, lukt og stabilitet. | E | Kvalitet
8.16 | Det bør være hensiktmessige justeringsmuligheter/festeanordninger. | E | Kvalitet
8.17 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
9 | Delkonkurranse 9: Thoraxdrenasjesystem, digitalt/elektronisk
9.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet. | E | Kvalitet
9.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. Oppsamlingskammer i ulike størrelser. | E | Kvalitet
9.3 | Det skal tilbys et thoraxdrenasjesystem som har integrert sugekilde. | M
9.4 | Angi intervall for periodisk vedlikehold og service og om dette kan utføres av helseforetakenes egne medisintekniske avdelinger. | I
9.5 | Sugeregulator skal være justerbar. | M
9.6 | Det skal tilbys system som alarmerer for: Vakum, høyt/lavt nivå Batteri | M
9.7 | Systemet skal ha integrert batteri. Oppgi batterikapasitet. | M
9.8 | Det skal være mulig å se innholdet i oppsamlingskammeret. | M
9.9 | Settet skal ha prøvetakingsport. | M
9.10 | Det skal tilbys utskiftbare oppsamlingskammer. | M
9.11 | Systemet skal ha virus/bakteriefilter for å beskytte styringsenheten. | M
9.12 | Styringsenheten skal tåle rengjørings- og desinfeksjonsmidler, oppgi hvilke desinfeksjonsmidler som kan benyttes. | M
9.13 | Styringseneheten skal minimum tåle desinfeksjon med Perasafe. | M
9.14 | Batteriet bør ha minst 4 timer kapasitet under bruk. | E | Kvalitet
9.15 | Det bør være tydelig angivelse av vakuumnivå. | E | Kvalitet
9.16 | Det bør være gradering av volumet av væske i oppsamlingskammeret. | E | Kvalitet
9.17 | Det bør være en alarm for fullt oppsamlingskammer. | E | Kvalitet
9.18 | Luftlekkasje fra pasienten bør kunne leses av på styringsenheten. | E | Kvalitet
9.19 | Det bør være mulig å ta prøve fra slangen før kammeret, enten via selve slangen eller egen port. | E | Kvalitet
9.20 | Det bør kunne avleses følgende målinger: Innstilt trykk Luftlekkasje Væske totalt pr. døgn Batterikapasitet | E | Kvalitet
9.21 | Skjermen bør være låsbar. | E | Kvalitet
9.22 | Det bør tilbys mulighet for oppheng på seng/stativ for transport, samt bærehåndtak. | E | Kvalitet
9.23 | Styringsenheten bør tåle hyppig renhold og desinfeksjon. | E | Kvalitet
9.24 | Systemet bør være stillegående. | E | Kvalitet
9.25 | Det bør tilbys e-læringskurs. | E | Kvalitet
9.26 | Unntak fra G.5: Drenasjeslange bør være PVC-fri. | E | Kvalitet
10 | Delkonkurranse 10: Thoraxdrenasjesystem, konvensjonelt system
10.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Enkelt å markere hvor mye som er på kammer. Enkelt å lese av. Enkelt å se om det er lekasje på drenet. Størrelsen på oppheng og hvor stabilt det henger. | E | Kvalitet
10.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
10.3 | Det skal tilbys sett for konvensjonell thoraxdrenasje fra ekstern sugekilde. | M
10.4 | Det skal være mulig å se innholdet i oppsamlingskammeret. | M
10.5 | Oppsamlingskammeret skal være utbyttbart. | M
10.6 | Settet skal ha vannlås eller tilsvarende. | M
10.7 | Settet skal ha ventil for utligning av negativt trykk. | M
10.8 | Settet skal ha justerbar sugeregulator. | M
10.9 | Det skal tilbys gulvstøtte og mulighet for oppheng på seng for transport. | M
10.10 | Settet skal ha prøvetakingsport. | M
10.11 | Det bør være enkelt å koble opp settet. | E | Kvalitet
10.12 | Gulvstøtte og oppheng til seng bør være stabile. | E | Kvalitet
10.13 | Det bør tilbys tilkoblingsmuligheter for ulike dren. | E | Kvalitet
10.14 | Det bør være mulig å ta prøve fra slangen før kammeret, enten via selve slangen eller egen port. | E | Kvalitet
10.15 | Det bør være tydelig angivelse av vakuumnivå. | E | Kvalitet
10.16 | Det bør være tydelig merket gradering av væskevolum i drenasjekammer. | E | Kvalitet
10.17 | Det bør tilbys e-læringskurs. | E | Kvalitet
10.18 | Det bør tilbys egnede system/størrelser for nyfødt, barn og voksen | E | Kvalitet
10.19 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
11 | Delkonkurranse 11: Pleuratappesett
11.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet. | E | Kvalitet
11.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
11.3 | Det skal tilbys et lukket sett for pleuratapping. | M
11.4 | Alle tilkoblinger skal ha Luer-lock. | M
11.5 | Det skal være gradering på uttrekkssprøyte (50/60 ml) | M
11.6 | Oppsamlingsposen skal være gjennomsiktig. | M
11.7 | Oppsamlingsposen skal ha gradering av volum. | M
11.8 | Settet skal leveres med tømbar pose eller utbyttbar pose. | M
11.9 | Det bør tilbys sikkerhetskanyle i settet. | E | Kvalitet
11.10 | Koblingene i settet bør være tette og ikke kreve etterstramming under bruk. | E | Kvalitet
11.11 | Slangen til opssamlingsposen bør være myk og fleksibel. | E | Kvalitet
11.12 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
12 | Delkonkurranse 12: Rescusiteringsbag sett engangs
12.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - Hvor godt og tett masken sitter til hud. - Mykhet/elastitet i bag. - Ventilen bør kunne dreie 360 grader uten å endre på maskegrepet. - Bør være enkel enveisventil som lukker tett ved utånding og har lav motstand som sikrer spontan pust. | E | Kvalitet
12.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
12.3 | Leveres komplett med maske, ventilasjonsbag, reservoir og oksygenslange. | M
12.4 | Tilbyder bør tilby løse masker i tilleggssortiment i ulike størrelser. | E
12.5 | Må tåle kulde, min. -15 grader. Oppgi anbefalt bruksområde (temperatur). | M
12.6 | Alle deler må være ferdigmontert og sitte godt sammen. | M
12.7 | Pop-off ventil for barn og nyfødt skal ikke kunne stenges utilsiktet. | M
12.8 | Dersom PEEP-ventil ikke tilbys i settet må det tilbys i tilleggssortiment. | M
12.9 | Tilbyder bes dokumentere høy oksygenlevering ved et relativt lavt oksygen flow. | M
12.10 | Det skal være hurtig utfoldingshastighet (rekyl) på maksimum 1 sekund ved alle temperaturer for å sikre effektiv ventilasjon. Funksjonalitet og recoil-tid må ikke forringes vesentlig ved temperaturer ned mot -18 grader | M
13 | Delkonkuranse 13: Rescusiteringsbag sett og enkeltkomponenter flergangs
13.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - Hvor godt og tett masken sitter til hud. - Mykhet/elastitet i bag. - Ventilen bør kunne dreie 360 grader uten å endre på maskegrepet. - Bør være enkel enveisventil som lukker tett ved utånding og har lav motstand som sikrer spontan pust. | E | Kvalitet
13.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
13.3 | Leveres komplett med maske, bag og reservoir, og som enkeltkomponenter. | M
13.4 | Tilby sortiment av reservedeler og masker (tilleggssortiment). | M
13.5 | Må tåle kulde, min. -15 grader. Oppgi anbefalt bruksområde (temperatur). | M
13.6 | Alle deler må sitte godt sammen ved montering. | M
13.7 | Pop-off ventil for barn og nyfødt skal ikke kunne stenges utilsiktet. | M
13.8 | Tilbyder bes oppgi hvor mange ganger produktet kan brukes før det må byttes ut. | M
13.9 | Tilby PEEP-ventil i sortiment. | M
13.10 | Tilbyder bes dokumentere høy oksygenlevering ved et relativt lavt oksygen flow. | M
13.11 | Det skal være hurtig utfoldingshastighet (rekyl) på maksimum 1 sekund ved alle temperaturer for å sikre effektiv ventilasjon. Funksjonalitet og recoil-tid må ikke forringes vesentlig ved temperaturer ned mot -18 grader | M
13.12 | Det bør være opphengsmulighet/festeanordning for vegg/søyle. | E | Kvalitet
13.13 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
14 | Delkonkurranse 14: Munn-til-munn maske
14.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - Hvor godt og tett masken sitter til hud. | E | Kvalitet
14.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
14.3 | Tilbudt produkt skal leveres med oksygennippel. | M
14.4 | Tilbudt produkt skal leveres med ventil. | M
14.5 | Tilbudt produkt skal ligge i separat emballasje. | M
14.6 | Må tåle kulde, min. -15 grader. Oppgi anbefalt bruksområde (temperatur). | M
14.7 | Tilbudt produkt bør ligge i etui som kan henges opp. | E | Kvalitet
14.8 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC eller ftalater på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
15 | Delkonkurranse 15: Tubeforlenger med dobbelt roterende kne og sugeport
15.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): - Mykhet/fleksibilitet. - Hvor godt produktet sitter fast i tuben. | E | Kvalitet
15.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
15.3 | Fiksert kne i str. 15M/15F. | M
15.4 | Dobbel svivel i str. 22M/15F. | M
15.5 | Lukkemekanisme for sugeport. | M
15.6 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på kandidatlista, ftalater på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste eller bisfenoler over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
16 | Delkonkurranse 16: Pulsoksymetrisensorer, engangs, “Nellcor”
16.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Hvor hudvennlig produktet er, festeegenskaper, hvor enkelt produktet kan reposisjoneres, lengde på slangen. | E | Kvalitet
16.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
16.3 | Produktet skal være lateksfri. | M
16.4 | Produkter skal være kompatibelt med Nellcor OxyMax teknologi. | M
16.5 | Hvor egnet størrelsen på produktet er. | E | Kvalitet
17 | Delkonkurranse 17: Pulsoksymetrisensorer, engangs, “Masimo”
17.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Hvor hudvennlig produktet er, festeegenskaper, hvor enkelt produktet kan reposisjoneres, lengde på slangen. | E | Kvalitet
17.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
17.3 | Produktet skal være lateksfri. | M
17.4 | Produktet skal være kompatibelt med Masimo teknologi. | M
17.5 | Hvor egnet størrelsen på produktet er. | E
17.6 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
18 | Delkonkurranse 18: Pulsoksymetrisensorer, flergangs
18.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Hvor hudvennlig produktet er, hvor godt produktet omslutter området, festefunksjoner, størrelsen på produktet, lengde på slangen. | E | Kvalitet
18.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
18.3 | Produktet skal være lateksfri. | M
18.4 | Tilbudt produkt bør ha god stabilitet i tiltenkt bruk. | E | Kvalitet
18.5 | Tilbyder bes oppgi forventet levetid på produktet. | I
18.6 | Antall ganger det kan forventes at produktet tåler rengjøring for ny bruk. Tilbyder skal beskrive vaskesyklus og rengjøringsprosedyren. | M
18.7 | Tilbyder bør tilby flere produkter og løsninger innenfor området (for eksempel tilpasset bruk for øre og finger/tær). | E | Kvalitet
18.8 | Unntak fra G.5: Pulsoksymetrisensorer flergangs neonantal bør ikke inneholder PVC. | E | Kvalitet
19 | Delkonkurranse 19: Ventrikkelskyllesett
19.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Mykhet i slange, lengde på slange, hensiktsmessig størrelse på fyllepose og tømmepose. | E | Kvalitet
19.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
19.3 | Koblingene i settet bør være tette og ikke kreve etterstramming under bruk. | E | Kvalitet
19.4 | Slange og pose skal være gjennomsiktig. | M
19.5 | Tilbudt produkt bør kunne kobles på kullflaske. | E | Kvalitet
19.6 | Tilbudt produkt skal ha festeanordning. | M
19.7 | Tilbudt produkt skal være et sett komplett med fyllepose og tømmepose. | M
19.8 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
20 | Delkonkurranse 20: Bobleslanger
20.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): God passform/utforming, stivhet i slange og festeegenskaper. Hvor enkelt produktet kan deles i et rett kutt/ikke revner. | E | Kvalitet
20.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
20.3 | Produktet skal være gjennomsiktig. | M
20.4 | Det skal være ca 100cm mellom bobler. | M
20.5 | Produktet skal tåle sug, min. 40kPa. | M
20.6 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
21 | Delkonkurranse 21: Oksygenslange
21.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Mykhet i slangen, at slangen ikke knekker. | E | Kvalitet
21.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
21.3 | Tilbyder skal tilby en oksygenslange med fast lengde. | M
21.4 | Produktet skal være transparent. | M
21.5 | Unntak fra G.5: Produktet bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
22 | Delkonkurrense 22: Aerosolbehandling
22.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): hvor godt masken kan tilpasses/sitter i ansiktet, mykhet i produkt. | E | Kvalitet
22.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
22.3 | Produktet skal ha transparent maske og forstøverkammer. | M
22.4 | Produktet skal ha standard tilkobling til forstøverkammer. | M
22.5 | Tilbyder skal legge ved dokumentasjon av forstøvningstid på 5ml væske, partikkelstørrelse og flow. | M
22.6 | Det er ønskelig at det tilbys forlengelsesstykke mellom forstøverkammer og munnstykke/maske (i tilleggssortiment). | E | Kvalitet
22.7 | Det er ønskelig at det tilbys forstøverkammer pakket med oksygenslange og evt. munnstykke/forstøvermaske (i tilleggssortiment). | E | Kvalitet
22.8 | Unntak fra G5: Slange,oksygen, ca 200cm bør være PVC-fritt | E | Kvalitet
22.9 | Unntak fra G5: Forstøverenhet med lokk og t-adapter bør være PVC-fritt | E | Kvalitet
23 | Delkonkurrense 23: Åpen oksygenmaske
23.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Hvor godt masken kan tilpasses/sitter i ansiktet, utforming, mykhet i produkt, lengde på slange. | E | Kvalitet
23.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
23.3 | Produktet skal ha transparent maske og være et åpent system. | M
23.4 | Tilbudt produkt skal ha mulighet for kobling via fukting. | M
23.5 | Tilbudt produkt skal tåle 15 liter flow uten at koblinger påvirkes. | M
23.6 | Tilbudt produkt skal ha festeanordning/strikk. | M
23.7 | Unntak fra G5: Produktet bør være PVC-fritt. | E | Kvalitet
24 | Delkonkurrense 24: Respiratorslange
24.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): God passform/utforming og stivhet i slange. Hvor enkelt produktet kan deles i et rett kutt/ikke revner. | E | Kvalitet
24.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
24.3 | Tilbudt produkt skal være transparent. | M
24.4 | Det bør være avstandsmarkering pr. (ca) 100-115 cm for oppklipping. | E
24.5 | Tilbudt produkt skal ha universell tilkobling. | M
24.6 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
25 | Delkonkurranse 25: Tracheostomitube, voksen
25.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Herunder utforming og atraumatiske egenskaper, festeanordning, mykhet mot slimhinne. | E
25.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
25.3 | Tilby innerkanyle (glatte og fenestrerte) i sortimentet. | M
25.4 | Tilbyder bør tilby armerte tuber i tilleggssortimentet. | E
25.5 | Produktet skal ha sug over cuff. | M
25.6 | Tilby taleventil, dekanyleringshette og rengjøringsbørste i sortimentet. | M
25.7 | Tilby tuber uten cuff i sortimentet. | M
25.8 | Produktet skal ha atraumatisk tupp. | M
25.9 | Produktet skal ha lavtrykkscuff. | M
25.10 | Produktet skal ha røntgentråd. | M
25.11 | Produktet skal være merket med størrelse på tube. | M
25.12 | Produktet skal ha vinger. | M
25.13 | Produktet skal ha emballasje merket med indre og ytre diameter på tuben. | M
25.14 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
25.15 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde ftalater på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
26 | Delkonkurranse 26: Tracheostomituber, barn
26.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Herunder utforming og atraumatiske egenskaper, festeanordning, mykhet mot slimhinne. | E | Kvalitet
26.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
26.3 | Produktet skal være merket med størrelse på tube. | M
26.4 | Produktet skal ha røntgentråd. | M
26.5 | Produktet skal ha atraumatisk tupp. | M
26.6 | Produktet skal ha emballasje merket med indre og ytre diameter på tuben. | M
26.7 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
26.8 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde ftalater på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
27 | Delkonkurranse 27: Tracheostomituber, silikon, barn og voksen
27.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Herunder utforming og atraumatiske egenskaper, festeanordning, mykhet mot slimhinne. | E | Kvalitet
27.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
27.3 | Produktet skal være merket med størrelse på tube. | M
27.4 | Produktet skal ha røntgentråd. | M
27.5 | Produktet skal ha atraumatisk tupp. | M
27.6 | Produktet skal ha emballasje merket med indre og ytre diameter på tuben. | M
27.7 | Bør tilbys innerkanyle (glatte og fenestrerte) til voksne. | E | Kvalitet
27.8 | Tilby armerte tuber i sortimentet til voksne. | M
27.9 | Produktet skal ha sug over cuff til voksne. | M
27.10 | Tilby taleventil, dekanyleringshette og rengjøringsbørste i sortimentet til voksne. | M
27.11 | Tilby tuber uten cuff i sortimentet til voksne. | M
27.12 | Produktet skal ha lavtrykkscuff til voksne. | M
27.13 | Produktet skal ha vinger til voksne. | M
27.14 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
28 | Delkonkurranse 28: Tracheostomisett perkutan
28.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Herunder innhold og funksjonalitet i settet, glatt overflate på dilatator, gi minimal friksjon i dilatasjonsprosessen, passe stivhet/mykhet/passform, ingen skarpe kanter, ikke-traumatiserende materiale. | E | Kvalitet
28.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
28.3 | Skal kunne legges ved perkutan teknikk. | M
28.4 | Tilbudt produkt skal ha introducer for nedleggelse av tracheostomikanyle i ulike størrelser. | M
28.5 | Tilbudt produkt bør minimum inneholde sprøyte, skalpell, rett vasketang, kompresser, introducer med innerkanyle, ca fire ulike introducere, ring. | E | Kvalitet
28.6 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
29 | Delkonkurranse 29: Sugekateter
29.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): tøyelighet/bevegelighet, utforming på hull til sug, hvor godt produktet sitter etter montering. Herunder stivhet/mykhet (bøyelighet), sugeegenskaper, vevsvennlig overflate. | E | Kvalitet
29.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
29.3 | Tilby rette og bøyde sug. | M
29.4 | Produktet skal ha sugekontroll. | M
29.5 | Produktet skal ha fargekoding på størrelsene. | M
29.6 | Produktet skal være transparent. | M
29.7 | Produktet skal ha atraumatisk tupp. | M
29.8 | Produktet bør ha enkel og stabil montering. | E | Kvalitet
29.9 | Produktet skal ha endehull og sidehull. | M
29.10 | Produktet skal ha standard kobling til sugeslange. | M
29.11 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
30 | Delkonkurranse 30: Bronchoscop engangs
30.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): fleksibilitet, godt stabilt LED-lys, godt grep, enkel montering, utforming, vevsvennlig. | E | Kvalitet
30.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
30.3 | Alle scop må kunne brukes på samme skjerm/monitor. | M
30.4 | Må leveres som en enhet med skjerm som passer til om det må byttes over til ett nytt system (HF-ene har Ambuskjerm i dag). Skjermen skal ha Plug and play med starttid på under 1 min. | M
30.5 | Tilbudt produkt skal ha mulighet til å ta prøve (Baal/lavage sett). | M
30.6 | Tilbudt produkt skal være fiberoptisk. | M
30.7 | Tilbudt produkt skal ha toveis skyllekanal med oppgitt str på arbeidskanal og i ulike størrelser på arbeidskanalen og scopet. | M
30.8 | Tilbudt produkt må være merket slik at det kommer klart frem hvilke sprøytetipp som skal brukes til skylling. | M
30.9 | Tilbudt produkt skal ha hvitt LED-lys. | M
30.10 | Skal være tilstrekkelig robust for minst en gangs bruk. | M
30.11 | Må være plass til bronkusblokker. | M
30.12 | Unntak fra G.5: Bronchoskop, large, Bronchoskop, regular, og Bronchoskop, barn bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
31 | Delkonkurranse 31: Filter anestesi/intensiv
31.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): Filteret vil evalueres på utforming generelt, og herunder spesielt at filteret - bør være lettest mulig - bør inneha minst mulig dødrom. | E | Kvalitet
31.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
31.3 | Filteret må ivareta myndighetenes krav til bakterie- og virusfilter. | M
31.4 | Filteret skal ha god filtreringseffekt og partikkeltetthet. Tilbyder bes dokumentere. | M
31.5 | Filteret må være kompatibelt med respirasjonsslanger og rescusiteringsbager. | M
31.6 | Alle maskinfilter skal være HEPA-filter. | M
31.7 | Tilbyder må tilby med og uten fukting. | M
31.8 | Alle filter skal være engangs, holdbarhet oppgis, skal være minimum 24t. | M
31.9 | Filteret skal ha lav motstand under bruk. Tilbyder bes dokumentere. | M
31.10 | Filteret må kunne leveres i størrelser fra nyfødt og til voksen. | M
31.11 | Filteret bør ha best mulig virus- og bakterietetthet. Tilbyder bes dokumentere. | E | Kvalitet
31.12 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
32 | Delkonkurranse 32: Lukket sugesystem endotrakealtuber
32.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): enkel montering, utforming. | E | Kvalitet
32.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
32.3 | Tilbudt produkt skal være velegnet for å fjerne ekspektorat og væske fra nedre luftveier via endotrachealtube. | M
32.4 | Tilbudt produkt skal ha størrelse ca 12 og 14 F og lengde ca 54 cm. | M
32.5 | Tilbyder skal tilby skylleampuller i systemet. | M
32.6 | Sugeprosedyren skal kunne gjennomføres uten å koble ifra respiratorslangene. | M
32.7 | Sugene må være atraumatisk tupp og vevsvennlig. Tilbyder bes oppgi sugestyrke. | M
32.8 | Tilbudt produkt skal ha flap-ventil. | M
32.9 | Tilbudt produkt skal ha rengjøringskammer. | M
32.10 | Tilbudt produkt skal ha sugekontroll og låsemulighet. | M
32.11 | Tilbudt produkt skal ha fargekoding for størrelse. | M
32.12 | Tilbyder bør kunne tilby klistremerker for markering av dag. | E | Kvalitet
32.13 | Tilbudt produkt bør kunne benyttet i minimum 72 timer. Tilbyder bes oppgi anbefalt bruk. Det er ønskelig med lengst mulig brukstid. | E | Kvalitet
32.14 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
33 | Delkonkurranse 33: Lukket sugesystem trakeostomituber
33.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): XXXX | E | Kvalitet
33.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
33.3 | Tilbudt produkt skal være velegnet for å fjerne ekspektorat og væske fra nedre luftveier via tracheostomitube. | M
33.4 | Tilbudt produkt skal ha størrelse ca 12 og 14 F og lengde ca 30,5 cm. | M
33.5 | Tilbyder skal tilby skylleampuller i systemet. | M
33.6 | Sugeprosedyren skal kunne gjennomføres uten å koble ifra respiratorslangene. | M
33.7 | Sugene må være atraumatisk tupp og vevsvennlig. Tilbyder bes oppgi sugestyrke. | M
33.8 | Tilbudt produkt skal ha flap-ventil. | M
33.9 | Tilbudt produkt skal ha rengjøringskammer. | M
33.10 | Tilbudt produkt skal ha sugekontroll og låsemulighet. | M
33.11 | Tilbudt produkt skal ha fargekoding for størrelse. | M
33.12 | Tilbyder bør kunne tilby klistremerker for markering av dag. | E | Kvalitet
33.13 | Tilbudt produkt bør kunne benyttet i minimum 1-3 døgn. Tilbyder bes oppgi anbefalt bruk. Det er ønskelig med lengst mulig brukstid. | E | Kvalitet
33.14 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
34 | Delkonkurranse 34: Skylleampuller til lukket sugesystem
34.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): utforming, festeegenskaper. | E | Kvalitet
34.3 | Tilbudt produkt skal være velegnet for automatisk rengjøring av kateter etter bruk. | M
34.5 | Tilbudt produkt skal passe til skylleport på sug. | M
34.7 | Tilbudt produkt skal være NaCl. | M
34.9 | Tilbudt produkt bør være enkel å tømme i rengjøringskammer. | E | Kvalitet
35 | Delkonkurranse 35: Sugekolbe med oppsamlingspose og sugeslange
35.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet. | E | Kvalitet
35.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
35.3 | Tilby ett produkt som passer med dagens kolbe eller veggfeste eller tilby kolbe og veggfeste som hører med, lokket i sugeposen må om det ikke følger med, passe på kolben. | M
35.4 | Produktet skal ha minimum 2 meter lengde på slangen. | M
35.5 | Det bør tilbys vegg eller sengefeste til slangen for når den ikke er i bruk. | E | Kvalitet
35.6 | Produktet skal være transparent i kolbe, oppsamlingspose og slange. | M
35.7 | Posen skal ha virusfilter. | M
35.8 | Produktet bør ha enkel og stabil montering. | E | Kvalitet
35.9 | Posen skal være enkel å få tett under montering, holdes tett under bruk og demontering. | M
35.10 | Produktet skal ha standard kobling til sugekateter og suguttak. | M
35.11 | Posen må romme minimum 2 liter. | M
35.12 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
36 | Delkonkurranse 36: pH-strimler til måling av pH i humant gastriskaspirat
36.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): responstid, utforming, enkel avlesning, tydelig markering av fargekoding. | E | Kvalitet
36.3 | Tilbudt produkt skal være velegnet til å umiddelbart kunne teste sondens posisjon. | M
36.5 | Kravet om enkeltpakket produkt fravikes for dette området. Det er ønskelig med levering antall i eske. Tilbyder bes oppgi antall. | M
36.7 | Det er ønskelig at tilbudt produkt har fargekart for måleskala av PH (for eksempel PH1-PH9) slik at det ikke er nødvendig å se på esken. | E | Kvalitet
36.8 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde PVC. | E | Kvalitet
37 | Delkonkurranse 37: Ernæringssonder
37.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet, funksjonalitet (herunder, men ikke begrenset til): avstandsmarkeringens tydelighet, mykhet i slange, enkelhet/føyelighet, stivhet i vaier, skånsomhet mot slimhinner. | E | Kvalitet
37.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
37.3 | Tilbyder skal tilby ernæringssonder til innleggelse nasogastrisk. | M
37.4 | Tilbyder bør tilby tykke ernæringssonder i sortimentet. | E | Kvalitet
37.5 | Tilbyder bes oppgi anbefalt brukstid. Det er ønskelig med lengst mulig brukstid. | E | Kvalitet
37.6 | Tilbudt produkt bør være silikon eller tilsvarende. | E | Kvalitet
37.7 | Tilbudt produkt skal være merket i antall french på sonden. | M
37.8 | Slangen skal ikke knekkes ved bruk. | M
37.9 | Slangen skal ha avtandsmarkering. | M
37.10 | Guidewire skal være kinkfri. | M
37.11 | Guidewire bør være enkel å ta inn/ut. | E | Kvalitet
37.12 | Unntak fra G.5: Produktene bør ikke inneholde stoffer på Sykehusinnkjøps restriksjonsliste over 0,1 vektprosent. | E | Kvalitet
38 | Delkonkurranse 38: Mini-peep
38.1 | Brukervennlighet/funksjonalitet: Oppdragsgiver vurdere generell brukervennlighet og funksjonalitet. | E | Kvalitet
38.2 | Sortimentsbredde: Tilbudt sortiment (herunder hovedsortiment og tillegssortiment) bør omfatte ulike størrelser, diameter og lengder etc. | E | Kvalitet
38.3 | Det skal tilbys ventiler med fast PEEP | M
38.4 | PEEP-ventilene skal ha standard tilkobling til CPAP, diameter 22mm. | M
38.5 | PEEP-ventilene skal være merket med PEEP-trykk. | M
38.6 | Merkingen av PPEP-trykk bør være tydelig. | E | Kvalitet
38.7 | Det er ønskelig med indikator som viser effektivitet på utblåsing. | E | Kvalitet