## Prisskjema
Det gjøres oppmerksom på at alle mengder i prisskjemaet kun er et estimat, og er ikke bindende for Forsvarsbygg. Pris pr. stykk skal være fylt ut.
Prisliste B1 - Rørleggermateriell, alle poster skal prises ekslusiv mva. Alle produktene er hentet fra NOBB VAVVS. Tilbyderne står fritt til å tilby andre produkter av tilsvarende eller bedre kvalitet.
Produktnavn | NRF-kode | Antall | Pris pr. stk. | Sum | Tilbudt produkt
⅜ LUFTEVENTIL FLEXVENT M/AUT.AVST. PN10 MESSING | 8561103 | 9 |  | 0
½" LUFTEVENTIL FLEXVENT M/AUT.AVST. PN10 MESSING | 8561104 | 24 |  | 0
1 1/2" x L200mm Vannmåler M100i vertikal | 4023734 | 1 |  | 0
1 1/2"x200mm Sensus 420 vertikal vannmåler, R80, Q3:16 Forberedt for pulsgiver u/kuplinger | 4020995 | 1 |  | 0
1 1/4" CIM 11CR AVSINK.FRI KULEVENTIL M/STÅLHENDEL, FULL LØP Innvendig/innvendig gjenge. | 5665007 | 6 |  | 0
1 1/4x32 Kombivannlås | 4510002 | 44 |  | 0
1" BAKKEKRAN I MESSING M/ RØRGJ. - NORSK TOPP FOR S-1850 ESCO S-2151 SJØVANNSBESTANDIG | 3381227 | 1 |  | 0
1" Blandeventil m/kupling 55°c (45-65°c) JRGUMAT | 4451119 | 1 |  | 0
1" CIM 11CR AVSINK.FRI KULEVENTIL M/STÅLHENDEL, FULLT LØP Innvendig/innvendig gjenge. | 5665006 | 20 |  | 0
1" MS STÅLRØR GRÅ GJENGET EN 10255 S195T | 1001002 | 480 |  | 0
1" SIKKERHETSVENTIL PRESCOR ÅPNINGSTRYKK 3,0 BAR | 8405516 | 10 |  | 0
1" x 28mm Nippelmuffe press galv. VSH Xpress C1405 | 1095865 | 29 |  | 0
1/2 x 80 NIPPELMUFFE MESS I/U avsinkningsbestandig | 5074921 | 133 |  | 0
1/2" BALLOREX INNREG.VENT. M/MÅLEUTTAK, AVTAPP, AVST. OG SKJ ULT REG.NÅL, BROEN | 8521255 | 2 |  | 0
1/2" BR SYREF. KULEVENTIL 2-DELT #316 M/ISO-TOPP | 5587289 | 6 |  | 0
1/2" CIM 11CR AVSINK.FRI KULEVENTIL M/STÅLHENDEL, FULLT LØP Innvendig/innvendig gjenge. | 5665004 | 74 |  | 0
1/2" EFFEBI AVSINK.FRI MESS. KULEVENTIL M/HENDEL 2411 | 5600907 | 16 |  | 0
1/2" GALV. ADUSERT BACKNUT NR. 310 | 1030266 | 115 |  | 0
1/2" Kuleventil for fordeler og klosett | 5116166 | 13 |  | 0
1/2" RA-N/UK 15, OMV. VINKEL TILSLUTN., M/FORINNST. VENTILHUS RA-N/UK | 8505435 | 10 |  | 0
1/2" RLV 15, RETT, KVS 2,5 - DANFOSS RADIATOR RETURVENTIL M/AVST.VENT., FORN | 8505813 | 6 |  | 0
1/2" RLV 15, VINKEL, KVS 2,5 - DANFOSS RADIATOR RETURVENTIL M/AVST.VENT., FORN. | 8505809 | 9 |  | 0
1/2" SOMA 30MR TERMISK BLANDEVENTIL 25/60 GR. | 8550811 | 1 |  | 0
1/2" TA-THERM HT 35-80C U/TERM Forinnstilt på 55 grader | 8551605 | 4 |  | 0
1/2" WG Adapter , 2 ventiler | 5648215 | 1 |  | 0
1/2" WG Adapter 1 m/strømkutt | 5648184 | 5 |  | 0
1/2" X 12 X 2,0 FPL-PX koblingssett | 5055872 | 69 |  | 0
1/2" x 15mm Nippelmuffe press galv. VSH Xpress C1405 | 1095857 | 23 |  | 0
1/2" X 3/4" CIM 39LNR VASKEMASKINKRAN M/TILBAKESLAGSVENTIL, FORN. MESSING | 5663274 | 13 |  | 0
1/2"MT-10CU Uponor Smart Aqua Plus Albue med avst. DR Ø70mm, L=65mm | 5110501 | 115 |  | 0
1/2"MT-12CU Uponor Smart Aqua Plus Albue med avst. DR Ø70mm, L=65mm | 5110502 | 11 |  | 0
1/2"x15x2,5mm PEX Koblingssett Wavin Wavin koblingssett for PEX | 5126006 | 46 |  | 0
1/2"x3/4" Vaskemaskinkran m/tilb.sl.v. og dekkskive | 5112966 | 8 |  | 0
1/2Rx3/8R x 300 Trykkslange TP-SPX/SILIKON | 9301738 | 41 |  | 0
1/2x15 NIPPELMUFFE UTV/KOBBER avsinkningsbestandig | 5074966 | 42 |  | 0
1/2x3/4 1904 rettnippel m/avstenging m/høy rosett | 5563505 | 102 |  | 0
1/2X50 SKIVETERMOMETER Ø63 -30 - + 50 BAK | 9708127 | 12 |  | 0
1/4 GLYSERIN MANOMETER Ø63 0-16 BAR NED | 9708063 | 25 |  | 0
10 x 0,80 mm Kobberrør halvharde R250 FKR, LGD 2,75M | 5002286 | 5 |  | 0
10 x 75 mm Lås for sikring av stengeventil sprinkler | 8755341 | 22 |  | 0
100 stk TANGIT KS Rengjøringsduk Før sveising/liming av PE, PP rør etc. | 9510185 | 5 |  | 0
108-114 MM M8/M10 ProClamp Snap Skruklammer m/dempgummi, | 3446596 | 56 |  | 0
110 mm x 15° MA bend | 2012162 | 12 |  | 0
110 MM X 15° SORT WAFIX PP BEND | 2215329 | 2 |  | 0
110 mm x 22° MA bend | 2012163 | 15 |  | 0
110 mm x 3 mtr. MA avløpsrør | 2012145 | 54 |  | 0
110 mm x 30° MA bend | 2012164 | 12 |  | 0
110 mm x 45° MA bend | 2012165 | 19 |  | 0
110 MM X 45° SORT WAFIX PP BEND | 2215334 | 112 |  | 0
110/110 MM X 45° SORT WAFIX PP GRENRØR | 2215346 | 17 |  | 0
110mm A-collection Jetkopling, rustfri 1 skrue | 2010933 | 60 |  | 0
110mm Conel drain dobbeltmuffe | 2201057 | 27 |  | 0
110mm JETKOBL. 110MM DÜKORAPID RUSTF F/MA | 2010959 | 42 |  | 0
110mm WAVIN PVC LØPEMUFFE FOR TRYKKRØR PN12,5 | 2350214 | 3 |  | 0
110mm x 3000mm Conel drain rør | 2201081 | 15 |  | 0
110mm x 45° Conel drain grenrør | 2201001 | 14 |  | 0
110mm x 75mm x 45° Conel drain grenrør | 2201004 | 10 |  | 0
110X1000MM SORT WAFIX PP RØR M/MUFFE | 2215317 | 64 |  | 0
110X110MM GRENRØR MA 45GR SML-DE-EN877 | 2011081 | 18 |  | 0
110x110x45 dB ultra Støydempet gren | 2213214 | 10 |  | 0
110X6000MM SORT WAFIX PP RØR M/MUFFE | 2215319 | 30 |  | 0
110x6000x3,2mm PVC rør SN8 | 2251508 | 54 |  | 0
1120 mm TECEprofil ramme f/servant Skjult vannlås | 6122388 | 4 |  | 0
112cm Duofix Omega innbyggingssisterne PEX-kopling | 6166046 | 6 |  | 0
114,3 mm Stiv Kupling | 9289017 | 101 |  | 0
114,3mm V/765 Spjeldventil svart, for høyt trykk Overvåket åpen | 9256999 | 3 |  | 0
114,3x2,6 Sveiset stål lettvektsrør rillet rød a'6m | 1119007 | 204 |  | 0
12 Uponor Smart Aqua Plus Dekkskive med veggfeste | 5110261 | 35 |  | 0
12" SCH 60 (323,9X14,27) Seamless steel tubes API 5L X52N Mod Test certificate EN 10204/3.1 | 1094552 | 2 |  | 0
120x60x3,5cm VikingBad Ida Speil med innfelt sidelys og downlight i bunn | 7034709 | 2 |  | 0
12-RP1/2"FT Uponor Smart Aqua Plus Veggboks Q&E M7A DR | 5110035 | 82 |  | 0
12X1,0X2000 MM HALVHÅRDA FKR. KOBBER RØR | 5002613 | 8 |  | 0
12x4x5 Knagg dobbel selvklebende 3M DbD | 7080128 | 31 |  | 0
139,7 MM SIP GRIP RØRKUPLING NBR | 1313946 | 1 |  | 0
139,7x4,0mm Stålrør rillet og malt P235TR1 | 1118729 | 6 |  | 0
13X35X2000MM K-FLEX ST PLUS RØRISOLASJON SLANGE SELVKLEB M/OVERLAPP | 9420958 | 56 |  | 0
140x62x1,4 Kruge Exact Cermet blad tynn, Rustfritt stål, stål, kobber, plast | 9810983 | 1 |  | 0
15 x 1,00 mm Kobberrør halvharde R250 FKR, LGD 2M | 5002292 | 16 |  | 0
15 X 12 MM VATETTE ALBU KULEVENTIL M/RATT, FKR. | 5081567 | 40 |  | 0
150x22.1/2 MUFFEBEND TYTON M/2 M - DUCTILT -GSK EPOXY ESCO S-9175 | 2065299 | 2 |  | 0
150x45 MUFFEBEND TYTON M/2 M - DUCTILT -GSK EPOXY ESCO S-9175 | 2065309 | 3 |  | 0
1546 Nautic Df skjult S-lås høy modell 2/4 ltr C+ Ceramic pluss | 6023041 | 1 |  | 0
157G50 Urinal f/åpen vanntilkobling | 6030004 | 1 |  | 0
159 - 180 AVK Reparasjonsklammer TYPE FS20 m/støtteplate. L=300. AISI 316, NBR | 2098035 | 1 |  | 0
15mm CIM 33CREARB AVZINK.FRI TILBAKESLAGSVENTIL M/KLEMRING | 5546281 | 5 |  | 0
15mm Mapress El-Forsinket bend med 2 muffer: 90° | 1082119 | 40 |  | 0
15mm Mapress Kobber bend med 1 muffe: 90° | 5052189 | 83 |  | 0
15mm Mapress Kobber T-stykke likt | 5052859 | 34 |  | 0
15mm T-rør fkr. A-press | 5058293 | 25 |  | 0
15-RP1/2"FT Uponor Smart Aqua Plus Veggboks Q&E M7A NKB DR | 5110037 | 137 |  | 0
15x1,0x3000 mm 15 X 1,0 MM KOBBERRØR F/KAPILLARLODDING EN 1057 LGD. Á 3 M.EN1057 | 5001463 | 204 |  | 0
15x2,5 25/20 Uponor Aqua Pipe naturell i varerør hvit/blå 200m | 5110131 | 200 |  | 0
15x2,5 mm 25/20 Uponor Combi Pipe naturell i varerør hvit 50m | 5110081 | 600 |  | 0
15x2,5-RP1/2"FT Uponor Smart Aqua Plus Veggboks M7A NKB DR PEX | 5111205 | 14 |  | 0
160-32MM PLASSON EL-ANB-KLAMMER PE100 M.KNIV SDR11-17 | 2457506 | 1 |  | 0
160MM Plasson El-Bend 0-24° Flexi-Dobbel PE100 SDR11-17 | 2457352 | 2 |  | 0
168,3 mm Stiv Kupling | 9289019 | 16 |  | 0
168,3x114,3 mm Reduksjons T-rør rille | 9289271 | 4 |  | 0
168,3x21/2'' Anboringsklammer innv. Gjenget | 9289123 | 6 |  | 0
168,3x3,4 Sveiset stål lettvektsrør rillet rød a'6m | 1119009 | 12 |  | 0
16x65 BOLT 6KT DELGJENGET SETT M16X65 STÅL VARMFORSINKET 1 sett | 3495046 | 23 |  | 0
17 I7089 200HV-VF 16 (17X30X3) SKIVE VARMZINK Eske a 100 | 3494387 | 17 |  | 0
170x70x63 Diva badekar m/overløp,avløp,armatur hvit soft | 6315135 | 4 |  | 0
18 MM BEND 45° M/1 MUFFE SYREF. PRESSFITTING | 1954084 | 26 |  | 0
180 MAGNA3 32-100 N 180 1x230V EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/TAPPEVANN | 9042001 | 5 |  | 0
180 TOALETT VEGGMONTERT GSI PURA OPEN RIM MYKSTENGNING HARDT SETE | 6290374 | 4 |  | 0
18mm Mapress Kobber bend med 2 muffer: 45° | 5052363 | 20 |  | 0
18mm Mapress Kobber bend med 2 muffer: 90° | 5052123 | 20 |  | 0
18mm Mapress Syrefast bend med 1 muffe: 90° | 1950252 | 16 |  | 0
18mm Mapress Syrefast passbend: 60° | 1952391 | 24 |  | 0
18mm Mapress Syrefast T-stykke likt (gass) | 8710084 | 14 |  | 0
18x1,0x3000 mm 18 X 1,0 MM KOBBERRØR F/KAPILLARLODDING EN 1057 LGD. Á 3 M.EN1057 | 5001464 | 45 |  | 0
1924x750x104 Ifö Space SPNK 750 rett dusjvegg, matt aluminium/kl glass | 6308239 | 1 |  | 0
1924x900x104 Ifö Space SPNK 900 runde håndtak rett dusjvegg, matt aluminium/kl glass | 6308221 | 1 |  | 0
1948/680/80mm(LxBxH) Bakparti Pent./firkant 900x900 børst/fr | 6296916 | 1 |  | 0
2" BAKKEKRAN I MESSING M/ RØRGJ. - NORSK TOPP FOR S-1850 ESCO S-2151 SJØVANNSBESTANDIG | 3381231 | 1 |  | 0
2" Bronse kuleventil m/ lang hals | 5587377 | 5 |  | 0
2" CIM 11CR AVSINK.FRI KULEVENTIL M/STÅLHENDEL, FULLT LØP Innvendig/innvendig gjenge. | 5665009 | 24 |  | 0
2" CIM 612CR AVSINK.FRI KULEVENTIL M/GEARLUKKING | 5665049 | 1 |  | 0
2" EFFEBI AVSINK.FRI MESS. KULEVENTIL M/HENDEL 2411 | 5600918 | 8 |  | 0
2" R, NR. 1985316 MESS. ANSATSNIPPEL, PLANDREID, EZZE 3229 | 5072633 | 17 |  | 0
2" R, NR. 1985548 FKR. ANSATSNIPPEL, PLANDREID, EZZE 3229 | 5072676 | 31 |  | 0
2" X 270 MM HORISONTAL BEULCO VANNMÅLERKONSOLL | 4021291 | 1 |  | 0
2" x 270 MNR 100i HUSVANNMÅLER Q3 = 25 m3/h, MID | 4020982 | 1 |  | 0
2" x 54mm Nippelmuffe press galv. VSH Xpress C1405 | 1095869 | 71 |  | 0
200x6m Grunnavløpsrør PVC - Brun SN8 | 2251973 | 6 |  | 0
21,3mm V2709 Sprinkelhode K80 HSW 360F/182C SR MESS | 9254495 | 1 |  | 0
22x1,0x5000 mm 22 X 1,0 MM KOBBERRØR F/KAPILLARLODDING EN 1057 LGD. Á 5 M.EN1057 | 5001471 | 65 |  | 0
22x3,0-M28 Uponor FPL-X Kompresjon Koblingssett PEX DR | 5110367 | 41 |  | 0
25/20-28/23 Uponor Aqua Plus Skapmuffe M7 M 20-28 mm | 5111235 | 74 |  | 0
25x2,3 Uponor Meltaway PEX Pipe 1020m | 8601809 | 1020 |  | 0
28 mm x 1" A-press galv/mess tippunion | 1083766 | 7 |  | 0
28 x 1,5mm Rør press galvanisert, PP VSH Xpress C1460 | 1095604 | 25 |  | 0
28mm Mapress CuNiFe bend med 1 muffe: 90° | 5053853 | 23 |  | 0
28mm Mapress El-Forsinket bend med 2 muffer: 90° | 1082129 | 27 |  | 0
28mm Mapress Kobber bend med 1 muffe: 90° | 5052199 | 102 |  | 0
28mm Mapress Syrefast bend med 2 muffer: 90° | 1950129 | 10 |  | 0
28x1" NUMEPRESS 18 Nippelmuffe i syrefast stål AISI 316L | 1903539 | 8 |  | 0
28x1,2x5000mm 28 X 1,2 MM KOBBERRØR F/KAPILLARLODDING EN 1057 LGD. Á 5 M.EN1057 | 5001472 | 146 |  | 0
2R ALBUE INV/UTV MESS avsinkningsbestandig | 5074729 | 12 |  | 0
3/4" AVTB-15, KVS 1,9, RG, 20 - 60 °C, UTV. GJ, SELVVIRKENDE TEMP.REG. | 8544384 | 2 |  | 0
3/4" CIM 11CR AVSINK.FRI KULEVENTIL M/STÅLHENDEL, FULLT LØP Innvendig/innvendig gjenge. | 5665005 | 24 |  | 0
3/4" STENGEVENTIL 2-DELT M/UTV. GJENGER COLORTAP NR. 466 | 9314293 | 24 |  | 0
3/4" x 3/4'' CIM 204CR AVSINK.FRI KULEVENTIL FOR VANNMÅLER M/VINGE, FULLT LØP | 5587473 | 1 |  | 0
3/4"MT/SN 2x2x1/2"MT Uponor Aqua Plus Fordeler m/lpm WTR DR c/c 50mm | 5110171 | 4 |  | 0
3/4"MT/SN Uponor Aqua Plus Fordeler m/lpm NKB DR 2x15 c/c50mm | 5111064 | 7 |  | 0
31,8 Silhouet takdusj, hvit matt | 4450709 | 1 |  | 0
315mm Flat rist for kum | 3358422 | 1 |  | 0
315mm PVC teleskopforlengelse m/rund ramme og pakning | 3358309 | 1 |  | 0
32 mm PRK albue Pn 6/10 | 2511034 | 6 |  | 0
32/60-40/70 MM ENDEKOBLING F/ISOTERMRØR T75-300 2 ENDER M/BRYTER Easy REG, 15-300 M | 2404446 | 2 |  | 0
32mm Sneppklammer hvit PP, 2 stk butikkpakket | 4560401 | 54 |  | 0
32x1" Mepla overgangsstykke (ikke drikkevann) med utvendige gjenger, PVDF | 2472926 | 6 |  | 0
340x340x570 PB urinal kobl ovenfra avløp vegg | 6006007 | 2 |  | 0
350x350x118mm Uponor Aqua Plus Skap FS A | 5111409 | 1 |  | 0
35L Pneumatex Aquapresso ekspansjonskar modell AD 10 bar f/tappevann | 8402609 | 1 |  | 0
35mm Mapress Kobber bend med 1 muffe: 90° | 5052203 | 35 |  | 0
35mm x 1 1/4" STEELPRES NIPPELMUFFE | 1080475 | 14 |  | 0
35x1,5x5000 mm 35 X 1,5 MM KOBBERRØR F/KAPILLARLODDING EN 1057 LGD. Á 5 M.EN1057 | 5001473 | 75 |  | 0
40 MM WAFIX PP BEND 45° HVIT | 2214535 | 187 |  | 0
40 MM WAFIX PP BEND 88,5° HVIT | 2214541 | 118 |  | 0
40 MM WAFIX PP DOBBELMUFFE HVIT | 2214504 | 139 |  | 0
400/148/324mm(LxBxH) Ifö Spira servant 40 cm, rund, bolt | 6040147 | 2 |  | 0
400mm Husdrenskum 70 liter m/110mm dykker sort | 3227307 | 1 |  | 0
40x1000mm Uponor IHA Rør 1 muffe PP Grå | 2217636 | 66 |  | 0
41x21x2,5mm Skinne RapidStrut® 6m oppheng og støtte FFZV | 3485192 | 14 |  | 0
41x41X2,5mm RapidStrut® Konsoll syrefast innfesting t/vegg 400mm | 3484577 | 6 |  | 0
42 mm A-press galv bend 45 gr. 2 muffer | 1083608 | 7 |  | 0
42 MM BEND 45° M/1 MUFFE SYREF. PRESSFITTING | 1954088 | 10 |  | 0
42mm Mapress Syrefast bend med 2 muffer: 90° | 1950136 | 20 |  | 0
42mm Mapress Syrefast rør CrNiMo, 1.4401 | 1950026 | 30 |  | 0
42x1 1/2" Mapress Syrefast overgangsstykke med innvendige gjenger | 1950826 | 3 |  | 0
430/362/70 PORSGRUND Trevi hardsete QR/fast inv. | 6004287 | 4 |  | 0
50 MM WAFIX PP BEND 45° HVIT | 2214536 | 65 |  | 0
50 MM WAFIX PP DOBBELMUFFE HVIT | 2214506 | 55 |  | 0
50 MM WAFIX PP RØR U/MUFFE 1000MM | 2214054 | 14 |  | 0
50mm Bakkekran Isiflo Messing | 3383611 | 1 |  | 0
533x355x330 mm Ifø iCon Rimfree vegghengt toalettskål uten spylekant | 6044144 | 2 |  | 0
54 mm A-press galv bend 45 gr. 2 muffer | 1083609 | 7 |  | 0
54 mm A-press galv bend 90 gr. 2 muffer | 1083592 | 10 |  | 0
54 mm A-press galv T-rør | 1083695 | 12 |  | 0
54 MM BEND 45° M/1 MUFFE SYREF. PRESSFITTING | 1954089 | 6 |  | 0
54 MM BEND 90° M/2 MUFFER SYREF. PRESSFITTING | 1954029 | 10 |  | 0
54 mm x 2" A-press galv/mess tippunion | 1083769 | 12 |  | 0
54 MM X 2" NIPPELMUFFE SYREF. PRESSFITTING | 1954292 | 10 |  | 0
54mm 45' kobber bend m/1muffe A-press | 5058124 | 8 |  | 0
54mm 90' kobber bend m/1muffe A-press | 5058106 | 31 |  | 0
54mm BEND CU M/2 MUFFER. 90GR ALTECH PRESS 6002A | 5056168 | 39 |  | 0
54mm Mapress El-Forsinket bend med 2 muffer: 90° | 1082139 | 14 |  | 0
54mm Mapress Kobber muffe (gass) | 8710579 | 16 |  | 0
54mm Mapress Syrefast rør CrNiMo, 1.4401 | 1950029 | 6 |  | 0
54x1,5x5000 mm 54 X 1,5 MM KOBBERRØR F/KAPILLARLODDING EN 1057 LGD. Á 5 M.EN1057 | 5001475 | 110 |  | 0
54x1/2"x54 T-rør m/innvendig gjenge A-press | 1083796 | 15 |  | 0
54x2" Mapress El-Forsinket overgangsstykke med innvendige gjenger | 1082666 | 7 |  | 0
54x35x54mm Mapress El-Forsinket T-rør redusert | 1082969 | 6 |  | 0
550x500x118mm Uponor Aqua Plus Skap FS B | 5111417 | 1 |  | 0
560/440/170mm(LxBxH) PB Glow st 560,bolt/bærej,u o.løp | 6000268 | 2 |  | 0
560x430 mm Servant Nautic 5556 f/bolt/bærejern hvit | 6020216 | 3 |  | 0
6 - 28° Termostat TRV Nordic hvit M28 f/MMA ventiler | 8500238 | 28 |  | 0
60-64mm Serie.1 union universal Reparasjonsmuffe | 2446814 | 1 |  | 0
60x0,4x90 cm Speil Milano m/klips 60x90 Kan vendes | 7011543 | 7 |  | 0
63-20MM Plasson El-Anb-Klammer PE100 m.kniv SDR11 | 2457474 | 4 |  | 0
635/355/860mm(LxBxH) PB Glow WC 61 skrue hull,u sete, dob sp | 6002897 | 4 |  | 0
63MM PE100 BEND 90° LANG F/EL-SVEIS SDR17 R=1xD | 2278881 | 47 |  | 0
63MM PE100RC TRYKKRØR SDR11 blå stripe KVEIL L=50M | 2392808 | 174 |  | 0
63MM Plasson El-Bend 45° PE100 SDR11-17 | 2457095 | 15 |  | 0
63mm x63PE Dreibar dbl.albue | 2561073 | 1 |  | 0
63x2" PEH overgangsstykke med utvendige gjenger | 2290294 | 19 |  | 0
650 ULEFOS BRONSE LOKK ø650 NST | 3303891 | 1 |  | 0
650x360x890 Seven D klosett høy modell, P-lås,Hvit Enkelspyling | 6002265 | 1 |  | 0
70x90 Bak/frontpk liten vendb. Alterna Primeo v.2014 | 6310636 | 1 |  | 0
70x90 Bak/frontpk. stor vendb. Alterna Primeo v.2014 | 6310637 | 1 |  | 0
70x90 Dusjkar hvit vendbart Alterna Primeo v.2014 | 6310638 | 1 |  | 0
74-84 MM M8/M10 ProClamp N, Skruklammer m/dempgummi | 3445929 | 92 |  | 0
75 A-sluk 75 side | 3401452 | 48 |  | 0
75 K-sluk 75 skrå | 3401439 | 5 |  | 0
75 MM JETETT-KOBLING KL. B | 2010972 | 65 |  | 0
75 MM X 45° WAFIX PP BEND SORT | 2215333 | 140 |  | 0
75 Slukunderdel m/vannlås bunnutløp F/ Boligsluk | 3394887 | 2 |  | 0
750x500x118mm Uponor Aqua Plus Skap FS C | 5111427 | 1 |  | 0
75mm Conel drain dobbeltmuffe | 2201061 | 30 |  | 0
75MM PE100 BEND 90° LANG F/EL-SVEIS SDR17 R=1xD | 2278882 | 19 |  | 0
75MM Plasson El-Muffe PE100 SDR11 | 2457029 | 10 |  | 0
75mm PP Smartline dobbelmuffe sort | 2207059 | 63 |  | 0
75mm PP/STÅL BLINDFLENS BOR.PN10/16 RAT.PN10 DN65 | 2279434 | 6 |  | 0
75mm x 3000mm Conel drain rør | 2201098 | 10 |  | 0
75mm x 45º PE100 Elektro bend SDR11 | 2279956 | 4 |  | 0
75X1000MM SORT WAFIX PP RØR M/MUFFE | 2215315 | 53 |  | 0
76,1x2,0 Syrefaste rør rillet EN 10217-7 Tc1 316L/1.4404 6M Victaulic Strengthin 100 | 1900001 | 6 |  | 0
76,1x2,18 Sveiset stål lettvektsrør rillet rød a'6m | 1119005 | 114 |  | 0
8 - 16 mm FPL plugg f. 1/2" kropp | 5062552 | 151 |  | 0
8,5x8x121 UVMAX-F4 UV-LAMPE | 4011915 | 2 |  | 0
800x442x210 mm Franke PL8T, vaskerenne 800 mm, avløp senter | 6324563 | 1 |  | 0
80x80x198cm VIVA Dusjkabinett Lav modell | 6311428 | 1 |  | 0
88,9 MM L = 100 MM RØRSTUSS M/RILLE | 9250879 | 8 |  | 0
88,9 mm Stiv Kupling, Galvanisert | 9288016 | 36 |  | 0
88,9 X 2,0 RØR SVEIST SYREFAST EN 10217-7 EN 1.4404/316L | 1942025 | 12 |  | 0
88,9x90° NUMEPRESS 4 Bend 90° med 1 muffe i syrefast stål AISI 316L | 1903304 | 16 |  | 0
90/50 WAFIX PP REDUKSJON KORT SORT | 2214092 | 48 |  | 0
900/800/120mm(LxBxH) Dusjkar Pent. 900x800 | 6296932 | 1 |  | 0
90mm PP/STÅL BLINDFLENS BOR.PN10/16 RAT.PN10 DN80 | 2279435 | 4 |  | 0
90x90 1904 TYIN RETT DUSJHJØRNE 90X90 HEV/SENK KLART GLASS KROM PROFILER | 6315025 | 1 |  | 0
90x90 Bakvegg hvit/klar Alterna Primeo v.2014 | 6310634 | 3 |  | 0
90x90 Dusjkar hvit Alterna Primeo v.2014 | 6310635 | 3 |  | 0
90x90 Frontpakke hvit/klar Alterna Primeo v.2014 | 6310633 | 3 |  | 0
ALPHA2 25-40A 180 1x230V 50Hz 6H | 9043149 | 3 |  | 0
ALPHA2 25-60 180 1x230V 50Hz 6H | 9043152 | 1 |  | 0
Apollo dusjutstyr. | 4203002 | 45 |  | 0
BF BALLOFIX KULEVENTIL MN 3/8" | 5615205 | 34 |  | 0
BF FLASKEVANNLÅS 1.1/4"X32MM HVIT | 4517624 | 19 |  | 0
BF trykkmutter FPL 1/2 x 15mm | 5104141 | 156 |  | 0
Blindlokk til Norkopling. Lås 1 m/kjede.Messing Tilbehør til AVK Brannhdrant serie 27 | 9200107 | 1 |  | 0
CB112-72M loddet plateveksler | 8412426 | 2 |  | 0
CIM 300 BACnet MS/TP interface module for BUS-grensesnitt | 9040948 | 3 |  | 0
CLEAN1 MINI RENSEANLEGG | 3241301 | 1 |  | 0
d180-160MM EL-MUFFE REDUKSJON PE100 SDR11 | 2457858 | 7 |  | 0
d200/dn150 PE100-Spareflens kort SDR11 borret pn10/16 | 2429552 | 0 |  | 0
d630mm PE100-el.sveise muffe SDR11 | 2452804 | 28 |  | 0
Disp. Tork flytende såpe plast hvit dispenser såpedispenser | 7539021 | 6 |  | 0
DN 100 SPJELDVENTIL LUG FORNIKLET SPJELD | 5517995 | 3 |  | 0
DN 100/90 FLENSEMUFFE SYSTEM 2000 F/PVC-PE PN10 HAWLE 0400 | 2070749 | 2 |  | 0
DN 125 PN 10-16 Klinger KGS GII stålarmert EPDM fl.pk DIN EN1514-1, Form IBC | 9508921 | 16 |  | 0
DN 15 STAD 15 Nordic innreguleringsventil G 1/2 Uten avtapping | 8522021 | 2 |  | 0
DN 150 Flensebend 90⁰ Blå epoxy PN10 | 2048851 | 1 |  | 0
DN 150 IMP FILTER (0,54MM) GG25 PN 16, FLENSET | 4015536 | 1 |  | 0
DN 150x100 Flense-T-rør Blå epoxy PN10 | 2049085 | 1 |  | 0
DN 160/150 SGJ MUFFE T- RØR M/FLENSEAVST. System 2000 HAWLE 8525 | 2104607 | 1 |  | 0
DN 25 STAD 25 Nordic innreguleringsventil G 1 Uten avtapping | 8522023 | 4 |  | 0
DN 25 SYR sikkerhetsventil 1915 1'' 5 bar Sikkerhetsventil varme-/kjøleanlegg. | 8405983 | 4 |  | 0
DN 25 x 1" AVK kule bakkekran med mess kopl f 32 PE-rør | 3381625 | 1 |  | 0
DN 65 IMP FILTER PN 16 (0,54MM) GG25, FLENSET, EPOXY | 4015542 | 1 |  | 0
DN 65 SPJELDVENTIL LUG FORNIKLET SPJELD | 5517993 | 3 |  | 0
DN 65/76,1 MM PN 25 HELSVEISTE ENGANGS KULEVENTILER M/SVEISE ENDER, STÅL/AISI 304 | 5598546 | 2 |  | 0
DN 80 Comap innreg/strupeventil.751 B,m/fl.For isolerte rør m/flenser PN 16. | 8552654 | 2 |  | 0
DN 80 IMP FILTER (0,54MM) GG25 PN 16, FLENSET | 4015533 | 1 |  | 0
DN 80 PN 10-40 Klinger EPDM KGS/VD stålarmert skjevpakning EPDM Gummi | 9508212 | 24 |  | 0
DN 80 SPJELDVENTIL LUG FORNIKLET SPJELD | 5517994 | 3 |  | 0
DN10 TRV3 Calypso omv. vinkel u/ans DN10 | 8500695 | 27 |  | 0
DN100 AVK Supa Maxi flensemuffe.104-133mm.Universal. Strekkfast.PN10/16 | 2096886 | 3 |  | 0
DN100 BRANNVENTILPAKKE M/BRV.SIKRING OG GUL PLASTHETTE ESCO S-0910 | 5577133 | 1 |  | 0
DN100 Slamsamler/grovfilter PN16 Flenser, støpejern, 0,5mm | 4013122 | 1 |  | 0
DN100 Tilbakeslagsventil, DN100 PN16, SOCLA, TYPE 402B, En 1717 Cat. 2 | 5551741 | 1 |  | 0
DN100 Willbrandt T-50 Rød IIR PN10/16 flenser, Lengde: 130mm | 8541165 | 1 |  | 0
DN100/114,3 mm Klaff tilbakeslagsventil, PN16, kromatisert stål | 9251228 | 2 |  | 0
DN100-150 AVK Supa Maxi reduksj.kopl.104-133/159-188mm. Universal. Strekkfast.PN16 | 2096859 | 2 |  | 0
DN125 SVEISEFLENS DN125 PN16 TILBEHØR | 9005228 | 8 |  | 0
DN150 AVK Sluseventil m/flenser m/innv.emalje.Høyre.PN10/16. Serie 26/00 | 5510249 | 1 |  | 0
DN150 AVK Supa Maxi flensemuffe.159-188mm.Universal. Strekkfast.PN10/16 | 2096891 | 2 |  | 0
DN150 Duktile rør Universal Tyton Natural BioZinalium C100 | 2046001 | 35.82 |  | 0
DN150 MULTI/JOINT 3057+ FLENSEMUFFE PN16 d154-192mm | 2463915 | 2 |  | 0
DN150 SLUSEVENTIL F4 HL M/400V AUMA SA10.2 3x400/50 Auma SA 10.2 for Av/På service | 5505849 | 1 |  | 0
DN150 Tilbakeslagsventil, DN150 PN16, SOCLA, TYPE 402B, En 1717 Cat. 2 | 5551743 | 1 |  | 0
DN150/168,3mm Spjeldventil med Endebryter GLR300G Rillet | 9252075 | 1 |  | 0
DN2" AVK Uniflex Tippunion kopling. Strekkf. f/stålrør. Galv.adusert stpj.PN16 | 1050107 | 0 |  | 0
DN20 3-veis flenset seteventil, PN16, kvs 6,3 VXF42.20-6.3 | 8533591 | 1 |  | 0
DN25 Ø32 mm Rør Bakkekran Isiflo Messing m/PE Stusser | 3381403 | 1 |  | 0
DN300x150x300 VENTIL T-RØR FLEX HL SER.VEN PN10 EPDM sluse, Duplex spindel, A4 bolter | 5501035 | 1 |  | 0
DN80 / 88,9 STAG innregv seigjern pn25 m/riller | 8522484 | 14 |  | 0
DN80 2veis,sete,flenser,PN16,støpejern,0-180*C KV:100 Motor: VA1xxx-GGA-1/RA-3xxx | 8531853 | 7 |  | 0
DN80/88,9 mm Spjeldventil med Endebryter GLR300G Rillet | 9252073 | 12 |  | 0
DN80/88,9 RUSTFRIE SVEISEFLENSER M/KRAGE 1.4307/304L EN1092-1/11 PN40 | 1800385 | 15 |  | 0
DUSJKRAN/VEGGKRAN SAGA 3970 | 4200538 | 2 |  | 0
EKS.KAR ALTECH 100 LTR 1,5 BAR | 8442008 | 1 |  | 0
EKS.KAR ALTECH 300 LTR 1,5 BAR | 8442013 | 2 |  | 0
Electra servantbatteri 6V m/ 100mm tut | 4200022 | 5 |  | 0
Element - Elektrisk våtelement RG 1 1/4" gjenge - 5kW - 400V - reservedel for OSO beredere | 8015164 | 3 |  | 0
ELYSATOR Trio 10.1. | 8751799 | 1 |  | 0
Estetic gulvklosett S/P-Lås Matt sort | 6022927 | 3 |  | 0
ETL 10 SELVREGULERENDE VARMEKABEL F/FROSTBESKYTTELSE INNV.OG UTV. OG INV. RØR | 2407401 | 155 |  | 0
EV220B 11 M³/H DIFF.TRYKK 0,3-16 BAR W 1" NR. 032U5825 AVSIN K.FRI MESS. MAGNETVENTIL 2/2-VEIS SE | 5640738 | 1 |  | 0
Exvoid DN 100 mikrobobleutskiller m/sveisestuss- kan rilles | 8561619 | 1 |  | 0
Fat DOWCAL 200E 35% Bruksblanding Boratfri, høykvalitets glykol | 8753729 | 3 |  | 0
Fix-ring enkel 25mm rør/rør klammer | 3511202 | 1800 |  | 0
Flamcovent Clean Smart 80 F PN16 LUFT - OG SMUSSUTSKILLERE | 8561596 | 3 |  | 0
Flensemuffe Tyton DN 150 PN10 x 230mm (135mm) | 2153587 | 3 |  | 0
Flexi F 120 - 2 kW/1x230V - BEREDER F/BENK | 8000155 | 1 |  | 0
FMM 9000E Tronic servantbatteri WMS 150CC | 4300078 | 14 |  | 0
FMM Dusjpakke 9000E II, krom, Dusjbatteri + garnityr | 4301824 | 1 |  | 0
FMM Servantbatteri 9000E II m/kjedefeste Fkr. | 4300035 | 49 |  | 0
Fordelerskap i plast 2x7 uttak m/dør og ramme, hvit | 5113299 | 1 |  | 0
Fordelerskap UNI 550 | 5051696 | 1 |  | 0
FURHOFFS 405 VASKERENNE RUSTF. SS 2333 L = 2400 MM AVLØP HØY RE | 3412543 | 1 |  | 0
FURHOFFS 405 VASKERENNE RUSTF. SS 2333 L = 2400 MM AVLØP VEN STRE | 3412542 | 1 |  | 0
G1/2"MT-RP1/2"FT Uponor Smart Aqua Plus Veggboks M7A NKB DR FPL-X | 5111206 | 26 |  | 0
GB 590-3 490 X 360 MM F/BÆREJERN ELLER BOLT M/SENTRISK ARMAT URHULL SERVANT, HVIT | 6020069 | 4 |  | 0
H400/cc350 m/15 mm TWORETT ventilsett 2-rør | 8522604 | 3 |  | 0
HeatEx Eco 20 | 8025146 | 1 |  | 0
Hulltang rødt pulverbelagt 220 mm | 9520309 | 3 |  | 0
Høiax Direkte Romtermostat 230V Analog kablet | 8378453 | 1 |  | 0
IBC DOWCAL 200E 25% Bruksblanding | 8753847 | 1 |  | 0
Icon avfallssbeholder ICA3, 27 liter | 7513002 | 2 |  | 0
Icon papirdispenser ICPMM | 7513004 | 2 |  | 0
Isoklammer LKS H- 42/80- 14mm | 3511145 | 22 |  | 0
Isoklammer LKS H- 60/120- 15mm | 3511147 | 164 |  | 0
Isoklammer LKS H- 76/120- 15mm | 3511148 | 50 |  | 0
Isoklammer LKS H- 89/120- 15mm | 3511149 | 26 |  | 0
JOTI NOOD LUKTFRI VANNLÅS | 3401173 | 2 |  | 0
Kanne DOWCAL 200E Konsentrat Boratfri, høykvalitets glykol | 8753722 | 4 |  | 0
KJØKKENBATTERI 9000E II Fkr | 4300918 | 2 |  | 0
KJØKKENKRAN SAGA 3933F HØY TUT | 4200422 | 2 |  | 0
Klosett Nautic 5500 3/6 ltr. m/S-lås m/myktlukkende sete, hvit C+ | 6023015 | 2 |  | 0
Klosett Nautic 5500 3/6 ltr. m/S-lås u/sete f/silikonering, hvit | 6023013 | 2 |  | 0
Klosett Nautic 5500 6 ltr. m/S-lås u/sete hvit | 6023016 | 1 |  | 0
KLOSETT NAUTIC 5500 S-LÅS hvit | 6023011 | 2 |  | 0
KLOSETT NORDIC 3 SKJULT S-LÅS 3500 | 6022909 | 1 |  | 0
Komplett dusjrør for alle Oras dusjkraner | 4204457 | 5 |  | 0
KWC FORSPYLEDUSJ VEGGMONTERT ETT-GREPS STORKJØKKENBATTERI | 4450561 | 1 |  | 0
KWC GASTRO SØYLEBATTERI ETT-GREPS TUT 450 STORKJØKKENBATTERI | 4450523 | 1 |  | 0
LOKASSE L=600MM | 3384886 | 1 |  | 0
LUDVIG PANELRADIATOR MC 11 - 408, 400 X 800 MM Lev.m/veggf.lufteskr.plugg.Eks.ventilset | 8235276 | 2 |  | 0
M10 Klikkfeste m/låseplate PBH 41 ELZ | 3444401 | 115 |  | 0
M10 x 1000 MM RILLET GJENGESTAG PNS | 3450153 | 73 |  | 0
M5x75 10/75 THORSMAN DUOMAX PLUGG TSP F/GIPSPLATER M.M. | 3491353 | 30 |  | 0
MACRO FLOW SERVICEHYLLE HVIT M/PANELDUSJ ORAS TEM.BATT, PANELDUSJ | 6289032 | 2 |  | 0
MAGNA3 25-100 N 180 1x230V EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/TAPPEVANN | 9042356 | 1 |  | 0
MAGNA3 25-40 180 1x230V EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKELVÅTLØPER F/VARMTVANN | 9042325 | 5 |  | 0
MAGNA3 25-60 180 1x230V EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKELVÅTLØPER F/VARMTVANN | 9042326 | 4 |  | 0
MAGNA3 25-80 180 1x230V EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/VARMTVANN | 9042327 | 2 |  | 0
MAGNA3 40-120 F N PN6/10 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/TAPPEVANN | 9042736 | 8 |  | 0
MAGNA3 40-180 F PN6/10 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/VARMTVANN | 9042664 | 3 |  | 0
MAGNA3 40-80 F N PN6/10 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/TAPPEVANN | 9042734 | 2 |  | 0
MAGNA3 50-120 F N PN6/10 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/TAPPEVANN | 9042744 | 3 |  | 0
MAGNA3 65-120 F N PN6/10 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/TAPPEVANN | 9042752 | 1 |  | 0
MAGNA3 65-120 F PN6/10 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/VARMTVANN | 9042691 | 1 |  | 0
MAGNA3 80-120 F PN10 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE ENKEL VÅTLØPER F/VARMTVANN | 9042715 | 2 |  | 0
MAGNA3 D 80-120 F PN6 EUP-KLAR SIRKULASJONSPUMPE DOBBEL VÅTLØPER F/VARMTVANN | 9042801 | 1 |  | 0
MILWAUKEE BAJONETTSAGBLAD AX TCT 300MM | 9832275 | 8 |  | 0
MORA FIX batterifeste for Cu-rør 12 mm | 4295111 | 3 |  | 0
Nautic 1500 HF Skjult s-lås, 2/4ltr Ceramic+ | 6022944 | 1 |  | 0
Nautic 1591 HF 2/4ltr klosett. Åpen S-lås stor fot | 6022308 | 2 |  | 0
Nautic KLOSETT 2/4 HF 1510 | 6022301 | 2 |  | 0
Nordic armstøtte f/2300 u/sete | 6025705 | 1 |  | 0
Nordic3 Servant for bolt/bærejern 550x440 med mer | 6021223 | 4 |  | 0
O.Novo veggskål Direct Flush 56cm | 6023616 | 6 |  | 0
Oramix trykkstyrt dusjkran 1/2" | 4200519 | 4 |  | 0
Oras Electra berøringsfri servantkran 6104 230V fast el-tilkobling | 4200043 | 6 |  | 0
Oras Electra Servantkran, 6 V, Bluetooth 6150FZ 6 V, Bluetooth | 4203704 | 2 |  | 0
Oras Electra Urinalspyler, 6 V, Bluetooth 6567Z 6 V, Bluetooth | 4203714 | 2 |  | 0
Oras Optima Servantkran, 6 V, Bluetooth 1714FZ 6 V, Bluetooth | 4203691 | 7 |  | 0
Oras Oramix Dusjkran 7264 | 4200518 | 40 |  | 0
Oras Safira Dusjkran 1070 | 4200537 | 5 |  | 0
Oras Safira Kjøkkenkran med avstengning 1035FS | 4200456 | 1 |  | 0
Oras Safira Kjøkkenkran med avstengning 1035FS-104 | 4200463 | 1 |  | 0
Oras Safira Kjøkkenkran med avstengning 1039F-105 | 4200472 | 1 |  | 0
Oras Safira Servantkran 1010F | 4200172 | 9 |  | 0
Oras Trykk-knappventil 201500B | 4204668 | 1 |  | 0
Oventrop dreiespjeldventil lang hals N, LUG DN50 | 5515812 | 3 |  | 0
PAKNINGSSETT F/NIRA 6B NIRA STEMPELPUMPE F/OLJE/VANN | 9000522 | 2 |  | 0
Pili2 sluk m/jording uten forskalingsform | 4522029 | 18 |  | 0
PRO vegghengt toalettpakke Pack | 6157253 | 2 |  | 0
Pumpesøyle MAXI H=500mm | 9041009 | 1 |  | 0
PURMO RADIATOR F/LØST VENT.SETT PC21 600-1000 | 8270221 | 3 |  | 0
PURMO RADIATOR F/LØST VENT.SETT PC22 400-1000 | 8270267 | 3 |  | 0
PURMO RADIATOR F/LØST VENT.SETT PC22 600-1000 | 8270332 | 3 |  | 0
PURMO RADIATOR F/LØST VENT.SETT PC22 600-1400 | 8270335 | 6 |  | 0
PURMO RADIATOR TILBEHØR VEGGKONSOLL STD. 21-33/600 | 8272412 | 12 |  | 0
RA 2990 Standard termostathode, innebygget føler, RA-2000 serien, 5 - 26 °C | 8505141 | 17 |  | 0
Rapid Sl sett m/veggsisterne, klosett og sete SC 1,13 m | 6192096 | 2 |  | 0
Rp 1 SIRKULASJONSPUMPE Yonos MAXO-Z 25/0,5-10 HØYEFFEKTIV VÅTLØPER | 9006586 | 1 |  | 0
Rp 3/4 SIRKULASJONSPUMPE Star-Z 20/4-150 1-FAS VÅTLØPER/TAPPEVANN | 9003845 | 1 |  | 0
Saga Expansion SE 200 - 2 kW/1x230V - Boligbereder elektrisk/solar oppv. | 8000754 | 1 |  | 0
Saga S 120 - 2 kW/1x230V - boligbereder, elektrisk/solar oppv. | 8000551 | 1 |  | 0
Saga S 200 - 2 kW/1x230V - boligbereder elektrisk/solar oppv. | 8000554 | 3 |  | 0
Saga S 250 - 2 kW/1x230V - boligbereder elektrisk/solar oppv. | 8000555 | 2 |  | 0
Saga Xpress SX 300 - 4.5+(4.5) kW/1x230V - Boligbereder elektrisk/solar oppv. | 8000657 | 1 |  | 0
SAS61.03 Ventilmotor,400N 5.5mm, AC/DC 24V,0-10V/4-20mA,30s DC 0…10 V / DC 4…20 mA | 8508283 | 2 |  | 0
SAS81.00 Ventilmotor, 400 N, 5.5 mm, AC/DC 24 V, 3P, 120 s | 8508279 | 1 |  | 0
SERVANTKRAN SAGA 3910F | 4200178 | 20 |  | 0
SEVEN D HARDSETE, SC, HVIT Erstatter NRF nr. 6004220 | 6004302 | 3 |  | 0
Seven D klosett, S-lås, skjult, d.spyl | 6002242 | 2 |  | 0
SHOWERAMA 10-5 BAKPARTI PENTAG. 90X90 HVIT KLART | 6296913 | 2 |  | 0
SHOWERAMA 10-5 DUSJKAR PENTAGONAL 90X90 | 6296931 | 2 |  | 0
SHOWERAMA 10-5 FRAMPARTI PENTAG. 90X90 HVIT KLART | 6296902 | 2 |  | 0
SHOWERAMA 10-5 SØYLE COMFORT HVIT | 6296899 | 1 |  | 0
Sirkulasjonspumpe ecocirc Pro 15-3/65 B Tappevann, 1x 230V, 50 Hz, R 1/2", PN10 | 9020805 | 1 |  | 0
SPJELDV. EGO DN150 PN16 WAFER, GGG 40/ALUM.BRONSE/NBR, M/ SP AK | 5521352 | 2 |  | 0
SPJELDVENTIL EGO DN100 PN16 LUG, GGG 40 / ALUM. BRONSE / EPD M M/SPAK, | 5525859 | 4 |  | 0
SPJELDVENTIL EGO DN100 PN16 LUG, GGG 40 / ALUM. BRONSE / EPD M, FRI SPINDEL | 5525846 | 0 |  | 0
STORKJØKKENBATTERI Fkr uttak f/dusj m/tut | 4303525 | 1 |  | 0
STRUPEVENTIL DN40 1.1/2" ALTECH SRVBP 15-120 L/M | 8442018 | 1 |  | 0
T=13 Ø=60 CONEL FLEX EL SLANGE SELVKLEBENDE | 9417098 | 76 |  | 0
T-BOLTER DEFA LØSE | 6198861 | 45 |  | 0
TECEprofil ramme f/vegghengt klosett m/utvendig sisterne Uten sisterne | 6122395 | 4 |  | 0
Termostatiske blandeventil for kroppsdusj G1" | 4503306 | 1 |  | 0
TITANIUM EXPAND ECO 200/25 | 8025038 | 1 |  | 0
TP 50-180/2-A-F-A-BQQE 400Y 50HZ Sirkulasjonspumpe enkel tørløper | 9043557 | 1 |  | 0
TPE 100-200/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50HZ Tørløper m. frek.omf. & diff.tryk.trans. | 9043639 | 2 |  | 0
Trevi B klosett, S-lås, åpen Enkelspyling | 6002122 | 12 |  | 0
TUBMAN FLUIDMASTER FU FLOTTØRVENTIL M/MESSINGKOBL. UNDERKOBL . | 6188551 | 2 |  | 0
UNIVERSALPLUGG DUOPOWER 10X50 A50 FOR ALLE MATERIALER | 3542181 | 50 |  | 0
Uponor Magna Grunnpakke K1 | 8601842 | 1 |  | 0
Utslagsvask GUB | 6320003 | 4 |  | 0
Utslagsvask U2STD | 6320072 | 1 |  | 0
Utslagsvask U4STD | 6320071 | 1 |  | 0
Varmeveksler og ladepumpe sett - VX/LP 100 kW - utstyr for OSO industriberedere | 8410051 | 1 |  | 0
Vaskerenne P180V for veggmontering | 6321906 | 2 |  | 0
Vieser rustfri rist for Vieser One Klemringen med skruer | 3410929 | 3 |  | 0
VR-2R 600 K12 VENTILSETT F/LUDVIG RADIATORER M/FORINNST. (2- RØR) | 8238167 | 2 |  | 0
Ø15/20 MM, L=1200 MM GLAVA RØRSKÅL CLIMPIPE ALU 2 M/ARMERT ALU OG SELVKL.OVERLAPP | 9403035 | 20.4 |  | 0
Ø63 x Ø32 63x32 WAVIN ELEKTROSVEIS ANBORINGSKLAMMER SDR11 PE100 KLAMMER i SDR 11 FOR PE-RØR | 2467556 | 4 |  | 0
Ø75 K-sluk lang 75 | 3401397 | 2 |  | 0