## Helse Bergen shared parameters
Helse Bergen shared parameter oversikt - supplering til BIM-manual
|  | Dato sist revidert: | 2022-02-11
GRUPPE | EGENSKAPSSETT | HBE EGENSKAP | HBE VERDI | ANBUDS MODELL | ARBEIDS MODELL | FDV MODELL | FAG | ENDRING REV DATO/NAVN | DATATYPE | INSTANCE/TYPE | FRA/TIL | BESKRIVELSE/MERKNAD | ANVENDES PÅ | Linkes til dRofus
HBE PROSESS
1 | HBE PROSESS | Dublett | Sann, usann - X | X | X | X | Felles |  | TEXT | instance | fra revit til IFC | objekter som Prefab, Stål, fasade, mv.(henvisning til objekteier) | Dublettobjekter merkes med X
1 | HBE PROSESS | Kontrakt | Kontraktsnummer | X | X | X | Felles |  | TEXT | instance | fra revit til dRofus og IFC | Kontraktsnummer
1 | HBE PROSESS | Kontrollområde | Kontrollområde X | X | X | X | Felles |  | TEXT | instance | fra revit til dRofus og IFC | Kontrollområde X | Alle konstruktioner | X
1 | HBE PROSESS | MMI | Utviklingsnivå på objektet | X | X | X | Felles |  | TEXT | instance | fra revit til IFC | Modellmodenhetsindeks - settes iht milepæler | Alle konstruktioner | X
1 | HBE PROSESS | SistRevidert | Dato for siste revisjon av objekt Format – åååå-mm-dd |  | X | X | Felles |  | TEXT | instance | fra revit til IFC | Dato for når objektet sist ble revidert - format - åååå-mm-dd | Status settes ved MMI dato ferdig prosjektert og etter samhandlingsfase med entreprenør. Dato oppdateres i byggefase ved endringer i underlag fra entreprenør eller ved flytting/geometrisk endring.
1 | HBE PROSESS | Workset | Navn på Workset i Revit |  | X | X | Felles |  | TEXT | type | fra revit til IFC | Workset fra Revitmodell | alle fag
HBE PARAMETERE
2 | HBE PARAMETERE | Artikkelnummer | Artikkelnummer fra dRofus | X | X | X | Felles |  | TEXT | Type | fra dRofus til Revit og til IFC | Artikkelnummer fra dROFUS | Funiture, Funiture systems, Casework, Specialy equipment, Generic model, Plumbing fixtures, Nok flere…tekniske fag | X
2 | HBE PARAMETERE | Beskrivelse | Logisk beskrivelse av type/objekt | X | X | X | Felles |  | TEXT | Type | fra revit til IFC | Logisk lesbar navn/beskrivelse av type/objekt | Brukes hvis man har behov for ekstra informasjon | X
2 | HBE PARAMETERE | Brannoppfyllelse | Bygningsobjektets brannegenskap | X | X | X | Felles |  | TEXT | Type | fra revit til IFC | Bygningsobjektets brannegenskap | Walls, Doors, Floors, Windows, Casework | X
2 | HBE PARAMETERE | Lydoppfyllelse | Bygningsobjektets lydegenskap | X | X | X | Felles |  | TEXT | Type | fra revit til IFC | Bygningsobjektets lydegenskap | Walls, Doors, Floors, Window, Ceilings | X
2 | HBE PARAMETERE | MTU ID | ID-kode for MTU-utstyr | X | X | X | Felles |  | TEXT | Instance | fra revit til dRofus og IFC | eventuell ID parameter fra MTU som tekniske fag skal kobles mot | Varian utstyr | X
2 | HBE PARAMETERE | Romfunksjon # | romfunksjonsnummer fra dRofus | X | X | X | Felles |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | romfunksjonsnummer for rom | Rooms | X
2 | HBE PARAMETERE | TFM_Typekode | dRofus TFM-typenummer (legges inn på typenivå til anbud) | X | X | X | Felles |  | TEXT | Type | fra dRofus til Revit og til IFC | dROFUS TFM-typenummer | Alle konstruktioner | X
2 | HBE PARAMETERE | U-verdioppfyllelse | Bygningsobjektets varmegjennomgangskoeffisient | X | X | X | Felles |  | TEXT | Type | fra revit til IFC | Bygningsobjektets varmegjennomgangskoeffisient |  | X
2 | HBE PARAMETERE | Navn | Kort logisk beskrivende navn |  | X | X | Felles |  | TEXT | Type | fra revit til IFC | kort logisk beskrivende navn |  | X
2 | HBE PARAMETERE | TFM_Forekomst | Forekomstnummer |  | X | X | Felles |  |  |  | fra dRofus til Revit og til IFC
2 | HBE PARAMETERE | Artikkel ID | (nøkkelparameter til dRofus, eksporteres ikke) | X | X | X | Felles |  | INTEGER | Type | link/nøkkel til drofus | Brukes som link/nøkkel til drofus | Funiture, Funiture systems, Casework, Specialy equipment, Generic model, Plumbing fixtures, Nok flere…tekniske fag, Floors, Walls, Windows | X
2 | HBE PARAMETERE | Forekomst ID | (nøkkelparameter til dRofus, eksporteres ikke) | X | X | X | Felles |  | INTEGER | Instance | link/nøkkel til drofus | Brukes som link/nøkkel til drofus |  | X
2 | HBE PARAMETERE | Rom ID | (nøkkelparameter til dRofus, eksporteres ikke) | X | X | X | Felles |  | INTEGER | Instance | link/nøkkel til drofus | Brukes som link/nøkkel til drofus | Rooms | X
2 | HBE PARAMETERE | System ID | (nøkkelparameter til dRofus, eksporteres ikke) | X | X | X | Felles |  | INTEGER |  | link/nøkkel til drofus | Brukes som link/nøkkel til drofus |  | X
HBE KRAV
3 | HBE KRAV | Brannklasse | Krav til brannklasse | X | X | X | Felles |  | TEXT | Instance | fra revit til IFC | Krav til brannklasse | RIA og RIBr oppdaterer lyd og brannklasse i RIB og ARK sin modell. RI avtaler utførelsen. | X
3 | HBE KRAV | Lydklasse | Krav til lyddemping i dB | X | X | X | Felles |  | TEXT | Instance | fra revit til IFC | krav til lyddemping i dB | RIA og RIBr oppdaterer lyd og brannklasse i RIB og ARK sin modell. RI avtaler utførelsen. | X
HBE RIE
4 | HBE RIE | BUS-System | Info om BUS-systemet | X | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | informasjon angående BUS-system |  | X
4 | HBE RIE | Fordelingsnummer | Nummer på fordeling | X | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | Nummer på fordeling |  | X
4 | HBE RIE | Installasjonskode | Angir installasjonskoden på komponent | X | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra revit til IFC | angir installasjonskode på komponent
4 | HBE RIE | Kraftkurs | Info om kraftsystemet (fordeling + kurs) | X | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | informasjon angående kraftsystem. (fordeling + kurs)
4 | HBE RIE | Krafttype | Angir krafttypen til komponent | X | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | angir krafttypen til komponenten
4 | HBE RIE | Spredenettsystem | Info om spredenettsystemet (fordeling + kurs) | X | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | informasjon angående spredenettsystemet (fordeling + kurs) |  | X
4 | HBE RIE | Adgangskontrollsystem | Info om adgangskontrollsystemet |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | informasjon angående adgangskontrollsystemet |  | X
4 | HBE RIE | Automatikksystem | Info om automatikksystemet |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | informasjon angående automatikksystem |  | X
4 | HBE RIE | Brannalarmsystem | Angir dørnummer fra arkitekt |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | informasjon angående brannalarmsystem |  | X
4 | HBE RIE | DørID_Tilknytning | Info om brannalarmsystemet |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | angir dørnummer fra Arkitekt
4 | HBE RIE | Høyde Bunn | Høyde fra gulv til UK komponent |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra revit til IFC | Høyde fra gulv til UK komponent
4 | HBE RIE | Høyde Topp | Høyde fra gulv til OK komponent |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra revit til IFC | Høyde fra gulv til OK komponent
4 | HBE RIE | Installasjonshøyde_RIE | angir installasjonshøyden på EL-komponenten |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra revit til IFC | angir installasjonshøyden på EL-komponenten
4 | HBE RIE | Kotehøyde | Angir kotehøyde på komponent |  | X | X | RIE |  | TEXT | Instance | fra revit til IFC | angir kotehøyde på komponent | Fylles ut på komponenter det er behov for. f.eks utendørs og i trappesjakter
|  | Koordinatnr | Beskriver hvor komponent / fordeling er plassert iht. koordinatsystemet i bygget. Eksisterende tavlenr for eldre tavler i SB |  | X | X | RIE | 08.02.22/BICA | TEXT | Instance | fra dRofus til Revit og til IFC | Beskriver hvor komponent / fordeling er plassert iht. koordinatsystemet i bygget. Eksisterende tavlenr for eldre tavler i SB |  | X
HBE RIV
5 | HBE RIV | Effekt (kW) | Angir effekt på utstyr i kilowatt | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir effekt på ustyr i kilowatt
5 | HBE RIV | Luftmengde (l/s) | Luftmengde i liter per sekund | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Luftmengde i liter per sekund
5 | HBE RIV | LuftmengdeMinimum (l/s) | Minimumsluftmengde for VAV-spjeld i liter per sekund | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Minimumsluftlengde for VAV-spjeld i liter per sekund
5 | HBE RIV | Produktnavn | Produkt i modell (samsvarer nødvendigvis ikke med produkt lever av entreprenør) | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Produkt i modell (samsvarer ikke nødvendigvis med produkt levert av entreprenør)
5 | HBE RIV | Pumpetrykk (kPa) | Angir pumpetrykk i kilopascal | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Angir pumpetrykk i kilopascal
5 | HBE RIV | System | Systemnummer | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | Systemnummer
5 | HBE RIV | SystemNavn | Systemnavn | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | Systemnavn
5 | HBE RIV | Vannmengde (m3/h) | Vannmengde i kubikkmeter i timen | X | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Vannmengde i liter per sekund
5 | HBE RIV | Betjener | Angir hvilke rom spjeld/ventil betjener |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Angir hvilke rom som spjeld/ventil betjener
5 | HBE RIV | DiameterIndre | Indre diameter på rør/kanal |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Indre diameter på rør/kanal
5 | HBE RIV | DiameterYtre | Ytre diameter på rør/kanal |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Ytre diameter på rør/kanal
5 | HBE RIV | Dimensjon_VVS | Dimensjon på rør/kanal/anslutning |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Dimensjon på rør/kanal/anslutning
5 | HBE RIV | Eksentrisk | Angir om overgangen er eksentrisk |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir om overgangen er eksentrisk
5 | HBE RIV | EkvivalentGrenlengde | Avgrensningslengde for grenrør og T-rør. Målt fra krysningspunkt senterlinjer for hovedløp og grenløp til rørtilknytning grenløp |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Avgrensningslengde for grenrør og T-rør. Målt fra krysningspunkt senterlinjer for hovedløp og grenløp til rørtilknytning grenløp
5 | HBE RIV | EkvivalentLengde | Gjennomløpslengde/rett løpslengde for bend, grenrør, overganger og rørskjøter. Målt fra rørtilknytning til rørtilknytning |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Gjennomløpslengde/rettløpslengde for bend, grenrør, overganger og rørskjøter. Målt fra rørtilknytning til rørtilknytning
5 | HBE RIV | Fall | Angir fall i promille |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir fall i promille
5 | HBE RIV | Fitting Vinkel | Angir vinkel på bend |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Angir vinkel på bend
5 | HBE RIV | Installasjonshøyde_VVS | Installasjonshøyden til objektet |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Installasjonshøyde på VVS-utstyr
5 | HBE RIV | Isolasjonstykkelse | Isolasjonstykkelse |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC
5 | HBE RIV | Lengde | Modellert lengde av rør/kanal |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Modellert lengde av rør/kanal
5 | HBE RIV | Opplegg | Oppleggsnummer for overvannststammer |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Oppleggsnummer for overvannsstammer
5 | HBE RIV | Påstikksdimensjon | Angir dimensjoner på gren- og hovedkanal for påstikk |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir dimensjoner på gren- og hovedkanal for påstikk
5 | HBE RIV | SenterhøydeSlutt | Angir senterhøyde der rør/kanal starter |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Angir senterhøyder der rør /kanal slutter
5 | HBE RIV | SenterhøydeStart | Angir senterhøyder der rør/kanal slutter |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir senterhøyde der rør/kanal starter
5 | HBE RIV | Ventilposisjon | Angir NormaltStengt (NS) og NormaltÅpen (NÅ,tom) |  | X | X | RIV |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Angivelse av NormalStengt (NS) og NormaltÅpen (NÅ/tom)
HBE ARK OG LÅS & BESLAG
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | BruksRomNr |  | X | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | Bruksromnummer for rom | Rooms | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | DørNr |  | X | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | Unikt dørnummer for den enkelte dør | Avklares på møte | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | DørTypeNr |  | X | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | Dørtypenummer | Avklares på møte | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Diverse beslag I | Kode for beslag 1 |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for beslag 1
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Diverse beslag II | Kode for beslag 2 |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for beslag 2
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Diverse beslag III | Kode for beslag 3 |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for beslag 3
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Dørhengselside | Angir hvilken side dør/vindu er hengslet på |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir om døren er høyre eller venstre hengslet | Doors and windows | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Dørlukker/Dørautomatikk | Kode for dørlukker/ dørautomatikk |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for dørlukker/dørautomatikk
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Dørstopper | Kode for dørstopper |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for dørstopper
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Dørvrider/håndtak | Kode for dørvrider/håndtak |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for dørvrider/håndtak
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Folie | Kode for folie |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for folie
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Installasjonshøyde_ARK | angir installasjonshøyden for bygningsobjektet |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir installasjonshøyden for bygningsobjektet | Avklares på møte | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Karmoverføring | Kode for karmoverføring |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for karmoverføring
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Leverandør | angir leverandør til det aktuelle bygningsobjektet |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | angir leverandør til det aktuelle bygningsobjektet | 12.02.21 - blir manuelt fylt ut av ARK- brukes på Doors | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Låskasse | Kode for låskasse |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for låskasse
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Magnetkontakt | Kode for magnetkontakt |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for magnetkontakt
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | MaterialDørblad | Materiale på dørblad |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bygningobjektets materiale
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | MaterialDørkarm | Materiale på dørkarm |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bygningobjektets materiale
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Materiallag | Bygningsobjekts materiallag |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Merknad beslag | Kode for merknad beslag iht. forklaring lås & beslag |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for merknad beslag iht. forklaring lås & beslag
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Nødutstyr | Kode for nødutstyr |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for nødutstyr
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Overflate | Bygningobjektets overflate |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bygningobjektets overflate
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Overflate_Nord | Bygningobjektets overflate mot nord |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bygningobjektets overflate mot nord
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Overflate_Sør | Bygningobjektets overflate mot sør |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bygningobjektets overflate mot sør
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Overflate_Vest | Bygningobjektets overflate mot vest |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bygningobjektets overflate mot vest
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Overflate_Øst | Bygningobjektets overflate mot øst |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bygningobjektets overflate mot øst
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | OverflateDørblad | Overflate på dørblad |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Overflate på dørblad | Doors | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | OverflateDørkarm | Overflate på dørkarm |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Overflate på Dørkarm | Doors | X
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Skilt | Kode for skilt |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for skilt
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Skåte/Panikkbeslag | Kode for skåte/panikkbeslag |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for skåte/panikkbeslag
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Sluttstykke | Kode for sluttstykke |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for sluttstykke
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Sparkeplate | Kode for sparkeplate |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for sparkeplate
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Sylinder | Kode for sylinder |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for sylinder
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Sylinder tilleggslås | Kode for sylinder tilleggslås |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for sylinder tilleggslås
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Terskel | Kode for terskel |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC
6 | HBE ARK OG LÅS & BESLAG | Tilleggslås | Kode for tilleggslås |  | X | X | ARK |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kode for tilleggslås
HBE STÅL & METALL
7 | HBE STÅL & METALL | Funksjonstoleranse | I henhold til NS - toleranseklasse |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | I henhold til NS - toleranseklasse
7 | HBE STÅL & METALL | Holdbarhetsklasse | I henhold til NS |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | I henhold til NS
7 | HBE STÅL & METALL | Korrosjonsklasse | I henhold til NS |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | I henhold til NS
7 | HBE STÅL & METALL | Kritisk Ståltemperatur | Kritisk ståltemperatur |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kritisk ståltemperatur
7 | HBE STÅL & METALL | Overflatebehandling | Brannmaling eller brannisolasjon |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Brannmaling eller brannisolasjon
7 | HBE STÅL & METALL | Produksjonsmetode | Varmgalvanisert etc. |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Varmgalvanisert etc.
7 | HBE STÅL & METALL | Stålsort | stålkvalitet |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | stålkvalitet
7 | HBE STÅL & METALL | Utførelsesklasse | I henhold til NS – for eks. EXC3 |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | I henhold til NS – for eks. EXC3
HBE BETONG & OVERDEKNING
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Bestandighetsklasse | Iht. NS-EN 206 M40 osv. | X | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Iht. NS-EN 206 M40 osv.
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Eksponeringsklasse | XC3 osv. | X | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | XC3 osv.
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Fasthetsklasse | Iht. NS-EN 1992 - B35 osv. | X | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Iht. NS-EN 1992 - B35 osv.
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Forskalingsoverflate | Glatt, ru, bord osv. | X | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Glatt, ru, bord osv.
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Konstruksjonsmetode | Plasstøpt/prefabrikert | X | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Plasstøpt/prefabrikert
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Overflatebehandling | Støvbinding, epoksy osv | X | X | X | RIB |  | TEXT |  |  | Støvbinding, epoksy osv
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Partisjon | Gjelder søyle-, bjelke- og andre byggkomponent-typer | X | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Gjelder søyle-, bjelke- og andre byggkomponent-typer
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Utførelsesklasse | Iht. NS 3420 | X | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Iht. NS 3420
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Overdekning IS | Overdekning på armeringsjern på innside av vegg |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Overdekning på armeringsjern på innside av vegg
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Overdekning OK | Overdekning på armeringsjern i underkant av betongkonstruksjon |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Overdekning på armeringsjern i overkant av betongkonstruksjon
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Overdekning UK | Overdekning på armeringsjern i overkant av betongkonstruksjon |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Overdekning på armeringsjern i underkant av betongkonstruksjon
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Overdekning YS | Overdekning på armeringsjern på ytterside av vegg |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Overdekning på armeringsjern på ytterside av vegg
8 | HBE BETONG & OVERDEKNING | Overdekning øvrig | Overdekning på flater som ikke er en av de øvrige |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Overdekning på flater som ikke er en av de øvrige
HBE UTSPARING
9 | HBE UTSPARING | C+ | Kotehøyde for nullpunkt utsparing |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kotehøyde for nullpunkt utsparing | RIB/RIV/RIE
9 | HBE UTSPARING | Dimensjon | Dimensjon på utsparing (både b/h) |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Dimensjon på utsparing (både b/h) | RIB/RIV/RIE
9 | HBE UTSPARING | Dybde | Dybde på utsparing |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Dybde på utsparing | RIB/RIV/RIE
9 | HBE UTSPARING | OK+ | Høyde overkant utsparing |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Høyde overkant utsparing | RIB/RIV/RIE
9 | HBE UTSPARING | Overflatebehandling | Brannmaling eller brannisolasjon |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Brannmaling eller brannisolasjon | RIB/RIV/RIE
9 | HBE UTSPARING | Toleranse | I henhold til NS - toleranseklasse |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | I henhold til NS - toleranseklasse | RIB/RIV/RIE
9 | HBE UTSPARING | X | X-koordinat for nullpunkt utsparing |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | X-koordinat for nullpunkt utsparing | RIB/RIV/RIE
9 | HBE UTSPARING | Y | Y-koordinat for nullpunkt utsparing |  | X | X | RIB/RIV/RIE |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Y-koordinat for nullpunkt utsparing | RIB/RIV/RIE
HBE ARMERING 1 (forslag til utkast)
10 | HBE ARMERING 1 | 01 Prod.etappe | Produksjonsetappe (Partition) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Produksjonsetappe (Partition)
10 | HBE ARMERING 1 | 02 Pos.nr | Posisjonsnummer (Rebar Number) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Posisjonsnummer (Rebar Number)
10 | HBE ARMERING 1 | 03 Material | armeringskvalitet (Material) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | armeringskvalitet (Material)
10 | HBE ARMERING 1 | 04 Antall | Antall jern (Quantity) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Antall jern (Quantity)
10 | HBE ARMERING 1 | 05 Diameter | Diameter på jernet (Bar Diameter) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Diameter på jernet (Bar Diameter)
10 | HBE ARMERING 1 | 06 Dordiameter | Dordiameter til jernet (Standard Bend Diameter |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Dordiameter til jernet (Standard Bend Diameter
10 | HBE ARMERING 1 | 07 Kapplengde | Kapplengde |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kapplengde
10 | HBE ARMERING 1 | 08 BVBS_Single | BVBS-kode enkeltjern for maskinproduksjon |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | BVBS-kode enkeltjern for maskinproduksjon
10 | HBE ARMERING 1 | 09 BVBS_Group | BVBS-kode grupperte jern for maskinproduksjon |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | BVBS-kode grupperte jern for maskinproduksjon
HBE ARMERING 2 (forslag til utkast)
11 | HBE ARMERING 2 | 01 Formkode | Iht. NS-EN ISO 3766 (Shapecode) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Iht. NS-EN ISO 3766 (Shapecode)
11 | HBE ARMERING 2 | 02 Senteravstand | Senteravstand mellom jern (Spacing) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Senteravstand mellom jern (Spacing)
11 | HBE ARMERING 2 | 03 Starttype | Krok ved start jern (Hook At Start) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Krok ved start jern (Hook At Start)
11 | HBE ARMERING 2 | 04 Endetype | Krok ved ende jern (Hook At End) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Krok ved ende jern (Hook At End)
11 | HBE ARMERING 2 | 05 A | Bøyeform A iht. formkode (A) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform A iht. formkode (A)
11 | HBE ARMERING 2 | 06 B | Bøyeform B iht formkode (B) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform B iht formkode (B)
11 | HBE ARMERING 2 | 07 C | Bøyeform C iht formkode (C) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform C iht formkode (C)
11 | HBE ARMERING 2 | 08 D | Bøyeform D iht formkode (D) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform D iht formkode (D)
11 | HBE ARMERING 2 | 09 E | Bøyeform E iht formkode (E) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform E iht formkode (E)
11 | HBE ARMERING 2 | 10 R | Bøyeform R iht formkode (R) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform R iht formkode (R)
11 | HBE ARMERING 2 | 11 Omfar | Omfaringslengde til jernet |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Omfaringslengde til jernet
11 | HBE ARMERING 2 | 12 Plassering | Plassering OK/UK/IS/YS(Placement abbreviation) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Plassering OK/UK/IS/YS(Placement abbreviation)
11 | HBE ARMERING 2 | 13 Kommentar | Kommentarfelt |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Kommentarfelt
11 | HBE ARMERING 2 | 14 F | Bøyeform F iht formkode (F) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform F iht formkode (F)
11 | HBE ARMERING 2 | 15 G | Bøyeform G iht formkode (G) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform G iht formkode (G)
11 | HBE ARMERING 2 | 16 H | Bøyeform H iht formkode (H) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform H iht formkode (H)
11 | HBE ARMERING 2 | 17 H1 | Bøyeform H1 iht formkode (H1) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform H1 iht formkode (H1)
11 | HBE ARMERING 2 | 18 H2 | Bøyeform H2 iht formkode (H2) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform H2 iht formkode (H2)
11 | HBE ARMERING 2 | 19 J | Bøyeform J iht formkode (J) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform J iht formkode (J)
11 | HBE ARMERING 2 | 20 K | Bøyeform K iht formkode (K) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform K iht formkode (K)
11 | HBE ARMERING 2 | 21 O | Bøyeform O iht formkode (O) |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Bøyeform O iht formkode (O)
11 | HBE ARMERING 2 | 22 Dimensjon W | Dimensjon W |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Dimensjon W
11 | HBE ARMERING 2 | 23 Skjærdiameter | Diameter på skjærarmering |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC | Diameter på skjærarmering
11 | HBE ARMERING 2 | 24 Høyde |  |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC
11 | HBE ARMERING 2 | 25 s0 |  |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC
11 | HBE ARMERING 2 | 26 sr |  |  | X | X | RIB |  | TEXT |  | fra revit til IFC
HBE SB
12 | HBE SB | SB_Prosjektnr | Prosjektnummer | X | X | X | alle | 11.02.22 / BICA | TEXT | instance | fra revit til IFC |  | alle objekter | X
|  | SB_Prosjektnavn | Prosjektnavn |  |  |  | HB | 11.02.22 / BICA | TEXT | instance | fra revit til IFC | intern parameter HB - fylles ut av Helse Bergen | prosjektområdefil space og mass
|  | SB_Prosjektleder | Prosjektleder |  |  |  | HB | 11.02.22 / BICA | TEXT | instance | fra revit til IFC | intern parameter HB - fylles ut av Helse Bergen | prosjektområdefil space og mass
TAKT
12 | HBE SB | Prosjekt |  |  |  |  | HB | 11.02.22 / BICA | NAME | instance | fra revit til IFC | intern parameter HB - fylles ut av Helse Bergen | room
|  | Rekkefølge |  |  |  |  | HB | 11.02.22 / BICA | TEXT | instance | fra revit til IFC | intern parameter HB - fylles ut av Helse Bergen | room
|  | Tog |  |  |  |  | HB | 11.02.22 / BICA | TEXT | instance | fra revit til IFC | intern parameter HB - fylles ut av Helse Bergen | room
|  | REVIT EGENSKAP | IFC EGENSKAP | ANBUDS MODELL | ARBEIDS MODELL | FDV MODELL | FAG
GENERELLE IFC EGENSKAPER SYSTEMEGENSKAPER I REVIT SOM SKAL TIL IFC
|  | Revit type name | IfcXxx.Name | X | X | X | Felles
|  | Evt. Beskrivelse | IfcXxx.Description | X | X | X | Felles
|  | Etasje ID og Navn | IfcBuildingStorey (Xxx.Name og Xxx.Description) | X | X | X | Felles
|  | Structural and Loadbearing (true/false) | Pset_XxxCommon.IsLoadBearing: TRUE/FALSE | X | X | X | RIB
|  | External (true/false) | Pset_XxxCommon.IsExternal: (TRUE/FALSE) | X | X | X | ARK
|  | Compartmentation (true/false) | Pset_XxxCommon.Compartmentation: (TRUE/FALSE) | X | X | X | ARK
|  | Room number | IfcSpace.Name | X | X | X | ARK
|  | Room Name | IfcSpace.LongName | X | X | X | ARK
|  | HBE egenskap | HBE verdi | IFC egenskap |  | FDV | FAG | DATATYPE | INSTANCE/TYPE | FRA/TIL | BESKRIVELSE/MERKNAD | ANVENDES PÅ | Linkes til dRofus
HBE FDV
|  | FDV Navn | Brukt for identifikasjon som for eks. varenummer for type | IfcXXX.Tag (IfcElement, IfcTypeProduct) |  | X | Felles | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | Global Trade Item Number | Fylles ut ev entreprenør
|  | FDV GTIN | Global Trade Item Number | Pset_ManufacturerTypeinformation.GlobaltradeItemNumber |  | X | Felles | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | brukes til identifikasjon som for eksempel varenummer for type | Fylles ut ev entreprenør
|  | FDV Serienummer | serienummer | Pset_ManufacturerOccurrence.SerialNumber |  | X | Felles | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | Serienummer | Fylles ut ev entreprenør
|  | FDV SGTIN | SGTIN består av to koder, GTIN og serienummer. Settes av eget felt på instansen | HBE Pset |  | X | Felles | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | kombinasjon av GTIN og Serienummer | Fylles ut ev entreprenør
|  | Garanti | Garanti gyldighet (dato – åååå-mm-dd) | HBE Pset (Pset_Warranty) |  | X | Felles | TEXT |  | fra dRofus til Revit og til IFC | garanti gyldighet (dato) | Fylles ut ev entreprenør