## ANDENES
Prisliste B-1 som skal fylles ut av leverandør. Alle prislinjene skal fylles ute. Alle priser oppgis eks mva.
Flyplassmerking: ANDENES
Postnummer | Tekst | Mengde | Enhet | Enhetspris | Sum
0.0 | Generelt Posten omfatter merkemaling av senterlinje, landingssoner, ledelinjer, terskler, piler, tall etc. Nærmere beskrivelse av merkeområde vil være markert på merkeplan og overleveres ved gjennomføring av arbeidene. Det skal benyttes merkesmaling overstemmende med "Vedlegg 7. - Flyplassmerking" som er et krav- og ytelsesdokument som er basert på AVINOR sine krav til utførelse. Malingen skal påføres på et omhyggelig rengjort og tørt dekke uten noen forurensning av noen art. Forbruket skal tilsvare en mengde maling på 0,35 liter pr. m2 , og massene måles og avregnes i m2 utført merkesmaling. Utfylt mengde i prisskjemaet er kun for evaluering og representerer ikke faktisk volum. NB! Alle kostnader som prises er inkl. mannskap, utstyr og materiell som skal til for oppdraget. | Alle mengder kvalitetssikres før avrop! |  | Leverandørens priser settes inn
1.0 | Rigg og drift: Posten omfatter alle kostnader som leverandandøren har i forbindelse med rigg og drift pr. avrop for den spesifiserte plyplassen. (Rigg og drift tilståes ikke ved mindre arbeider/ tilleggsarbeider uten krav til verktøy/rigg.) | 1 | RS |  | 0
1.1 | Rengjøring av flater før merking. Her medtas 30 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk (Se pkt. 3.4.4 i Vedlegg 7.) | 30 | timer |  | 0
1.2 | Plotting/innmåling/formerking og annet forarbeid før merking. Her medtas 20 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk | 20 | timer |  | 0
2.0 | Merking av Rullebane. (Manøverområde) All merking på ferdsels- og manøvreringsområdet utenom rullebane er utført med gul maling. Merkingen på rullebanen er utført med gul/hvit maling. Med oppmerking for luftfartøy menes her ledelinjer fra rullebane til oppstillingsplass og skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. (Totalt areal legges inn av bestiller)
2.1 | Enkel gul heltrukken linje (RAL 1023)(RAL 9017) Markerer linje for taksebane og ledelinje inn til flyoppstillingsplass
2.1.1 | Bredde =0,15 m | 9000 | m |  | 0
2.1.2 | Bredde =0,15/ 0,45 m (Gul på Svart) | 320 | m |  | 0
2.1.3 | Bredde =0,9 m | 60 | m |  | 0
2.1.4 | Sirkel med bredde =0,15 m (Diameter 3,0m) | 4 | stk |  | 0
2.2 | Enkel hvit heltrukken linje (RAL 9016) Markerer rullebanens kantlinje og terskel
2.2.1 | Bredde =0,15 m | 10000 | m |  | 0
2.2.2 | Bredde =0,90 m | 6000 | m |  | 0
2.2.3 | Bredde =1,8 m | 1000 | m |  | 0
2.2.4 | Bredde =6,0 m (6 stk á 6x45 m) | 3000 | m2 |  | 0
2.2.5 | Bane tall | 54 | m2 |  | 0
2.2.6 | Piler | 180 | m2 |  | 0
2.3 | Enkel bred rød heltrukken linje Markerer skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Linjen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. Bredde = 0,45 m | 300 | m |  | 0
2.4 | Venteposisjon for rullebane (RAL 1026) En venteposisjon for rullebane er merket på følgende måte Venteposisjonsmerkingen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. | 7 | stk |  | 0
2.5 | Merking stopplinje "red line" (RAL 3020) Stopplinje som markerer bilkjøring i shelter-områdene t = 0,1m | 500 | m |  | 0
2.6 | Merking av diverse RWY AHEAD (RAL 3020) Som et tiltak for å redusere risikoen for konflikt på rullebane (runway incursion) skal området foran venteposisjonene merkes spesielt. Krav til utforming og plassering til Runway Ahead merkingen er gjengitt under uforming. | 4 | stk |  | 0
3.0 | Internveiene Merkes med sammenhengende linjer. Merkingen er hvit for kjøretøyer og bakkeutstyr.
3.1 | Dobbel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning langs ytterkant av internvei som krysser eller grenser til manøvreringsområdet. | 0 | m |  | 0
3.2 | Enkel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning av internvei. Linjen kan krysses med forsiktighet, for eksempel når kjøretøyer skal betjene luftfartøy på oppstillingsplass. Merketypen omslutter også områder for parkering av kjøretøy og bakkeutstyr. Det er ikke tillatt å parkere utenom disse områdene. Det er ikke tillatt å benytte annen merking som avgrensning av intern vei. | 0 | m |  | 0
3.3 | Enkel hvit stiplet (midt)linje Markerer midtlinje på internvei med toveis trafikk. | 0 | m |  | 0
3.4 | Stopplinje Markerer avgrensning av internveier som krysser manøvreringsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt. Linjen skal ikke krysses uten tillatelse fra kontrolltårnet. | 100 | m |  | 0
3.5 | Stopplinje Merkingen markerer full stopp før videre kjøring. Kjørevei krysser ferdselsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt og trafikklys. Skiltet brukes også dersom det skal utvises særskilt aktsomhet | 0 | m |  | 0
3.6 | Brutt hvit kantlinje Markerer avgrensning av internvei, når denne krysser taksebane eller områder hvor fly krysser kjørevei ved tauing. | 0 | m |  | 0
3.7 | Hvite haitenner Markerer vikeplikt for annen trafikk på internkjørevei. | 0 | m |  | 0
3.8 | Røde haitenner (RAL 3020) Markerer vikeplikt for fly. Må males med kontrastmerking i hvitt. | 100 | m |  | 0
3.9 | Stengt Runway/ taxway (hvit / gul) Malte kryss. | 1000 | m2 |  | 0
4.0 | Deponering etter rengjøring, spyling av utstyr etc. (Se pkt. 3.4.10 i Vedlegg 7.) | 100 | liter |  | 0
5.0 | Adm kost | 1 | RS |  | 0
5.1 | Kost/losji | 1 | RS |  | 0
6.0 | Pris tilleggsarbeider, kr/t.: …………………….. (Prises ikke i summasjonsfeltet) | 1 | t.
Sum |  |  |  |  | 0
MVA |  |  |  |  | 0
Sum inkl MVA |  |  |  |  | 0

## BARDUFOSS
Prisliste B-1 som skal fylles ut av leverandør. Alle prislinjene skal fylles ute. Alle priser oppgis eks mva.
Flyplassmerking: BARDUFOSS
Postnummer | Tekst | Mengde | Enhet | Enhetspris | Sum
0.0 | Generelt Posten omfatter merkemaling av senterlinje, landingssoner, ledelinjer, terskler, piler, tall etc. Nærmere beskrivelse av merkeområde vil være markert på merkeplan og overleveres ved gjennomføring av arbeidene. Det skal benyttes merkesmaling overstemmende med "Vedlegg 7. - Flyplassmerking" som er et krav- og ytelsesdokument som er basert på AVINOR sine krav til utførelse. Malingen skal påføres på et omhyggelig rengjort og tørt dekke uten noen forurensning av noen art. Forbruket skal tilsvare en mengde maling på 0,35 liter pr. m2 , og massene måles og avregnes i m2 utført merkesmaling. Utfylt mengde i prisskjemaet er kun for evaluering og representerer ikke faktisk volum. NB! Alle kostnader som prises er inkl. mannskap, utstyr og materiell som skal til for oppdraget. | Alle mengder kvalitetssikres før avrop! |  | Leverandørens priser settes inn
1.0 | Rigg og drift: Posten omfatter alle kostnader som leverandandøren har i forbindelse med rigg og drift pr. avrop for den spesifiserte plyplassen. (Rigg og drift tilståes ikke ved mindre arbeider/ tilleggsarbeider uten krav til verktøy/rigg.) | 1 | RS |  | 0
1.1 | Rengjøring av flater før merking. Her medtas 30 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk (Se pkt. 3.4.4 i Vedlegg 7.) | 30 | timer |  | 0
1.2 | Plotting/innmåling/formerking og annet forarbeid før merking. Her medtas 20 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk | 20 | timer |  | 0
2.0 | Merking av Rullebane. (Manøverområde) All merking på ferdsels- og manøvreringsområdet utenom rullebane er utført med gul maling. Merkingen på rullebanen er utført med gul/hvit maling. Med oppmerking for luftfartøy menes her ledelinjer fra rullebane til oppstillingsplass og skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. (Totalt areal legges inn av bestiller)
2.1 | Enkel gul heltrukken linje (RAL 1023)(RAL 9017) Markerer linje for taksebane og ledelinje inn til flyoppstillingsplass
2.1.1 | Bredde =0,15 m | 9000 | m |  | 0
2.1.2 | Bredde =0,15/ 0,45 m (Gul på Svart) | 320 | m |  | 0
2.1.3 | Bredde =0,9 m | 60 | m |  | 0
2.1.4 | Sirkel med bredde =0,15 m (Diameter 3,0m) | 4 | stk |  | 0
2.1.5 | Dobbel kantlinje 2x0,15 (gul) | 500 | m2 |  | 0
2.2 | Enkel hvit heltrukken linje (RAL 9016) Markerer rullebanens kantlinje og terskel
2.2.1 | Bredde =0,15 m | 200 | m |  | 0
2.2.2 | Bredde =0,45 / 0,90 m | 6000 | m |  | 0
2.2.3 | Bredde =1,8 m | 1000 | m |  | 0
2.2.4 | Bredde =6,0 m (eksempel: 6 stk á 6x45 m) | 1500 | m2 |  | 0
2.2.5 | Bane tall | 50 | m2 |  | 0
2.2.6 | Piler | 200 | m2 |  | 0
2.3 | Enkel bred rød heltrukken linje (RAL 3020) Markerer skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Linjen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. Bredde = 0,45 m | 100 | m |  | 0
2.4 | Venteposisjon for rullebane (RAL 1026) En venteposisjon for rullebane er merket på følgende måte Venteposisjonsmerkingen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. | 200 | m |  | 0
2.5 | Merking stopplinje "red line" (RAL 3020) Stopplinje som markerer bilkjøring i shelter-områdene t = 0,1m | 500 | m |  | 0
2.6 | Merking av diverse RWY AHEAD (RAL 3020) Som et tiltak for å redusere risikoen for konflikt på rullebane (runway incursion) skal området foran venteposisjonene merkes spesielt. Krav til utforming og plassering til Runway Ahead merkingen er gjengitt under uforming. | 4 | stk |  | 0
3.0 | Internveiene Merkes med sammenhengende linjer. Merkingen er hvit for kjøretøyer og bakkeutstyr.
3.1 | Dobbel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning langs ytterkant av internvei som krysser eller grenser til manøvreringsområdet. | 200 | m |  | 0
3.2 | Enkel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning av internvei. Linjen kan krysses med forsiktighet, for eksempel når kjøretøyer skal betjene luftfartøy på oppstillingsplass. Merketypen omslutter også områder for parkering av kjøretøy og bakkeutstyr. Det er ikke tillatt å parkere utenom disse områdene. Det er ikke tillatt å benytte annen merking som avgrensning av intern vei. | 100 | m |  | 0
3.3 | Enkel hvit stiplet (midt)linje Markerer midtlinje på internvei med toveis trafikk. | 100 | m |  | 0
3.4 | Stopplinje Markerer avgrensning av internveier som krysser manøvreringsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt. Linjen skal ikke krysses uten tillatelse fra kontrolltårnet. | 100 | m |  | 0
3.5 | Stopplinje Merkingen markerer full stopp før videre kjøring. Kjørevei krysser ferdselsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt og trafikklys. Skiltet brukes også dersom det skal utvises særskilt aktsomhet | 100 | m |  | 0
3.6 | Brutt hvit kantlinje Markerer avgrensning av internvei, når denne krysser taksebane eller områder hvor fly krysser kjørevei ved tauing. | 100 | m |  | 0
3.7 | Hvite haitenner Markerer vikeplikt for annen trafikk på internkjørevei. | 100 | m |  | 0
3.8 | Røde haitenner Markerer vikeplikt for fly. Må males med kontrastmerking i hvitt. | 100 | m |  | 0
3.9 | Stengt Runway/ taxway (hvit / gul) Malte kryss. | 100 | m2 |  | 0
4.0 | Deponering etter rengjøring, spyling av utstyr etc. (Se pkt. 3.4.10 i Vedlegg 7.) | 100 | liter |  | 0
5.0 | Adm kost | 1 | RS |  | 0
5.1 | Kost/losji | 1 | RS |  | 0
6.0 | Pris tilleggsarbeider, kr/t.: …………………….. (Prises ikke i summasjonsfeltet) | 1 | t.
Sum |  |  |  |  | 0
MVA |  |  |  |  | 0
Sum inkl MVA |  |  |  |  | 0

## ØRLAND
Prisliste B-1 som skal fylles ut av leverandør. Alle prislinjene skal fylles ute. Alle priser oppgis eks mva.
Flyplassmerking: ØRLAND
Postnummer | Tekst | Mengde | Enhet | Enhetspris | Sum
0.0 | Generelt Posten omfatter merkemaling av senterlinje, landingssoner, ledelinjer, terskler, piler, tall etc. Nærmere beskrivelse av merkeområde vil være markert på merkeplan og overleveres ved gjennomføring av arbeidene. Det skal benyttes merkesmaling overstemmende med "Vedlegg 7. - Flyplassmerking" som er et krav- og ytelsesdokument som er basert på AVINOR sine krav til utførelse. Malingen skal påføres på et omhyggelig rengjort og tørt dekke uten noen forurensning av noen art. Forbruket skal tilsvare en mengde maling på 0,35 liter pr. m2 , og massene måles og avregnes i m2 utført merkesmaling. Utfylt mengde i prisskjemaet er kun for evaluering og representerer ikke faktisk volum. NB! Alle kostnader som prises er inkl. mannskap, utstyr og materiell som skal til for oppdraget. | Alle mengder kvalitetssikres før avrop! |  | Leverandørens priser settes inn
1.0 | Rigg og drift: Posten omfatter alle kostnader som leverandandøren har i forbindelse med rigg og drift pr. avrop for den spesifiserte plyplassen. (Rigg og drift tilståes ikke ved mindre arbeider/ tilleggsarbeider uten krav til verktøy/rigg.) | 1 | RS |  | 0
1.1 | Rengjøring av flater før merking. Her medtas 30 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk (Se pkt. 3.4.4 i Vedlegg 7.) | 30 | timer |  | 0
1.2 | Plotting/innmåling/formerking og annet forarbeid før merking. Her medtas 20 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk | 20 | timer |  | 0
2.0 | Merking av Rullebane. (Manøverområde) All merking på ferdsels- og manøvreringsområdet utenom rullebane er utført med gul maling. Merkingen på rullebanen er utført med gul/hvit maling. Med oppmerking for luftfartøy menes her ledelinjer fra rullebane til oppstillingsplass og skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. (Totalt areal legges inn av bestiller)
2.1 | Enkel gul heltrukken linje (RAL 1023)(RAL 9017) Markerer linje for taksebane og ledelinje inn til flyoppstillingsplass
2.1.1 | Bredde =0,15 m | 10000 | m |  | 0
2.1.2 | Bredde =0,15/ 0,45 m (Gul på Svart) | 300 | m |  | 0
2.1.3 | Bredde =0,9 m | 60 | m |  | 0
2.1.4 | Sirkel med bredde =0,15 m (Diameter 3,0m) | 4 | stk |  | 0
2.1.5 | Dobbel kantlinje 2x0,15 (gul) | 500 | m2 |  | 0
2.2 | Enkel hvit heltrukken linje (RAL 9016) Markerer rullebanens kantlinje og terskel
2.2.1 | Bredde =0,15 m | 200 | m |  | 0
2.2.2 | Bredde =0,45 m | 600 | m |  | 0
2.2.3 | Bredde =1,8 m | 1000 | m |  | 0
2.2.4 | Bredde =6,0 m (6 stk á 6x45 m) | 1500 | m2 |  | 0
2.2.5 | Bane tall | 60 | m2 |  | 0
2.2.6 | Piler | 200 | m2 |  | 0
2.3 | Enkel bred rød heltrukken linje Markerer skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Linjen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. Bredde = 0,45 m | 100 | m |  | 0
2.4 | Venteposisjon for rullebane (RAL 1026) En venteposisjon for rullebane er merket på følgende måte Venteposisjonsmerkingen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. | 200 | m |  | 0
2.5 | Merking stopplinje "red line" (RAL 3020) Stopplinje som markerer bilkjøring i shelter-områdene t = 0,1m | 500 | m |  | 0
2.6 | Merking av diverse RWY AHEAD Som et tiltak for å redusere risikoen for konflikt på rullebane (runway incursion) skal området foran venteposisjonene merkes spesielt. Krav til utforming og plassering til Runway Ahead merkingen er gjengitt under uforming. | 4 | stk |  | 0
3.0 | Internveiene Merkes med sammenhengende linjer. Merkingen er hvit for kjøretøyer og bakkeutstyr.
3.1 | Dobbel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning langs ytterkant av internvei som krysser eller grenser til manøvreringsområdet. | 200 | m |  | 0
3.2 | Enkel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning av internvei. Linjen kan krysses med forsiktighet, for eksempel når kjøretøyer skal betjene luftfartøy på oppstillingsplass. Merketypen omslutter også områder for parkering av kjøretøy og bakkeutstyr. Det er ikke tillatt å parkere utenom disse områdene. Det er ikke tillatt å benytte annen merking som avgrensning av intern vei. | 100 | m |  | 0
3.3 | Enkel hvit stiplet (midt)linje Markerer midtlinje på internvei med toveis trafikk. | 100 | m |  | 0
3.4 | Stopplinje Markerer avgrensning av internveier som krysser manøvreringsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt. Linjen skal ikke krysses uten tillatelse fra kontrolltårnet. | 100 | m |  | 0
3.5 | Stopplinje Merkingen markerer full stopp før videre kjøring. Kjørevei krysser ferdselsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt og trafikklys. Skiltet brukes også dersom det skal utvises særskilt aktsomhet | 100 | m |  | 0
3.6 | Brutt hvit kantlinje Markerer avgrensning av internvei, når denne krysser taksebane eller områder hvor fly krysser kjørevei ved tauing. | 100 | m |  | 0
3.7 | Hvite haitenner Markerer vikeplikt for annen trafikk på internkjørevei. | 100 | m |  | 0
3.8 | Røde haitenner Markerer vikeplikt for fly. Må males med kontrastmerking i hvitt. | 100 | m |  | 0
3.9 | Stengt Runway/ taxway (hvit / gul) Malte kryss. | 100 | m2 |  | 0
4.0 | Deponering etter rengjøring, spyling av utstyr etc. (Se pkt. 3.4.10 i Vedlegg 7.) | 100 | liter |  | 0
5.0 | Adm kost | 1 | RS |  | 0
5.1 | Kost/losji | 1 | RS |  | 0
6.0 | Pris tilleggsarbeider, kr/t.: …………………….. (Prises ikke i summasjonsfeltet) | 1 | t.
Sum |  |  |  |  | 0
MVA |  |  |  |  | 0
Sum inkl MVA |  |  |  |  | 0

## RYGGE
Prisliste B-1 som skal fylles ut av leverandør. Alle prislinjene skal fylles ute. Alle priser oppgis eks mva.
Flyplassmerking: RYGGE
Postnummer | Tekst | Mengde | Enhet | Enhetspris | Sum
0.0 | Generelt Posten omfatter merkemaling av senterlinje, landingssoner, ledelinjer, terskler, piler, tall etc. Nærmere beskrivelse av merkeområde vil være markert på merkeplan og overleveres ved gjennomføring av arbeidene. Det skal benyttes merkesmaling overstemmende med "Vedlegg 7. - Flyplassmerking" som er et krav- og ytelsesdokument som er basert på AVINOR sine krav til utførelse. Malingen skal påføres på et omhyggelig rengjort og tørt dekke uten noen forurensning av noen art. Forbruket skal tilsvare en mengde maling på 0,35 liter pr. m2 , og massene måles og avregnes i m2 utført merkesmaling. Utfylt mengde i prisskjemaet er kun for evaluering og representerer ikke faktisk volum. NB! Alle kostnader som prises er inkl. mannskap, utstyr og materiell som skal til for oppdraget. | Alle mengder kvalitetssikres før avrop! |  | Leverandørens priser settes inn
1.0 | Rigg og drift: Posten omfatter alle kostnader som leverandandøren har i forbindelse med rigg og drift pr. avrop for den spesifiserte plyplassen. (Rigg og drift tilståes ikke ved mindre arbeider/ tilleggsarbeider uten krav til verktøy/rigg.) | 1 | RS |  | 0
1.1 | Rengjøring av flater før merking. Her medtas 30 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk (Se pkt. 3.4.4 i Vedlegg 7.) | 30 | timer |  | 0
1.2 | Plotting/innmåling/formerking og annet forarbeid før merking. Her medtas 20 t. som skal avregnes mot faktisk forbruk | 20 | timer |  | 0
2.0 | Merking av Rullebane. (Manøverområde) All merking på ferdsels- og manøvreringsområdet utenom rullebane er utført med gul maling. Merkingen på rullebanen er utført med gul/hvit maling. Med oppmerking for luftfartøy menes her ledelinjer fra rullebane til oppstillingsplass og skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. (Totalt areal legges inn av bestiller)
2.1 | Enkel gul heltrukken linje (RAL 1023)(RAL 9017) Markerer linje for taksebane og ledelinje inn til flyoppstillingsplass
2.1.1 | Bredde =0,15 m | 10000 | m |  | 0
2.1.2 | Bredde =0,15/ 0,45 m (Gul på Svart) | 0 | m |  | 0
2.1.3 | Bredde = 0,9 m | 0 | m |  | 0
2.1.4 | Sirkel med bredde =0,15 m (Diameter 3,0m) | 0 | stk |  | 0
2.1.5 | Dobbel kantlinje 2x0,15 (gul) | 500 | stk |  | 0
2.2 | Enkel hvit heltrukken linje (RAL 9016) Markerer rullebanens kantlinje og terskel
2.2.1 | Bredde =0,15 m | 200 | m |  | 0
2.2.2 | Bredde =0,45 / 0,90 m | 6000 | m |  | 0
2.2.3 | Bredde =1,8 m | 1000 | m |  | 0
2.2.4 | Bredde =6,0 m | 3000 | m2 |  | 0
2.2.5 | Bane-tall | 50 | m2 |  | 0
2.2.6 | Piler | 50 | m2 |  | 0
2.3 | Enkel bred rød heltrukken linje Markerer skillet mellom oppstillingsplattform og manøvreringsområdet. Linjen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. Bredde = 0,45 m | 300 | m |  | 0
2.4 | Venteposisjon for rullebane (RAL 1026) En venteposisjon for rullebane er merket på følgende måte Venteposisjonsmerkingen skal aldri passeres uten tillatelse/klarering fra tårnet. | 7 | m |  | 0
2.5 | Merking stopplinje "red line" (RAL 3020) Stopplinje som markerer bilkjøring i shelter-områdene t = 0,1m | 500 | m |  | 0
2.6 | Merking av diverse RWY AHEAD Som et tiltak for å redusere risikoen for konflikt på rullebane (runway incursion) skal området foran venteposisjonene merkes spesielt. Krav til utforming og plassering til Runway Ahead merkingen er gjengitt under uforming. | 10 | stk |  | 0
3.0 | Internveiene Merkes med sammenhengende linjer. Merkingen er hvit for kjøretøyer og bakkeutstyr.
3.1 | Dobbel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning langs ytterkant av internvei som krysser eller grenser til manøvreringsområdet. | 200 | m |  | 0
3.2 | Enkel hvit hel (kant)linje Markerer avgrensning av internvei. Linjen kan krysses med forsiktighet, for eksempel når kjøretøyer skal betjene luftfartøy på oppstillingsplass. Merketypen omslutter også områder for parkering av kjøretøy og bakkeutstyr. Det er ikke tillatt å parkere utenom disse områdene. Det er ikke tillatt å benytte annen merking som avgrensning av intern vei. | 100 | m |  | 0
3.3 | Enkel hvit stiplet (midt)linje Markerer midtlinje på internvei med toveis trafikk. | 100 | m |  | 0
3.4 | Stopplinje Markerer avgrensning av internveier som krysser manøvreringsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt. Linjen skal ikke krysses uten tillatelse fra kontrolltårnet. | 100 | m |  | 0
3.5 | Stopplinje Merkingen markerer full stopp før videre kjøring. Kjørevei krysser ferdselsområdet. Brukes ofte sammen med stoppskilt og trafikklys. Skiltet brukes også dersom det skal utvises særskilt aktsomhet | 50 | m |  | 0
3.6 | Brutt hvit kantlinje Markerer avgrensning av internvei, når denne krysser taksebane eller områder hvor fly krysser kjørevei ved tauing. | 100 | m |  | 0
3.7 | Hvite haitenner Markerer vikeplikt for annen trafikk på internkjørevei. | 100 | m |  | 0
3.8 | Røde haitenner Markerer vikeplikt for fly. Må males med kontrastmerking i hvitt. | 100 | m |  | 0
3.9 | Stengt Runway/ taxway (hvit / gul) Malte kryss. | 100 | m2 |  | 0
4.0 | Deponering etter rengjøring, spyling av utstyr etc. (Se pkt. 3.4.10 i Vedlegg 7.) | 100 | liter |  | 0
5.0 | Adm kost | 1 | RS |  | 0
5.1 | Kost/losji | 1 | RS |  | 0
6.0 | Pris tilleggsarbeider, kr/t.: …………………….. (Prises ikke i summasjonsfeltet) | 1 | t.
Sum |  |  |  |  | 0
MVA |  |  |  |  | 0
Sum inkl MVA |  |  |  |  | 0