## Ark1
Prisskjema
Om prisskjemaet
Alle gule felter skal prises av leverandør.
Manglende priser eller avvik som gjør at prisene ikke kan sammenlignes med konkurrerende tilbud
kan medføre at tilbudet avvises.
Prisposter 1 - 5 vektes med 100% i tildelingskriteriet pris. Prisposter 6-7 (opsjoner) vektes med 50% i tildelingskriteriet pris. Prisposter 8 - 12 vektes med 100% i tildelingskriteriet pris, dog er antall timer utelukkende oppgitt for evalueringsformål.
Post | Leveranse | Mengde | Enhet | Enhetspris | Pris eks. mva | Vekting i %
1 | Riggkostnader, inklusiv frakt/transport av materiell og utstyr til og fra arbeidslokasjon på Værøy | 1 | RS |  | 0
2 | Grave opp gammel tank på 40 m3, komplett demontering, fjerne og destruere denne på forsvarlig måte, inkl miljøkostnader og ev øvrige kostnader. Inkludert rørleggerarbeid. Ellers se punk 2.4 i del III for mer beskrivelse | 1 | RS |  | 0
3 | Komplett levering og montering av ny tank, 20 m3 med 2 stk mannhull, inkl kumring med avlåsbart lokk. Samt rørleggerabrid og igjengraving med korrekte masser i henhold til leggeanvisning. Ellers se punk 2.4 i del III for mer beskrivelse | 1 | RS |  | 0
4 | FDV, dokumentasjon og ev andre kostnader som vil tilkomme ved en komplett gjennomføring av utskifting av tanken. | 1 | RS |  | 0
5 | Levering om montering av ny forankringsbånd, forankringsbolter og strekkfisk til ny tank | 1 | RS |  | 0
| Total sum |  |  |  | 0 | 100%
Opsjoner
6 | Transport og levering av forurensede masser. Mengde oppgitt er utelukkende for evalueringsformål. | 40 | m3 | 0 | 0
7 | Fjerning av gammle forankringsplate, og etablering av ny forankringsplate for ny tank | 1 | RS |  | 0
| Total sum opsjoner |  |  |  | 0 | 50%
Timesatser for tilleggsarbeider (antall timer oppgitt er utelukkende for evalueringsformål)
8 | Timepris rørlegger | 20 | timer | 0 | 0
9 | Lastebil m/ fører | 20 | timer | 0 | 0
10 | Timepris formann grunnarbeid | 20 | timer | 0 | 0
11 | Fagarbeider grunnarbeid | 20 | timer | 0 | 0
12 | Timepris gravemaskin m/ fører | 20 | timer | 0 | 0
| Total sum timepriser |  |  |  | 0 | 100%
| SUM LEVERANSE (EVALUERINGSSUM) |  |  |  | 0