## Veileder bruk
Bruk av Miljøoppfølgingsplan
Miljøoppfølgingsplanen (MOP) er delt i forprosjektfase, detaljprosjekteringsfase og utførelsesfase og skal fylles ut /oppdateres for hver prosjektfase. Prosjektleder kvitterer for hver fase i prosjektportalen at MOP er fylt ut. I figur angis de viktigste trinnene i bruk av MOP. Utførlig beskrivelse finnes i FBKS-51-5484-utarbeidelse av Miljøoppfølgingsplan.
* I forprosjektet benyttes miljøoppfølgingsplanen som dokumentasjon for utført vurdering, resultater dokumenteres i arket miljøoppfølging og eventuelt underliggende rapporter. I forprosjektet utarbeides også miljømål for prosjektet og det spesifiseres hvilken lokale føringer og krav som vil ligge til grunn for utbyggingen.
* I detaljprosjektering må de som detaljprosjekterer, utover å følge det som er fastlagt i forprosjektet, følge miljøoppfølgingsplanen med veiledning. Resultatene vil fremkomme i leveransene fra prosjekteringsarbeidet og dokumenteres i arket miljøoppfølging og eventuelt underliggende rapporter. Mål og krav oppdateres og detaljeres.
* For byggefasen er krav til entreprenør tatt inn i konkurransegrunnlagets NS 8401-8405-8407 Del III B2 Ytre miljø. De prosjekterende må ta inn de kravene som har økonomisk konsekvens inn i prisbærende poster. Miljømål og miljøkrav merket "gyldig kontraktskrav" vil være styrende for krav til entreprenør i byggefasen.
I Del III B2 Ytre miljø skal en kopi av MOP i pdf format inkluderes. Merk fanene "Forside", "Miljømål" og "Miljøkrav". Trykk på "skriv ut" og "skriv ut som pdf".
Tilpasninger til MOP gjøres for hvert prosjekt. Det kan være behov for å legge til ytterligere krav i MOP, eller det kan være tilfeller da kravene i MOP ikke er relevante. Nye krav legges til som en ny linje i arket under hvert tema og det benyttes et ledig ID nummer. For punkter som ikke er relevante begrunnes dette. Fanen kan deretter skjules, men skal ikke slettes.
Det er utarbeidet veiledning til kravene i miljøoppfølgingsplanen i fagdokument miljø. Her finnes ytterligere veiledning til bruk av MOP.

## Forside
Prosjektleder: | Hans Magnus Stensrud
Kontaktperson miljø: | Karina Syvertsen
Entrepriseform: | Generalentreprise
Oppfølging av miljøkravene: | Denne planen skal påbegynnes når forprosjekt starter og oppdateres i detaljprosjektering og byggefase. Prosjektleder kvitterer i prosjektportalen at miljøoppfølgingsplan er oppdatert for hver prosjektfase
Rapportering: | Oppgaven med å utarbeide, oppdatere og distribuere miljøoppfølgingsplanen er delegert:
Prosjektfase | Funksjon | Kontaktperson | E-post
Forprosjekt | PL | Ylva Sneve
Detaljprosjektering | PL | Hans Magnus Stensrud | Hans.Magnus.Stensrud@forsvarsbygg.no
Utførelse
fredet kaserne i Skjold leir - 100702
Miljøoppfølgingsplan
14.06.20222

## Miljømål
Forsvarsbyggs miljøstrategi
Forsvarsbygg har som strategisk ambisjon å være den beste totalleverandøren av eiendom, bygg og anlegg til Forsvarssektoren i fred, krise og krig. Et godt miljøarbeid er en viktig del av dette og avgjørende for at forsvarssektoren skal kunne bidra til et bærekraftig samfunn.
I Forsvarsbyggs miljøstrategi for perioden 2020-2024 har vi fokusert på tre satsningsområder:
* Redusere klimaavtrykket. Vi skal legge til rette for reduserte klimagassutslipp i forsvarssektoren. Våre viktigste påvirkningsmuligheter er energiledelse, bruk av fornybar energi og krav til leverandører av varer og tjenester. Vi skal jobbe for sirkulære løsninger og legge vekt på redusert ressursbruk, ombruk og økt materialgjenvinning.
* Minimere miljøpåvirkning. Vi skal legge til rette for at Forsvaret kan bruke og utvikle sine øvingsarealer, anlegg og leire over lang tid, og samtidig redusere ulempene for miljø og samfunnet. Gjennom forebyggende og avbøtende tiltak skal vi begrense støy, redusere forurensende utslipp til vann og grunn, samt hindre spredning av fremmende arter.
* Ta samfunnsansvar. Vi skal forvalte eiendommene våre slik at naturmiljø og naturmangfold tas vare på, og at sårbare og truede arter bevares. Vi skal sikre at kulturhistoriske verdier ikke går tapt og at festningene skal utvikles som bærekraftige destinasjoner.
Prosjektets miljømål
[Teksten formuleres utfra lokale forutsetninger slik at miljømålene blir relevante for det enkelte prosjektet]
Prosjektets miljømål skal støtte opp under Forsvarsbyggs miljøstrategi og bidra at strategien oppfylles.
Prosjektets generelle målsetninger er:
* oppnå løsninger som bidrar til et redusert klimagassavtrykk i sektoren
* gjennomføre prosjektet uten skader på ytre miljø
* om mulig å utnytte tilgjengelige naturarealer for tiltak som bidrar til økt biologisk mangfold
Prosjektet skal gjennom eget og leverandørers arbeid innfri disse målene.
Lokale føringer og krav
[Her kan lokale krav, myndighetskrav og forutsetninger som er vesentlige for prosjektet legges til]

## Miljøkrav
ID | Krav | Dokumentasjon | Gyldig kontrakts krav | Ansvarlig eller delegert ansvar | Forprosjekt | D. Prosjektering | Utførelsesfase | Oppfølging | Referanse til dokumentasjon | Begrunnes om kravet utgår eller ikke er relevant | Hjelp til håndtering og vurdering
1 | MILJØLEDELSE
1.1 | Entreprenør skal ha på plass et fungerende miljøstyringssystem med rutiner og struktur som viser hvordan Entreprenøren ivaretar relevante miljøhensyn knyttet til tjenestene som leveres. | Dokumentasjon på sertifisering etter en av disse tre ordningene: Miljøfyrtårn, EMAS eller ISO 14001 fremlegges 14 dager etter kontraktsinngåelse. Andre tilsvarende miljøledelsessystemer vil også kunne aksepteres, men da etter at disse er vurdert fra tilsendt dokumentasjon. | Ja | Entreprenør |  |  | X |  |  |  | Når sertifikat ikke foreligger, vurderes tilsendt dokumentasjonen konkret med bakgrunn i krav i veileder miljøledelse (se fagdokument miljø).
1.2 | Entreprenør skal navngi ressurs til prosjektet som får ansvar for og myndighet til å følge opp prosjektets miljømål og krav. Miljøkoordinator skal ha tilstrekkelig kompetanse til å ivareta samordningen av arbeidet med å følge opp prosjektets miljømål og krav. | Dokumenteres med CV senest ved kontraktsinngåelse. |  | Entreprenør |  |  | X | Vurderes ifør utsendelse av anbudsgrunnlag, se veildning om anbefalte krav i fagdokument miljø. |  |  | Avhenger av prosjektets størrelse og kompleksitet. Bør alltid vurderes på større prosjekter.
1.3 | Entreprenøren skal være medlem i en miljømessig forsvarlig returordning for sluttbehandling av emballasje eller oppfyller forpliktelsen gjennom tilsvarende egen returordning. Dersom Entreprenøren er av den oppfatning at han ikke kommer til å benytte emballasje, skal han senest ved kontraktsinngåelsen sende en skriftlig erklæring til Byggherren om dette. | Medlemsbevis fra Grønt Punkt Norge AS eller tilsvarende ordning fremlegges senest ved kontraktsinngåelse. | Ja | Entreprenør |  |  | X
2 | BYGGEPLASS OG UTEOMRÅDER
2.1 | Fornybare energikilder skal benyttes for anleggs- og brakkerigg. Mineralolje og fossil gass kan ikke benyttes til oppvarming. Elektrisitetsforbruk til anleggs- og brakkerigg skal så langt det er praktisk mulig bli dekket av eksisterende nett. | Befaring fra Byggherre på byggeplass og byggemøter. Kontrolleres i byggemøter og dokumenteres i referat. | Ja | Entreprenør |  |  | X | Bruk av strøm for rigg. |  |  | Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger regulerer dette. Som bygning regnes konstruksjon med tak, vegger og tekniske installasjoner. Som bygning regnes også brakker og andre midlertidige bygninger, samt bygninger som er under oppføring eller endring.
2.2 | Byggvarme og byggtørk skal utføres uten bruk av fossile brensler. Eventuelt biodrivstoff skal komme fra en sertifisert bærekraftig kilde i henhold til produktforskriften kapittel 3 §3-5 til § 3-9 og skal tilfredsstille EN 15940. | Befaring fra Byggherre på byggeplass og byggemøter. Kontrolleres i byggemøter og dokumenteres i referat. | Ja | Entreprenør |  |  | X | Bruk av strøm eller fjernvarme til byggevarme |  | Unntak må søkes hos kommunen dersom særskilte grunner foreligger: - Utilsiktede konsekvenser - Uforholdsmessig høye kostnader - Teknisk umulig eller svært krevende | Forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger regulerer dette fra 1 januar 2022. Gjelder for bygg dvs. konstruksjon med tak, vegger og tekniske konstruksjoner. Gjelder også midlertidige bygg og bygg under oppføring. Gjelder ikke skadeforebyggende tørking etter alvorlig og uforutsett hendelse.
2.3 | Alle anleggsmaskiner og utstyr skal fortrinnsvis være elektrisk/hydrogen drevet. Som minimum skal maskiner bruke biodrivstoff fra en sertifisert bærekraftig kilde i henhold til produktforskriften kapittel 3 §3-5 til § 3-9 og skal tilfredsstille EN 15940 | Oversikt som viser hvilke maskiner og utstyr som skal brukes i prosjektet. I hvilken grad de er fossilfrie og utslippsfrie, og hvilken energibærer de bruker. |  | Forsvarsbygg Entreprenør (utførelsesfase) | X |  | X |  |  | Lite bruk av anleggsmaskiner i dette punktet. Begrenset tilgang til makinpark i nord | Kravet må vurderes i forhold til prosjekttype, lokalisering, og tilgang til utstyr eventuelt biodrivstoff. Dette skal gjøres i forprosjektfasen. Enova har tilgjengelige støtteprogram som kan vurderes. Det kan også være aktuelt å inkludere dette som et tildelingskriterium i anskaffelsen, eller ha dette som opsjon.
2.4 | Lagring og påfylling av olje, drivstoff og kjemikalier skal skje på en sikker måte, slik at drivstoff- og oljesøl ikke oppstår. Det skal ikke foregå påfylling nærmere enn 10 m fra vann og vassdrag eller overvannskum. Tanker skal sikres mot påkjørsel. | Entreprenøren skal gjennomføre jevnlig kontroll. Protokoll fra kontrollen skal være tilgjengelig for Byggherre. | Ja | Entreprenør |  |  | X
2.5 | Dersom det under anleggs- og byggearbeider oppdages antatte kulturminner i grunnen skal arbeidet straks stanses. Kulturminnemyndighetene skal varsles umiddelbart. | Inkluderes i Entreprenørens beredskapsplan. | Ja | Entreprenør |  |  | X
2.6 | Prosjekterende skal utarbeide en plan for massehåndtering på byggeplassen som utkvitterer følgende krav: * Plassering (inkl. mellomlagring) av masser skal ikke føre til forringelse av natur eller avrenning til våtmark, vann og vassdrag. * Massehåndteringen må skje uten tilførsel/spredning av fremmede arter med svært høy eller høy risiko (se artsdatabanken). * Revegetering skal fortrinnsvis skje med stedegne arter. Tilførte masser skal ikke bestå av torvjord. * Masser i størst mulig grad gjenbrukes stedlig. | Massehåndteringsplan skal foreligge og godkjennes av Byggherre før arbeid starter. Oppfølging kontrolleres i byggemøter og dokumenteres i referat. |  | Prosjekterende |  | X |  |  |  | Ikke aktuelt med denne type massehåndtering i prosjektet. Sjules | Prosjektleder kontrollerer at massehåndteringsplanen ikke medfører forringelse av natur eller avrenning.
2.7 | I noen tilfeller er det krav eller ønske om å bevare eksisterende vegetasjon/sårbare arealer i og ved anleggs- og byggeområder. Disse skal merkes tydelig av Entreprenøren etter anvisning av Byggherre. Entreprenøren har ansvaret for å beskytte vegetasjonen/områder og ta nødvendig hensyn for å unngå skade. | Befaring fra Byggherre på byggeplass og byggemøter. Kontrolleres i byggemøter og dokumenteres i referat. | Ja | Entreprenør |  |  | X
2.8 | Vassdrag og kantvegetasjon til vassdrag skal ikke berøres av tiltaket med mindre det foreligger en tillatelse fra rette myndighet. | Relevante tillatelser må være innhentet i god tid før anleggsperioden starter. |  | Prosjekterende |  | X |  |  |  | Ikke relevant i prosjektet. Skjules
2.9 | Entreprenør skal overholde grenseverdier for støy og rystelser. Unødig tomgangskjøring skal ikke forekomme. Entreprenør skal varsle Byggherren ved planlagt støyende arbeid, samt ved uønskede hendelser med støyoverskridelser. | Befaring fra Byggherre på byggeplass og byggemøter. Kontrolleres i byggemøter og dokumenteres i referat. | Ja | Entreprenør |  |  | X | Presiseres i detaljprosjektering om tider osv.
2.10 | Undersøke i kartgrunnlag om bygging/tiltak berører eller ligger i nærhet til: verneområder, truede arter og naturtyper (herunder fredede arter, prioriterte arter og utvalgte naturtyper), vassdrag og kantsoner til vassdrag. - Vurdere om kunnskapsgrunnlaget er godt nok (jf. naturmangfoldloven). - Gjennomføre søk i kartgrunnlag etter historisk forurensning eller ammunisjon. - Gjennomføre også søk i kartgrunnlag etter kulturhistoriske verdier som kan komme i konflikt med utbygging. | Vurdering/rapport som avklarer eventuelle konflikter med naturmiljø og kulturminner og historisk forurensning. |  | Forsvarsbygg | X |  |  | Kulturminner er en viktig del og håndteres separat. Ingen annen problemstilling identifisert. Ingen påvirkning på eksisterende terreng. Ikke noe graving i prosjektet annen direkte i tilknytning til bygg. |  |  | Vurdere behov for avbøtende tiltak eller alternativ plassering. Ta inn kostander i forprosjektet. Det kan være behov for egen miljørisikoanalyse for å vurdere uønskede hendelser. Dette er spesielt viktig prosjekter med komplekse miljøforhold eller sårbar naturmiljø. Vurdere behov for supplerende kartlegging.
3 | ENERGI
3.1 | Følgende bygningskategorier skal planlegges og prosjekteres for å tilfredsstille kravene til passivhus iht. NS 3700 og NS3701: - Administrasjons- og stabsanlegg (AS) - Boliger (BO) - Forlegninger og messer (FM) - Lager og vedlikeholdsanlegg (LV) (varmt) - Utdanning og øvingsanlegg (UØ) - Velferds og fritidsanlegg (VF) Det skal også gjennomføres alternativsvurdering av løsning som oppfyller gjeldende definisjon av nær nullenerginivå. For øvrige bygninger skal det gjennomføres alternativsvurdering med høyere energiklasse enn gjeldende forskriftskrav. | LCC beregninger skal inkludere nærnullenerginivå, passivhus og energiklasse A. Det skal angis tallfestede mål i kWh/m2. Nær nullenergikonseptet skal ha 25% lavere energiforbruk enn passivhusnivå. |  | Forsvarsbygg | X |  |  |  |  | Bygget utløser ikke krav om hovedombygging, men er fornyelse/rehabilitering. Ikke relevant krav | Kravet må vurderes i forhold til krav til konstruksjon som følger for eksempel fra sikkerhetsloven eller andre forhold som har betydning for å kunne oppnå høyere energiklasse enn forskrift.
3.2 | Muligheter for egen, lokal og fornybar energiproduksjon i form av solceller på tak og / eller fasade skal utredes ved oppføring av nybygg eller dyp rehabilitering av tak eller vegger. Som beslutning benyttes Forsvarsbyggs temaveileder for solstrøm "Solstrømsvelgeren" (FBKS-51-5851). En kvalitativ lønnsomhetsbetraktning skal gjennomføres. Veilederens krav til design skal følges i prosjektering og anbudsprosess. | Utfylt sjekkliste. For prosjekter som svarer ja på alle punkter skal kostnader (totalkost og merkost) samt estimert energiproduksjon beregnes basert på forholdstall i veilederen. Spesifikasjoner innarbeides i prisbærende poster. |  | Forsvarsbygg Prosjekterende (d.prosjektering) | X | X |  |  |  | Ikke aktuelt på dette bygget på grunn av vernehensyn
3.3 | Der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven skal parkeringsplass klargjøres med føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg til elbil, ref teknisk forskrift §8-8 fjerde ledd med unntak for §8-8 femte ledd. Installasjon av ladeanlegg skal også vurderes i samråd av bruker på disse plassene. | Spesifikasjoner for ladeanlegg følger Forsvarsbyggs funksjonsbeskrivelser for bygg og anlegg. Kostnader og spesifikasjoner innarbeides i prisbærende poster. | Ja | Forsvarsbygg | X |  |  | Utgår |  | Gjelder ikke: a) fritidsbolig som ikke har kjøreatkomst b) byggverk som ikke er koblet til strømnettet c) tiltak på eksisterende byggverk som ikke er hovedombygging d) hovedombygging der kostnaden for oppfyllelse av kravet i fjerde ledd overstiger syv prosent av totalkostnaden ved hovedombyggingen | Kravet gjelder klargjøring av føringsvei og plass for elektrisk infrastruktur for parkeringsplassen. Det betyr at når føringsveiene til parkeringsplassen går i/gjennom et byggverk (bygning, anlegg og konstruksjon) så omfattes også byggverket av kravet.
4 | GJENVINNING OG AVFALL
4.1 | For fornyelsesprosjekter utredes hvordan det er mulig å tilrettelegge for et endringsdyktig bygg og ombruk av materialer etter endt brukstid for bygget og materialene. | Gjennomføre en vurdering av ombruksmuligheter for bygg etter endt brukstid. |  | Prosjekterende |  | X |  |  |  | Ikke relevant | Må tilpasses prosjektet og om ombruk er relevant. Krav om klimagassberegninger for alternativsvurderinger i konseptfasen kan gi føringer på ombruk.
4.2 | For rehabiliteringsprosjekter skal det utredes hvordan det er mulig å gjenbruke komponenter med lang levetid (så som bæresystem, dekker, vinduer, dører). | Det utarbeides en LCC-beregning for de komponentene som innledningsvis vurderes å kunne ombrukes. |  | Prosjekterende |  | X |  | Det gjennomføres en vurdering av om det finnes materialer som kan brukes i andre prosjekter lokalt eller til vedlikehold |  |  | Krav om klimagassberegninger for alternativsvurderinger i konseptfasen kan gi føringer på ombruk.
4.3 | Materialer fra andre byggeprosjekter skal brukes dersom dette er teknisk mulig og ikke forringer byggets funksjon. Gjelder også innredning og møbler. Ved riving og rehabilitering skal prosjektet vurdere å tilby produkter til andre prosjekter. | Liste med produkter fra andre prosjekter som brukes i bygging fremlegges på byggemøter. |  | Entreprenør |  |  | X | Ikke relavant
4.4 | Ombruk av rivingsmasser ved sanerings- og rehabiliteringstiltak skal vurderes. | Dokumenteres i detaljprosjektering og konkretiseres i massedisponeringsplan. |  | Prosjekterende |  | X |  |  |  | Ikke relevant. Ikke mye tunge konstraksjoner som skal rives | Knust betong kan brukes både ved utfylling og som landskapsutforming. Må være i henhold til miljødirektoratets krav for disponering. Det kan innebære prøvetaking og kartlegging for å avklare forurensning.
4.5 | Det må legges til rette for en god avfallshåndtering og kildesortering i drift gjennom etablering av ny infrastruktur eller nyttegjøring av løsninger som allerede er i bruk. Forsvarsbyggs håndbok for avfallshåndtering og håndbok for håndtering av farlig avfall (FBKS-51-3967 og FBKS-51-4121) skal følges. | Avtales med bruker og dokumenteres i forprosjektet. |  | Forsvarsbygg | X |  |  |  |  | Eksisterende. | Se veiledning i fagdokument miljø og føringer for valg av sorteringsløsninger avhengig av bygningstype.
4.6 | Total avfallsmengde for nybyggprosjekter skal ikke overstige 25 kg/m2 BTA. Innbefatter ikke riving og rene masser fra klargjøring av byggegrop. | Entreprenør skal fremlegge avfallsplan for Byggherre før anleggsarbeider igangsettes. |  | Entreprenør |  |  | X |  |  | Ikke aktuelt i dette prosjektet
4.7 | Det skal oppnås en utsorteringsgrad på minimum 80 % for avfall i byggefase. Sortering tilpasses lokale mottaksmuligheter. | Kvartalsvise avfallsrapporter skal genereres med dokumentasjon på sorteringsgrad og generert avfallsmengde (kg/m²). | Ja | Entreprenør |  |  | X
4.8 | Farlig avfall skal håndteres etter krav i byggteknisk forskrift og Avfallsforskriften kapittel 11. | Det skal utarbeides avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse i forkant av: ­ rehab. eller riving > 100 m2 ­ rehab. eller riving > 10 t avfall ­ nybygg > 300 m2 (kun avfallsplan) | Ja | Prosjekterende |  | X |  | Må inkludere krav som gjelder ombrukskartlegging i teknisk forskrift som vil bli gjeldende fra 1 Juli 2022. Se her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fleire-tiltak-for-a-auke-ombruk-og-redusere-klimautslepp-fra-byggenaringa/id2916781/
4.9 | Farlig avfall skal håndteres etter krav i Avfallsforskriften kapittel 11. Slam fra renseanlegg/oljeutskillere eller andre innretninger som brukes av Entreprenøren skal til godkjent deponi. | Befaring fra Byggherre på byggeplass og byggemøter. | Ja | Entreprenør |  |  | X
4.10 | Entreprenør er pliktig til å påse at leverte isolerglassruter til byggeprosjektet inngår i et retursystem for kasserte PCB-holdige isolerglassruter, jf. avfallsforskriften av 01.06.04 nr. 930 § 14-5 Krav i forskrift | Befaring fra Byggherre på byggeplass og byggemøter. Kontrolleres i byggemøter og dokumenteres i referat. | Ja | Entreprenør |  |  | X
5 | HELSE OG MILJØFARLIGE STOFFER
5.1 | Produkter som inneholder over 0,1% vekt-andel av stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og REACH kandidatliste skal ikke benyttes under bygging og i det ferdige anlegget. Produkter som inneholder stoffer på REACH godkjenningsliste, samt REACH vedlegg XVII skal ikke benyttes. | ProductExchange/CoBuilder Collaborate eller lignende skal brukes ved selektering og katalogisering av materiale og kjemikalier. Entreprenøren skal føre oversikt over forekomst av kjemikalier og produkter og skal kvartalsvis rapportere til Byggherre om eventuell bruk av nevnte kjemikalier. Første rapport skal sendes 14 dager etter kontraktsinngåelse. For øvrig rapporteres det kvartalsvis. | Ja | Entreprenør |  |  | X |  |  |  | Forsvarsbygg har lisens for innsyn i Product Exchange / CoBuilder Collaborate. Den enkelte må være registrert som bruker for innsyn. Forespørsel om bruker meldes inn som sak på Nettopp+.
5.2 | Sørge for klassifisering, merking og dokumentasjon (HMS datablad) av farlige kjemiske stoffer og stoffblandninger i henhold til gjeldende regelverk (CLP). Produktene skal også emballeres og lagres på en forsvarlig måte. | Det skal foreligge tilgjengelig digitalt stoffkartotek. Entreprenøren skal kontinuerlig oppdatere stoffkartoteket med sikkerhetsdatablad, og disse skal være tilgjengelig på alle rigg-områder. HMS databladene skal inn i FDV dokumentasjonen. | Ja | Entreprenør |  |  | X
5.3 | Innvendig bygningsmaterialer skal overholde emisjonsklassifiseringen i NS-EN 16798. | Dokumentasjon på at emisjons klassifiseringen overholdes vedlegges som FDV dokumentasjon. | Ja | Entreprenør |  |  | X
5.4 | I rehabiliteringsprosjekter skal Prosjekterende inkludere risiko for asbest i SHA-planen for prosjektet hvis bygget er oppført før 1986, og risiko for radoneksponering i prosjekter med radonnivåer over forskriftskrav. Ved behov gjennomføres asbestkartlegging og/eller radonmåling. | Asbestkartlegging/radonmåling skal dokumenteres gjennom: - Miljøkartleggingsrapport > 100 m2 - Egen kartlegging < 100 m2 |  | Prosjekterende |  | X |  | Asbest finnes i bygget skal fremkomme i miljøkartleggingen. Sanering tatt med i prisbærende poster. Sjekk om det er foretatt rodinmåling i bygget og resultatene fra dette.
5.5 | Entreprenør skal sikre at arbeidstakere er vernet mot asbest,- og radoneksponering under utførelsesfasen. Dersom bygget er tidligere kartlagt kan måleresultater gjøres tilgjengelig for Entreprenøren. | Kontrolleres i byggemøter og dokumenteres i referat. For alle bygg oppført før 1986 skal det for rehabiliteringsprosjekter gjennomføres en dokumentasjonskontroll. | Ja | Entreprenør |  |  | X
6 | MATERIALKRAV
6.1 | Bruke lavkarbonbetong med minimum klasse B i ferdigbetong og betongvare. | Det skal fremlegges miljødeklarasjoner (EPD) iht ISO 14025/EN-NS 15804 som verifikasjon. For definisjoner og utslippsgrenser, se norsk betongforening publ. nr. 37- lavkarbonbetong. |  | Entreprenør |  |  | X |  |  | Ikke aktuelt med større betongarbeider | Må vurderes på prosjektbasis basert på tilgang. Dersom det er usikkert stilles disse kravet som opsjon.
6.2 | Det skal benyttes minimum 80% resirkulert stål i armering og konstruksjonsstål (valsede profiler). For konstruksjonsstål (hulprofiler) gjelder 20%. For gjerder, porter og andre konstruksjoner benyttes resirkulert stål i den grad det er praktisk og økonomisk mulig. Makskrav er 0,6 kg CO2-ekv/kg armeringsstål for summen av livsløpsfasene A1 til A3. | Det skal fremlegges miljødeklarasjoner (EPD) iht ISO 14025/EN-NS 15804 som verifikasjon. |  | Entreprenør |  |  | X |  |  | Ikke relavnt i dette prosjektet | Må vurderes på prosjektbasis basert på tilgang. Dersom det er usikkert stilles disse kravet som opsjon.
6.3 | Mineralull skal maksimalt ha 1,5 kg CO2-ekv/m2 og R=1 i utslipp ved produksjon for summen av livsløpsfasene A1 til A3. | Det skal fremlegges miljødeklarasjoner (EPD) iht ISO 14025/EN-NS 15804 som verifikasjon. | Ja | Entreprenør |  |  | X | Sjekkes i detalprosjektering om dette kravet vil være problematisk å ha med . Vurder da eventuelt å ta dette som opsjon |  |  | Må vurderes på prosjektbasis basert på tilgang av material i regionen. Dersom det er usikkert stilles disse kravet som opsjon.
6.4 | Det tillates kun bruk av trevirke fra dokumentert bærekraftig skogsdrift, sertifisert etter PEFC- eller FSC-standardene. Bruk av tropisk trevirke skal ikke forekomme. Dette gjelder også miljøsertifisert tropisk tømmer. | Dokumentasjon på bruk av sertifisert bærekraftig trevirke og fravær av tropisk trevirke leveres fra Entreprenør som en del av FDV dokumentasjon. | Ja | Entreprenør |  |  | X
6.5 | Produkter og varer som er miljømerket (Svanemerket, EU-blomst e.l.) eller på annen måte kan dokumenteres å ha gode miljøprestasjoner, skal velges fremfor produkter som det ikke kan framskaffes slik dokumentasjon for. | Befaring fra Byggherre på byggeplass og byggemøter. Verifisering av følgende produktgrupper, maling, sparkel, lim og gulvbelegg samt trefiberplater og sponplater. | Ja | Entreprenør |  |  | X
7 | UTSLIPP TIL VANN JORD OG LUFT
7.1 | I alle anleggsområder skal status mht. ev forurensning i grunnen dokumenteres før graving. | Vurdering om det er kjent forurensning på lokaliteten eller om det er mistanke om forurensning. |  | Prosjekterende |  | X |  |  |  | Ikke relevant. Ingen større gravearbeider | Ta inn kostnader for undersøkelser og sanering i prisbærende poster.
7.2 | Ved påvist/mistanke om forurensing skal det utarbeides en tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, i tråd med Forurensningsforskriftens kapittel 2. | Utarbeide tiltaksplan dersom kartlegging viser at anleggsområdet har forurenset grunn. |  | Prosjekterende |  | X |  |  |  | Ikke relevant. Ingen forurensning identifisert | Ta inn kostnader for sanering i prisbærende poster. På alle flystasjoner skal det alltid gjennomføres forkantundersøkelser og utarbeides tiltaksplan
7.3 | Entreprenøren skal ha en beredskap for å håndtere forurensede masser eller forurenset vann/forurenset væske eller andre uhell som kan forårsake forurensning. Eventuelle utslipp av kjemikalier, drivstoff etc. skal varsles i henhold til varslingsinstruks, til nødetater og brann, redning og plasstjenesten (BRP) der det er relevant, og Forsvarsbygg. | Entreprenør skal utarbeide beredskapsplan i tilfelle forurensede masser oppdages under gjennomføring. Entreprenør skal gjøre seg kjent gjeldende varslingsinstrukser på området. | Ja | Entreprenør |  |  | X
7.4 | Entreprenøren skal sørge for at det ikke skjer avrenning av løst og partikulært materiale fra byggeplass til våtmark, vann og vassdrag. Dette gjelder også utslipp av f. eks. overflatevann og spillvann. | Entreprenøren skal vise til en plan for å hindre avrenning som viser tilgang til metodikk, ressurser og utstyr for å forhindre avrenning. Planen skal godkjennes av Byggherre før arbeidet starter. | Ja | Entreprenør |  |  | X