## 1. Forside
2023/352
Prosedyrepakker til Øyeoperasjon
Helse Førde
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## 2. Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket.
Forklaring til hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Krav nummer
Krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Minstekrav eller evalueringskrav
· Minstekrav til aktuell vare er ikke relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M. Kravtype M (I) er ikke krav til spesifikk funksjonalitet, egenskap eller tjeneste. Oppdragsgiver ber kun om at tilbyder skal oppgi etterspurt informasjon.
· Evalueringskrav til aktuell vare er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting.
Vekting av evalueringskrav | I kravspesifikasjonstabellene er evalueringskrav forkortet til E1, E2 eller E3 i kolonnen for type krav. Forkortelsene indikerer hvilken vekt evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. De er oppgitt i prioritert rekkefølge hvor evalueringskrav merket "E1" vektes høyest, mens evalueringkrav merket "E3" vil ha lavest vekt.
Tildelings-kriterium | Hvilket tildelingskriterium som det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til.
Ikke aktuelt for minstekrav.
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.
Informasjon | For noen delleveranser kan det være lagt inn supplerende informasjon til Tilbyder i kravspesifikasjonstabellen, for å bidra til økt forutsigbarhet. I tabellen er tilhørende felt forkortet til "I" "Informasjon til Tilbyder" er ikke direkte relatert til minstekrav eller evalueringskrav og Tilbyder skal ikke besvare feltet "Tilbyders svar/beskrivelse".
Det poengteres at der det er angitt ulike priselementer så er det viktig både å beskrive innhold og omfang i Bilag 2 – Kravspesifikasjon (dette dokumentet),
samt å føre opp hvorvidt dette er inkludert/gratis eller med angitt tilbudspris i Bilag 1 – Prisskjema.
Anskaffelsens omfang og innhold
Oppdragsgiver ønsker tilbud på prosedyrepakker som skal benyttes ved Øyeavdelingen i Helse Førde HF i forbindelse med øyeoperasjoner.
Anskaffelsen består av følgende prosedyrepakker
Prosedyrepakke Katarakt
Prosedyrepakke Injeksjoner

## Minstekrav
Tilbyders navn:
Kravspesifikasjon- Minstekrav |  | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders svar/beskrivelse
Generelle minstekrav som gjelder begge delleveranser
1 | CE-godkjenning Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Herunder også nye forordninger om medisinsk utstyr. Produktene skal innen tilbudsfristens utløp, være samsvarsvurdert og CE merket i henhold til den forordning som gjelder for det tilbudte produktet. Bekreft | M
2 | Dokumentasjon Tilbyder skal legge ved produktbeskrivelse og innholdsliste på norsk for hver prosedyrepakke som tilbys. | M
3 | Sterilitet Produktene skal være sterile. Sterile oppdekkingsprodukter skal ha minimum 18 måneders holdbarhetstid ved levering. Bekreft og oppgi lengste garanterte sterile holdbarhet fra leveringsdato, samt steriliseringsmetode. | M
4 | Miljø Materialene må være hudvennlige og ikke fremkalle allergier. Bekreft. | M
5 | Forpakning Forpakningen må være motstandsdyktig mot skader under transport. Produktene skal være merket med fargekode eller annen merking for lett og entydig identifikasjon. Forpakningen skal være merket med alle nødvendige opplysninger. Merkingen skal inneholde type produkt, antall, utløpsdato og sterilitetsdato. Dette gjelder både for ytter- og inneremballasje. Forpakningen må være merket med batch/lotnr. | M
6 | Ytterforpakning Av plast/papir og med peel-back åpningsmetode. Må være godt merket med hva den inneholder, samt antall av de ulike delene. Settene og prosedyrepakker må være innsveiset i plast for steril lagring | M
7 | Innerforpakning. Er en steril beskyttelse, må derfor være væsketett, glatt på utsiden og vannavstøtende på innsiden | M
8 | Boller Må tåle klorhexidinsprit og hydrogenperoxyd, det må foreligge dokumentasjon på dette. Bollene må være stabile. | M
9 | Frakker Skal ha regulerbar halslinning og lukking som ivaretar steril rygg. Barriereegenskaper/væsketetthet for frakkene må oppgis. | M
10 | Opplæring Tilbyder skal tilby opplæring kostnadsfritt i bruk av tilbudte produkter til personell som skal betjene eller ha ansvar for de aktuelle produktene, som tilfredsstiller Avtalens punkt 4.2.9. Opplæring skal skje på brukerstedet ved behov og etter avtale med Øyeavdelingen. All opplæring skal være inkludert i anskaffelseskostnadene og skal kunne tilbys under hele avtaleperioden. Dette gjelder også eventuelle reise- og oppholdskostnader som er direkte knyttet til opplæringen. Legg ved detaljert beskrivelse av omfang og innhold/program i opplæring. | M
11 | Leveringstid ved oppstart av ny avtale Leverandøren bes oppgi leveringstid av nye prosedyrepakker etter at avtalen er signert (etter endt karenstid). | M
12 | Leveringstid/ Leveringssikkerhet Det ønskes levering, både som faste leveranser hver måned og etter bestilling fra Oppdragsgiver. Leverandør av prosedyrepakker skal kunne levere prosedyrepakker på en fast dato hver måned på bestilling fra Øyeavdelingen ved Førde sjukehus. Oppgi om månedslevering kan leveres i en samlet forpakning. Bekreft og angi normal leveringstid ved bestilling utenom fast månedsleveranse. Maksimal tid - 14 kalenderdager. Tilbyder skal besørge sikkerhetslager som er forbeholdt oppdragsgiver, eller tilsvarende ordninger, for å sikre kontinuitet i leveranser ved eventuelle stopp/endringer i produksjon hos tilbyder eller tilbyders produsent. | M
13 | Endringer i prosedyrepakker Det skal være mulig for kunden å gjøre mindre endringer i innhold og/ eller oppbygging av prosedyrepakke i avtaleperioden dersom det blir behov for dette. Ved eventuell fjerning av produkter forventes det at dette får en økonomisk konsekvens. Endringer skal ikke være vesentlige. Bekreft og oppgi leveringstid av nye prosedyrepakker. | M

## 1. Katarakt
Tilbyders navn:
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
14 | Brukervennlighet/funksjonalitet Prosedyrepakkene vil bli evaluert både på hvordan komponentene fungerer enkeltvis, og sammen i den aktuelle prosedyre, jf. krav 15, samt tiltenkt bruk som er oppgitt i Bilag 1 Prisskjema. | I | Ikke aktuelt | Tilbyder skal ikke fylle ut dette feltet.
Delleveranse 1 - Øye Prosedyrepakke, Katarakt
15 | Brukervennlighet/funksjonalitet Prosedyrepakken og de ulike komponentene evalueres blant annet på følgende: Bordduk og dekkestykke • tåler trykk og strekk i våt og tørr tilstand uten å bli skadet • god tegnanvisning • gode barriereegenskaper • god fiberslippstyrke • tilstrekkelig mykhet slik at det ikke bygger for mye volum • opplevd støy ved bruk Bordduk: vannavstøtende på oversiden, væsketett materiale, folder seg naturlig ut, ingen limekanter. Må kunne åpnes på en slik måte at innholdet holdes sterilt når den åpnes på et usterilt bord. Dekkestykke/drape: væsketett og vannavstøtende, formelig etter pasientens ansikt / øye, brettet slik at tildekking av pasient ivaretar krav til sterilitet og fungerer godt i henhold til sykehusets bruk. Det bør ikke renne væske under dekking. • limet fester godt samtidig som produktet må være enkelt å fjerne uten ubehag eller skader • at limekanten ikke smitter av eller danner rester ved fjerning av dekning • limekantens lengde og bredde (oppgi denne) Strømpe/benpose: passform, hvor lett de er å ta på Papirhåndklær: loer minst mulig og ha god oppsugingsevne Operasjonsfrakker: passform, at mansjetter er lange, myke og elastiske og at frakkene tåler strekk. Spyd: Ikke fiberslipp, væskeabsorberende materiale Kanyler: egnethet til tiltenkt bruk. Instrumenttørk: absorbsjonsevne og mykhet Sprøyter: at stempelet glir lett også ved flere opptrekk (elastisk gummimembran, stabilt stempel). For 1 ml sprøyter ønskes det inndeling i 0,01 ml. Boller: står stødig og har en hensiktsmessig utforming Applikator: materialkvalitet Beskriv produktenes egenskaper Dette kravet tillegges høy vekt | E1 | Kvalitet
16 | Forpakning: Prosedyrepakker evalueres blant annet på følgende: • Hvor stabil pakken er etter åpning • at anbefalt sted for åpning av forpakningen er godt merket • hvor lett pakken er å åpne og pakke ut • at det er god tilgang på produktinformasjon | E2 | Kvalitet
17 | Miljø Oppdragsgiver vil unngå stoffer som inneholder fareklassifisering. Tilbudte produkter og emballasje bør ikke inneholde stoffer på Prioritetslisten [1] eller Kandidatlisten [2] over 0,1 vektprosent. Hvis produktet inneholder et eller flere slike stoffer, oppgi CAS-nummer og prosentvekt. Det vil bli evaluert på om og eventuelt i hvilken grad produktene inneholder stoff fra disse listene. Tilbydere skal fylle inn informasjon i Bilag 2.1 - Miljøskjema. Dersom en tilbudt komponent er miljømerket vil dette få uttelling, ref. kolonne Q i Bilag 2.1 - Miljøskjema. | E2 | Kvalitet

## 2. Injeksjoner
Tilbyders navn:
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
18 | Brukervennlighet/funksjonalitet Prosedyrepakkene vil bli evaluert både på hvordan komponentene fungerer enkeltvis, og sammen i den aktuelle prosedyre, jf. krav 19, samt tiltenkt bruk som er oppgitt i Bilag 1 Prisskjema. | I | Ikke aktuelt | Tilbyder skal ikke fylle ut dette feltet.
Delleveranse 2 - Øye Prosedyrepakke, Injeksjoner
19 | Brukervennlighet/funksjonalitet Prosedyrepakken og de ulike komponentene evalueres blant annet på følgende: Bordduk og dekkestykke • tåler trykk og strekk i våt og tørr tilstand uten å bli skadet • god tegnanvisning • gode barriereegenskaper • god fiberslippstyrke • tilstrekkelig mykhet slik at det ikke bygger for mye volum • opplevd støy ved bruk Bordduk: vannavstøtende på oversiden, væsketett materiale, folder seg naturlig ut, ingen limekanter. Må kunne åpnes på en slik måte at innholdet holdes sterilt når den åpnes på et usterilt bord. Dekkestykke/drape: væsketett og vannavstøtende, formelig etter pasientens ansikt / øye, brettet slik at tildekking av pasient ivaretar krav til sterilitet og fungerer godt i henhold til sykehusets bruk. Det bør ikke renne væske under dekking. • limet fester godt samtidig som produktet må være enkelt å fjerne uten ubehag eller skader • at limekanten ikke smitter av eller danner rester ved fjerning av dekning • limekantens lengde og bredde (oppgi denne) Spyd: Ikke fiberslipp, væskeabsorberende materiale Kanyle: pakket hensiktsmessig for å unngå skade og at de egner seg til tiltenkt bruk Applikator: materialkvalitet Scleral markør: Må lett kunne se angivelsen av mm Beskriv produktenes egenskaper Dette kravet tillegges høy vekt | E1 | Kvalitet
20 | Forpakning: Prosedyrepakker evalueres blant annet på følgende: • Hvor stabil pakken er etter åpning • at anbefalt sted for åpning av forpakningen er godt merket • hvor lett pakken er å åpne og pakke ut • at det er god tilgang på produktinformasjon | E2 | Kvalitet
21 | Miljø Oppdragsgiver vil unngå stoffer som inneholder fareklassifisering. Tilbudte produkter og emballasje bør ikke inneholde stoffer på Prioritetslisten [1] eller Kandidatlisten [2] over 0,1 vektprosent. Hvis produktet inneholder et eller flere slike stoffer, oppgi CAS-nummer og prosentvekt. Det vil bli evaluert på om og eventuelt i hvilken grad produktene inneholder stoff fra disse listene. Tilbydere skal fylle inn informasjon i Bilag 2.1 - Miljøskjema. Dersom en tilbudt komponent er miljømerket vil dette få uttelling, ref. kolonne Q i Bilag 2.1 - Miljøskjema. | E2 | Kvalitet