## Prisskjema
Lyskilder - Bergen kommune m fl.
OBS: Alle hvite felt i prisskjemaet skal fylles ut.
BILAG 4A: PRISSKJEMA |  | Felt som er fargelagt skal ikke fylles ut eller endres.
Beskrivelse | Sokkel | Farge | Antall | Levetid i gj.snitt for lyskilder kjøpt i 2016 (timer) | Levetids-definisjon (se egen arkfane) | Nytt forventet forbruk ut fra levetid oppgitt i kolonne E | Levetid for tilbudte lyskilder | Leveran-dørens artikkelnr. | Produsent | Produsen-tens artikkelnr. | Link eller referanse til teknisk produktark / datablad | Tilbuds-pris pr stk eks mva, inklusiv fraktsone tillegg | Gjennom-snittlig skiftekost-nad i NOK estimert av oppdrags-giver | Sum skifte-kostand ut fra nytt forbruk | Sum tilbudspris
LED NORMALFORM / MIGNON / KRONE / ILLUM / REFLEKTOR
LED FILAMENT NORMALFORM 470LM 2700K DIMBAR | E27 | 830 | 242 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED FILAMENT NORMALFORM 806LM 2700K DIMBAR | E27 | 830 | 350 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED FILAMENT MIGNON 250LM | E14 | 830 | 147 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED FILAMENT MIGNON 450LM | E14 | 830 | 126 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED FILAMENT KRONE P45 250LM | E27 | 830 | 105 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED FILAMENT ILLUM P45 450LM | E14 | 830 | 253 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED NORMALFORM 806LM | E27 | 830 | 147 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED NORMALFORM 500LM DIMBAR | E27 | 830 | 453 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED NORMALFORM 806LM DIMBAR | E27 | 830 | 1317 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED NORMALFORM 1060LM DIMBAR | E27 | 830 | 489 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED NORMALFORM 1520LM DIMBAR | E27 | 830 | 110 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED NORMALFORM 1920LM | E27 | 830 | 76 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED MIGNON 260LM DIMBAR | E14 | 830 | 62 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED ILLUM KLAR 260LM DIMBAR | E14 | 830 | 70 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED KRONE KLAR 260LM DIMBAR | E27 | 830 | 714 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED REFLEKTOR 370LM DIMBAR | GU10 | 830 | 469 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
LED REFLEKTOR 350LM 12V DIMBAR | GU5,3 | 830 | 120 | 25000 | L70 | [7 empty] | 35
Halogen 12V
HALOGEN 20W/12V FLOOD TITAN | GU5,3 |  | 70 | 5000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
HALOGEN 20W/12V MEDIUM TITAN | GU5,3 |  | 70 | 5000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
HALOGEN 35W/12V FLOOD TITAN | GU5,3 |  | 162 | 5000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
HALOGEN 20W 12V | G4 |  | 51 | 4000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
HALOGEN 20W 12V | GY6,35 |  | 60 | 4000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
HALOGEN 35W 12V | GY6,35 |  | 165 | 4000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
35
Halogen NORMALSPENNING | [12 empty] | 35
HALOPIN 20W 240V | G9 |  | 130 | 2000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
Kompakt lysrør
TCS 7W/830 | G23 | 830 | 160 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCS 9W/827 | G23 | 827 | 948 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCS 9W/830 | G23 | 830 | 1025 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCS 9W/840 | G23 | 840 | 110 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCS 11W/827 | G23 | 827 | 117 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCS 11W/830 | G23 | 830 | 116 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 10W/827 | G24d-1 | 827 | 110 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 13W/827 | G24d-1 | 827 | 135 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 13W/830 | G24d-1 | 830 | 476 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 18W/827 | G24d-2 | 827 | 275 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 18W/830 | G24d-2 | 830 | 789 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 18W/840 | G24d-2 | 840 | 105 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 26W/827 | G24d-3 | 827 | 110 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 26W/830 | G24d-3 | 830 | 717 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD 26W/840 | G24d-3 | 840 | 134 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD/E 10W/830 | G24q-1 | 830 | 170 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD/E 13W/830 | G24q-1 | 830 | 100 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD/E 18W/827 | G24q-2 | 827 | 630 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD/E 18W/830 | G24q-2 | 830 | 1030 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD/E 26W/827 | G24q-3 | 827 | 502 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD/E 26W/830 | G24q-3 | 830 | 1684 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCD/E 26W/840 | G24q-3 | 840 | 95 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT 18W/830 | GX24d-2 | 830 | 70 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT 26W/830 | GX24d-3 | 830 | 120 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT/E 18W/830 | GX24q-2 | 830 | 350 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT/E 26W/827 | GX24q-3 | 827 | 60 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT/E 26W/830 | GX24q-3 | 830 | 240 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT/E 32W/830 | GX24q-3 | 830 | 169 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT/E 42W/830 | GX24q-4 | 830 | 216 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCT/E 42W/840 | GX24q-4 | 830 | 69 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCL 18W/827 | 2G11 | 827 | 65 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCL 18W/830 | 2G11 | 830 | 350 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCL 18W/840 | 2G11 | 840 | 100 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCL 24W/827 | 2G11 | 827 | 68 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCL 24W/830 | 2G11 | 830 | 260 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCL 36W/830 | 2G11 | 830 | 229 | 17500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
TCF 36W/830 4PIN | 2G10 | 830 | 150 | 10000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
T2D 16W/827 2 PIN | GR8 | 827 | 798 | 12000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
T2D 16W/827 4 PIN | GR10 | 827 | 79 | 12000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
T2D 28W/827 2 PIN | GR8 | 827 | 160 | 15000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
T2D 28W/827 4 PIN | GR10q | 827 | 194 | 15000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
T8 Lysrør
LYSRØR T8 15W/827 | G13 | 827 | 56 | 16000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 15W/830 | G13 | 830 | 175 | 16000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 18W/827 | G13 | 827 | 327 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 18W/830 | G13 | 830 | 2228 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 18W/840 | G13 | 840 | 270 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 30W/827 | G13 | 827 | 53 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 30W/830 | G13 | 830 | 135 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 36W/827 | G13 | 827 | 273 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 36W/830 | G13 | 830 | 3274 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 36W/840 | G13 | 840 | 159 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 58W/827 | G13 | 827 | 60 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 58W/830 | G13 | 830 | 856 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
LYSRØR T8 58W/840 | G13 | 840 | 530 | 31000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
Miniatyr Lysrør / Sirkellysrør
MINIATYR 8W/830 | G5 | 830 | 75 | 5000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
MINIATYR 8W/640 | G5 | 640 | 1371 | 5000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
T5 SIRKEL LYSRØR 22W/830 | 2GX13 | 830 | 350 | 12000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
T5 SIRKEL LYSRØR 40W/830 | 2GX13 | 830 | 458 | 12000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
Damplamper
HST 1000W | E40 |  | 60 | 28500 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
HIT-CRI 35W | G12 | 830 | 79 | 12000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
HIE-CRI 100W/830 MATT | E27 | 830 | 61 | 12000 | Gjennomsnittlig | [7 empty] | 35
T5 Lysrør
TL5 14W/827 HE | G5 | 827 | 90 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 14W/830 HE | G5 | 830 | 2230 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 14W/840 HE | G5 | 840 | 120 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 21W/830 HE | G5 | 830 | 60 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 24W/830 HO | G5 | 830 | 210 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 28W/827 HE | G5 | 827 | 90 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 28W/830 HE | G5 | 830 | 2257 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 28W/840 HE | G5 | 840 | 150 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 35W/827 HE | G5 | 827 | 90 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 35W/830 HE | G5 | 830 | 1209 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 35W/840 HE | G5 | 840 | 115 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 39W/830 HO | G5 | 830 | 180 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 49W/830 HO | G5 | 830 | 337 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 49W/840 HO | G5 | 840 | 210 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 54W/830 HO | G5 | 830 | 137 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
TL5 54W/840 HO | G5 | 840 | 60 | 34000 | Økonomisk | [7 empty] | 35
Startere
STARTER T1 4W-20W SERIE |  |  | 1415 | [11 empty] | 0
STARTER T4 25-80W SINGEL |  |  | 4377 | [11 empty] | 0
STARTER ELEKTRONISKE (eller tilsvarende) SERIE |  |  | 195 | [11 empty] | 0
STARTER ELEKTRONISKE (eller tilsvarende) SINGEL |  |  | 506 | [11 empty] | 0
SUM TILBUD | [14 empty] | 0

## Definisjoner
Definisjoner levetid
Økonomisk levetid | For fluoriserende lyskilder med 2 sokler skal IEC publikasjon nr. 60081 legges til grunn. Dvs. at levetiden er beregnet etter følgende brennsyklus: Lyskilden står på i 2 timer og 45 minutter og er slått av i 15 minutter – dette i et kontinuerlig intervall. Maksimal lystilbakegang i løpet av levetiden skal ikke overstige 10% og utfallsprosenten skal heller ikke overstige 10%. Ved denne beregningsmetoden er levetiden til lyskilden oppnådd når et lysanlegg har 80% gjenværende lyseffekt i forhold til ny verdi. (Ny verdi er 100 lux målt etter de 100 første brenntimer). Økonomisk levetid skal altså benyttes som målemetode for alle fluoriserende lyskilder med 2 sokler i konkurransen (lysrør T5 og T8 i prisskjemaet).
Gjennomsnittlig levetid | Antall timer fra et antall lyskilder er installert og fram til 50 % eller halvparten er brent ut. Dersom man installerer 100 lyskilder er gjennomsnittlig levetid oppnådd når 50 stk. fortsatt lyser. Denne definisjonen skal brukes når det oppgis levetid for kompaktlysrør, sparepærer, halogenlamper og damplamper.
L70 - Levetid for lysdioder | Tiden frem til lysutbyttet synker til 70% av sin opprinnelige verdi.
Definisjon skiftekostnad
Skiftekostnad | Det foreligger ikke anvendelig statistikk for beregning av skiftekostnad. For personellet som skal skifte lyskilden legger oppdragsgiver en totalkostnad på NOK 480,- per time til grunn. Videre estimerer oppdragsgiver at én vaktmester skifter gjennomsnittlig 12 lyskilder per time. Dette inkluderer alle gjøremål knyttet til utskifting av lyspærene, f eks kjøring til og fra stedet, bestilling av lyskilder, henting fra kommunalt lagersted, miljømessig forsvarlig håndtering av den utskiftede lyskilden mm. Dermed beregnes skiftekostnadene til NOK 40,- pr lyskilde.