## 1__Forside
2018/1424
Prøvetakingsutstyr til kapillær prøvetaking
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## 2__Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket.
Forklaring til hvordan kravtabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Krav nummer
Krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Minstekrav eller evalueringskrav
· Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M.
· Evalueringskrav til aktuell vare/tjeneste er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype E.
Tildelings-kriterium | Hvilket tildelingskriterium som det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til.
Ikke aktuelt for minstekrav.
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte.
Det poengteres at der det er angitt ulike priselementer så er det viktig både å beskrive innhold og omfang i Del 2 Vedlegg 2 – Kravspesifikasjon (dette dokumentet),
samt å føre opp hvorvidt dette er inkludert/gratis eller med angitt tilbudspris i Del 2 Vedlegg 1 – Prisskjema.
Anskaffelsens formål og innhold
Varer
Det skal etableres rammeavtaler på prøvetakingsutstyr for kapillær prøvetaking i Helse Vest. Det omfatter følgende produktgrupper:
- Lansetter til hælstikk som skal brukes på premature og baby.
Volum
På bakgrunn av statistikk er det estimert at årlig forbruk i NOK eks. mva (for hele Helse Vest) er
Normalfot 44 000 stk
Prematurfot 3 000 stk
Det bes om pris under denne forutsetning.
Det kan godtas mindre avvik på ønsket pakningsstørrelse, men avviket må spesifiseres.
Forbehold om utprøving av alternative produkter i avtaleperioden
Oppdragsgiver tar forbehold om å kunne kjøpe opptil 20 % av avtalens volum utenfor denne avtale.
Forbeholdene tas bl.a. pga. medisinske årsaker, faglig oppdatering / innovasjon i markedet, etc.

## 3__Minstekrav
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tilbyders svar/beskrivelse/dokumentasjon
Minstekrav
1 | Produktene skal, innen tilbudsfristens utløp, være samsvarsvurdert og CE merket i henhold til det direktiv som gjelder for produktet: 98/79/EC – European directive on In Vitro Diagnostics Medical Devices, IVDD. Samsvarserklæring for hvert utstyr/produkt, tilbehør og forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. | M
2 | Produktbeskrivelse og bruksanvisning på norsk for tilbudte produkter må vedlegges. | M
3 | Produktene må være pakket beskyttet slik at de er enkeltvis sterile. | M
4 | Lansettene skal være ment for engangsbruk og må ikke kunne reaktiveres. | M
5 | Tilbudte produkter og emballasje skal ikke inneholde stoffer fra den felles europeiske listen over farlige kjemikalier (REACH-regelverket). Oppgi hvorvidt produktet inneholder slike stoffer. | M
6 | Tilbudte produkter og emballasje skal ikke inneholde stoffer fra den norske Prioritetslisten. Oppgi hvorvidt produktene inneholder slike stoffer. | M

## 4__Kvalitet
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
Funksjonalitet og brukervennlighet
1 | Lansettene må være være gode å holde i og enkle å utløse med en hånd. Det vil bli evaluert på lansettenes utforming og brukervennlighet. | E | Kvalitet
2 | Det er en fordel dersom det kan tilbys produkter som tilfredstiller flere stikkdybder. | E | Kvalitet
3 | Lansettene må gi et innstikk som blør godt, samtidig som vevsskade/opphovning forblir minimal for å forhindre tilløp av mye vevsvæske. | E | Kvalitet
4 | Lansetten bør ha en sikkerhetsmekanisme som forhindrer utløsning av lansett før sikkerhetsmekanismen er fjernet. | E | Kvalitet
Miljøkrav
5 | Emballasjen på tilbudte produkter bør være minst mulig plasskrevende, gi minst mulig avfall og samtidig gi god beskyttelse av produktet. Beskriv emballasjen på tilbudte produkter og hvordan kravet ivaretas. | E | Kvalitet
6 | Holdbarhet ved levering vil vektlegges. Gi informasjon om hvilken holdbarhet som kan garanteres ved levering. Det er ønskelig at lansettene er holdbare mer enn 12 mnd regnet fra leveringsdato. | E | Kvalitet

## 5__Service_
Kravspesifikasjon |  | Type krav | Tildel.krit. | Tilbyders svar/beskrivelse
Servicekrav
Opplæring
7 | Det vil bli vurdert på hvilken opplæring leverandør kan tilby utover minimumskravene til opplæring i kontrakt. | E | Service
Levering
8 | Tilbyder bør tilby kort leveringstid på produktene. Oppgi leveringstid i antall dager for bestillinger etter behov og hurtigleveranser i tilbudet. Enkelte produkter vil bestilles inn hos sentrallager i de ulike foretakene og bestillinger vil da genereres fortløpende for å holde ett visst lagernivå, men også enkeltbestillinger til avdelinger og årlige leveranseplaner vil forekomme. Det må være mulig å justere antallet i årsbestillinger opp eller ned. | E | Service
9 | Det er viktig for helseforetakene med en stabil leveranse over avtaleperioden. Beskriv leveringskjede. | E | Service